## Zadanie nr 3
NR referencyjny: NZ.261.38.2023 |  |  | Załącznik nr 4 do SWZ - po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.38.3.2023
Formularz cenowo- techniczny dla zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy strzykawek trzyczęściowych 100 ml i strzykawek trzyczęściowych 50 ml do pomp infuzyjnych zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …...... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………........................……. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Strzykawki jednorazowego użytku sterylne trzyczęściowe Janeta 100 ml cechy produktu: - sterylna - objętość strzykawki 100 ml - dołączona nasadka Luer - wylot strzykawki centralny, bez uskoków , - tłok z uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw - kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka - czytelna, niezmywalna, kontrastująca skala podana w mililitrach, oznaczenie liczbowe co 10 ml - opakowanie typu blister | szt. | 18000
2 | Strzykawki sterylne, jednorazowego użytku, trzyczęściowa 50 - 60 ml do pomp infuzyjnych cechy produktu: - sterylna, z końcówka Luer-Lock - posiadająca nieścieralną czytelną i kontrastująca skalę, podaną w mililitrach, oznaczenie liczbowe co 10 ml - posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka - przystosowane do pomp infuzyjnych posiadanych przez zamawiającego typu Medima i Ascor (wpisane w instrukcję pomp i/lub rozpoznawane w menu pompy) - opakowanie typu blister | szt. | 40000
3 | Strzykawki sterylne jednorazowego użytku, trzyczęściowa 50 – 60 ml do pomp infuzyjnych, do podawania leków światłoczułych cechy produktu: - bursztynowe - sterylna, z końcówka Luer-Lock - posiadająca nieścieralną czytelna i kontrastująca skalę, podaną w mililitrach, oznaczenie liczbowe co 10 ml - posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka - przystosowane do pomp infuzyjnych posiadanych przez zamawiającego typu Medima i Ascor (wpisane w instrukcję pomp i/lub rozpoznawane w menu pompy) - opakowanie typu blister | szt. | 18000
RAZEM :