## I (hidden)
Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Ilość | Cena jednostkowa w zł | Wartość szacunkowa w zł | Finansowane ze środków własnych | Finansowane ze środków budżetowych* | Finansowane ze środków Unii Europejskiej | Finansowane z funduszy np. PFRON, Fun. Ochr. Środ. i inne | Inne źródło finansowania /bez budżetowych/ | UWAGI | zależności (6=4x5=7+8+9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1: 1; 2: autoklaw parowy mały; 3: apteka; 4: 1; 5: 35000; 6 (4x5): 35000; 8: 35000 | 1
1: 2; 2: uzdatniacz wody do analiz; 3: apteka; 4: 1; 5: 22000; 6 (4x5): 22000; 8: 22000 | 1
1: 3; 2: diatermia chirurgiczna bipolarna małej mocy; 3: blok operacyjny; 4: 1; 5: 20000; 6 (4x5): 20000; 8: 20000 | 1
1: 4; 2: zasilacz pneumatyczny do opasek uciskowych; 3: blok operacyjny; 4: 3; 5: 5000; 6 (4x5): 15000; 8: 15000 | 1
1: 5; 2: diatermia chirurgiczna z modułem argonowym; 3: blok operacyjny; 4: 1; 5: 52000; 6 (4x5): 52000; 8: 52000 | 1
1: 6; 2: urządzenie do płukania pulsacyjnego; 3: blok operacyjny; 4: 3; 5: 15000; 6 (4x5): 45000; 8: 45000 | 1
1: 7; 2: puszki sterylizacyjne; 3: centralna sterylizatornia; 4: 40; 5: 4000; 6 (4x5): 160000; 8: 160000 | 1
1: 8; 2: centrala wentylacyjna z automatyką; 3: Centralne Laboratorium; 4: 1; 5: 150000; 6 (4x5): 150000; 8: 150000 | 1
9 | aparat rtg chirurgiczny z ramieniem C i printerem | prac. diagnostyki obrazowej | 1 | 400000 | 400000 |  | 400000
10 | urządzenie do automatycznego zapisu zdjęć rtg na płytach CD/DVD | prac. diagnostyki obrazowej | 2 | 45000 | 90000 |  | 90000
11 | stół do wyciągu kręgosłupa | prac leczn usprawn | 1 | 20000 | 20000 |  | 20000
12 | platforma balansowa | oddział IIE | 1 | 38000 | 38000 |  | 38000
13 | szyna do biernej mobilizacji stawu kolanowego Artromot K2 | oddział IID | 2 | 18000 | 36000 |  | 36000
14 | szyna do biernej mobilizacji stawu kolanowego Artromot K2 | oddział IIE | 1 | 18000 | 18000 |  | 18000
15 | defibrylator | izba przyjęć | 1 | 28000 | 28000 | 28000
1: 16; 2: defibrylator; 3: oddział IOM; 4: 1; 5: 28000; 6 (4x5): 28000; 8: 28000 |  | dokonano zakupu w Ikw.2011
17 | defibrylator | oddz. IE | 1 | 28000 | 28000 |  | 28000
18 | pompa infuzyjna objętościowa | oddział reumatologii | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000
19 | wirówki do kończyn | oddz. dzienn. pobytu | 3 | 9000 | 27000 |  | 27000
20 | kriokomora | oddz. dzienn. pobytu | 1 | 500000 | 500000 |  | 500000
21 | centrala wentylacyjna z automatyką | pływalnia | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000
22 | polerka do podłóg | sekcja czystości | 1 | 7000 | 7000 | 7000
23 | szafa ognioodporna na nośniki danych | sekcja Informatyki | 1 | 10000 | 10000 | 10000
24 | Licencje na oprogramowanie użytkowe (np. system ewidencji zleceń, programowe środki ochrony antywirusowej i antyspamowej) | sekcja Informatyki | 1 | 80000 | 80000 | 15000 | 65000
25 | karetka do transportu chorych | szpital | 1 | 150000 | 150000 |  | 150000
26 | laser terapeutyczny z dwiema głowicami | domek szw - oddz reumat-rehab | 1 | 8980 | 8980 |  | 8980
27 | urządzenia technologiczne do stacji gazów medycznych: sprężarki z systemem oczyszczania powietrza, rozprężalnie tlenu i podtlenku azotu | stacja źródeł zasilania gazów medycznych | 1 | 150000 | 150000 |  | 150000
28 | SYSTEM jednoznacznej i automatycznej identyfikacji w oparciu o kody kreskowe, EDI, a także karty chipowe w logistyce oraz administracji szpitala, wraz z zastosowaniem technologicznych mechanizmów bezpieczeństwa całego SYSTEMU - III etap | wszystkie komórki organizacyjne szpitala (zakup realizowany przez Sekcję Informatyki) | 1 | 3400000 | 3400000 | 500140 | 2899860 |  |  |  | wartość zwiększona, w stosunku do wartości zakupów niezrealizowanych w roku ubiegłym, o wartość zakupu systemu obiegu dokumentów
29 | wanna do masażu podwodnego z urządzeniem filtrującym i dezynfekującym wodę | oddz. dzienn. pobytu | 2 | 23000 | 46000 | 46000
30 | urządzenie do czyszczenia wody do wanien | oddz. dzienn. pobytu | 1 | 6500 | 6500 | 6500
31 | platforma balansowa | oddz. dzienn. pobytu | 1 | 42000 | 42000 |  | 42000
32 | szyna do biernej mobilizacji stawu kolanowego Artromot K2 z elektrostymulatorem | oddz. dzienn. pobytu | 1 | 22000 | 22000 |  | 22000
33 | urządzenie-kapsuła do suchego masażu wodnego | oddz. dzienn. pobytu | 1 | 110000 | 110000 |  | 110000
34 | symulator jazdy konnej | oddz. dzienn. pobytu | 1 | 9500 | 9500 |  | 9500
35 | stół do masażu wibracyjnego | oddz. dzienn. pobytu | 1 | 7000 | 7000 |  | 7000
36 | zamrażarka skrzyniowa | kuchnia szpitala | 3 | 4000 | 12000 | 12000
37 | obieraczka do ziemniaków i warzyw | kuchnia szpitala | 1 | 8000 | 8000 | 8000
38 | regały skręcane | kuchnia szpitala | 1 | 10000 | 10000 | 10000
39 | myjnia-dezynfektor do basenów | oddziały (IE, IID, IIR, IIE) | 4 | 26000 | 104000 | 26000 | 78000
40 | wózek do mycia pacjenta | Izba Przyjęć, oddz. IE | 2 | 17000 | 34000 |  | 34000
41 | regał mobilny do koszy | centr.sterylizatornia | 1 | 5000 | 5000 |  | 5000
42 | analizator do oznaczania elektrolitów | centr.laboratorium | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000
43 | aparat do badań diagnostycznych Keypoint | pracownia EMG | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000
44 | chłodziarka z szufladami do przechowywania cytostatyków i leków do badań klinicznych | apteka | 2 | 4500 | 9000 |  | 9000
45 | suszarka na suche gorące powietrze do sterylizacji podłoży maściowych | apteka | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000
46 | komora laminarna do pracy z cytostatykami z wagą komputerową | apteka | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000
47 | meble ze stali nierdzewnej do receptury, receptury jałowej, zmywalni i pracowni cytoststyków | apteka | 1 | 70000 | 70000 |  | 70000
48 | szafa do składowania substancji samozapalnych | apteka | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000
49 | myjka do naczyń laboratoryjnych | apteka | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000
50 | szyna CPM do mobilizacji stawu barkowego Artromot S | oddz. IE | 1 | 33000 | 33000 |  | 33000
51 | szyna CPM do mobilizacji stawu kolanowego Artromot K2 | oddz. IE | 1 | 18000 | 18000 |  | 18000
52 | platforma rezonansu stochastycznego | oddz. IE | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000
53 | łóżko rehabilitacyjne z ramą wyciągową | oddz. IE | 20 | 4500 | 90000 |  | 90000
54 | stół do terapii manualnej | oddz. IE | 4 | 9000 | 36000 |  | 36000
55 | aparat do ultradźwięków | oddz. IE | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000
56 | aparat Terapuls | oddz. IE | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500
57 | aparat do elektroterapii | oddz. IE | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500
58 | bieżnia treningowa | oddz. IE | 1 | 9000 | 9000 |  | 9000
59 | szyna do biernej mobilizacji stawu kolanowego Artromot K2 | oddział IIE | 1 | 18000 | 18000 |  | 18000
60 | pompa infuzyjna | oddział IIE | 1 | 5500 | 5500 |  | 5500
61 | wózek do przewożenia chorych | oddział IIE | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000
62 | negatoskop żaluzjowy 4-klatkowy | oddział IIE | 1 | 6900 | 6900 |  | 6900
63 | wielofunkcyjne urządzenie do elektroterapii | prac leczn usprawn | 2 | 14000 | 28000 |  | 28000
64 | elektrostymulator z funkcją I/t | prac leczn usprawn | 2 | 5000 | 10000 |  | 10000
65 | urządzenie do magnetoterapii | prac leczn usprawn | 1 | 12000 | 12000 |  | 12000
66 | aparat do ultradźwięków | prac leczn usprawn | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000
67 | laser terapeutyczny z dwiema głowicami i skanerem | prac leczn usprawn | 1 | 13000 | 13000 |  | 13000
68 | stół do masażu (regul wysokości) | prac leczn usprawn | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  |  | aktualizacja ceny
69 | zestaw do terapii w podwieszeniu Redcord | prac leczn usprawn | 2 | 12000 | 24000 |  | 24000
70 | urządzenie do terapii falami uderzeniowymi | prac leczn usprawn | 1 | 60000 | 60000 |  | 60000
71 | łóżko rehabilitacyjne z ramą wyciągową | oddz. IIB | 5 | 4500 | 22500 |  | 22500
72 | stół do badań (regulowana wysokość) | oddz. IIB | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500
73 | szyna CPM do mobilizacji stawu barkowego Artromot S | oddziały kliniki chirurgii ręki | 1 | 33000 | 33000 |  | 33000
74 | szyna CPM do mobilizacji stawu łokciowego Artromot E | oddziały kliniki chirurgii ręki | 1 | 33000 | 33000 |  | 33000
75 | dyskryminator i filamenty do badania czucia | oddziały kliniki chirurgii ręki | 5 | 5000 | 25000 |  | 25000
76 | zestaw płyt termoplastycznych | oddziały kliniki chirurgii ręki | 4 | 5000 | 20000 |  | 20000
77 | przystawka do stołu operacyjnego do operacji barku | oddziały kliniki chirurgii ręki | 1 | 24000 | 24000 |  | 24000
78 | przystawka do stołu operacyjnego do stabilizacji przedramienia przy artroskopii ręki | oddziały kliniki chirurgii ręki | 1 | 40000 | 40000 |  | 40000
79 | diatermia chirurgiczna z modułem argonowym | blok operacyjny | 1 | 52000 | 52000 |  | 52000
80 | Zestawy do ortopedii artroskopowej | blok operacyjny | 3 | 220000 | 660000 | 60000 | 600000
81 | lampa operacyjna | blok operacyjny | 1 | 40000 | 40000 |  | 40000
82 | Zestawy narzędzi i sprzętu chirurgicznego do zabiegów ortopedycznych wraz z kontenerami sterylizacyjnymi (93 zestawy) | blok operacyjny | 1 | 3206200 | 3206200 |  | 3206200
83 | uzdatniacz wody do analiz | centr.laboratorium | 1 | 22000 | 22000 |  | 22000
84 | system parkingowy | sekcja gospodarcza | 1 | 115000 | 115000 |  | 115000
85 | projekt i budowa serwisu internetowego szpitala | sekcja informatyki | 1 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | większa wartość z uwagi na rozszerzenie zakresu serwisu o zarządzalne strony klinik
86 | zakup licencji MS Office | sekcja Informatyki | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | większa wartośc w związku ze zwiększoną ilością stanowisk komputerowych, na których potrzebne są licencje
87 | systemy mebli aptecznych metalowych z szufladami | apteka | 1 | 48000 | 48000 |  | 48000
88 | system wentylacyjny | apteka | 1 | 80000 | 80000 |  | 80000
89 | automat szorujący | sekcja czystości | 1 | 19000 | 19000 |  | 19000
90 | urządzenie do czyszczenia parą wodną | centr.sterylizatornia | 1 | 7000 | 7000 |  | 7000
1: 1b; 2: macerator; 3: Oddział E0, E01; 4: 1; 5: 22000; 6 (4x5): 22000; 8: 22000 | 1
1: 2b; 2: szyna do biernej mobilizacji stawu kolanowego Artromot K2; 3: Oddział ID; 4: 1; 5: 17000; 6 (4x5): 17000; 8: 17000 | 1
* zakupy finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych należy wymienić ponownie w tabeli III "Zakupy z budżetu".
Poznań, dnia 20.12.2010r.
| Główny Ksiegowy |  |  |  |  | Dyrektor
WSTAWIAJĄC NOWE WIERSZE PROSZĘ O ODPOWIEDNIE ROZSZERZENIE ZADANYCH FORMUŁ

## Część 1
Część 1 - Podesty operacyjne
l.p. | Nazwa asortymentu | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Podest operacyjny, jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Podest na czterech nóżkach, możliwość regulowania poziomu podestu w zakresie 20 mm, Na powierzchni podestu paski antypoślizgowe, wszystkie krawędzie zaokr aglone, bezpieczne, wymiary 500x300x250, atest PZH | 2
2 | Podest operacyjny, jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Podest na czterech nóżkach, możliwość regulowania poziomu podestu w zakresie 20 mm, Na powierzchni podestu paski antypoślizgowe, wszystkie krawędzie zaokr aglone, bezpieczne, wymiary 500x300x330, atest PZH | 2
|  |  |  | 0 |  | 0
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Część 2
Część 2 - Półka na kaczki
l.p. | Nazwa asortymentu | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Półka ociekowa na kaczki, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, z prętu fi3 i fi5 mm, wyposażona w 5 haczyków na kaczki i wyjmowaną tackę ociekową, wymiary 625x105x141 | 16
|  |  |  | 0 |  | 0
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Część 3
Część 3 - Stolik do instrumentów chirurgicznych
l.p. | Nazwa asortymentu | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, blat zabłębiony o wymiarach ≈740x490, podnoszony przy pomocy pompy hydraulicznej za pomocą dzwigni nożnej, obracany w poziomie o 360 0, podstawa w kształcie literyh T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 80 mm, wszystkie koła z blokadą, oponki kółek wykonane z materiału nie brudzącego podłoża, dopuszczalne obciążenie 15 kg, wyrób posiada znak CE. | 1
|  |  |  | 0 |  | 0
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Część 4
Część 4 - Stolik opatrunkowy
l.p. | Nazwa asortymentu | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Stolik opatrunkowy , wykonay ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, stolik z jednym blatem prostym zagłębionym, montowanym na stałe, wymiary blatu 1000x650, całego stolika 107x765x880, wersja z rączką, wyrób na kółkach ośrednicy 100 mm z blokadą, oponki nie brudzą podłoża, odbojniki przy kołach, wyrób posiada znak CE | 2
|  |  |  | 0 |  | 0
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Część 5
Część 5 - Szafa do materiałów sterylnych
l.p. | Nazwa asortymentu | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Szafa/wózek do przewożenia materiałów sterylnych, wykonay ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo, drzwi wyposażone w silikonowa uszczelkę oraz zamek, wenwnątrz wózka dwie półki z możliwością wyjęcia, dwa uchwyty do prowadzenia wózka, wyrób posiada znak CE, kółka odporne na mycie w wysokiej temperaturze, dwa kółka z blokadą, wymiary dł 960 szer 680 wys 1240, 6 jednostek sterylizacyjnych, w pełni wyposażony z koszmi, wszystkie krawędzie bezpieczne, zaokrąglone | 2
|  |  |  | 0 |  | 0
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Część 6
Część 6 - Wózek medyczny
l.p. | Nazwa asortymentu | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Wózek medyczny asystor serii OPTIMUM, elementy wózka : szafka stalowa malowana proszkowo, możliwość wyboru koloru; blat z tworzywa ABS , stelaż wózka z profilu alumioniowego malowanego proszkowo, umożliwia instlację dodatkowego wyposażenia, podstawa wózka stalowa z osłoną z tworzywa ABS- pełni również funkcję odbojów, podstawa wyposażona w koła o średnicy 125 mm, dwa koła z blokadą, wymiary szafki 600x500, wysokośc szafki od podłoża do blatu 1000, wysokość wózka 1700, wyposażenie dodatkowe w cenie wózka uchwyt do worka na odpady, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego w obudowie drucianej, wkłady do szuflady z podziałem wewnętrznym na 3 i 4 cześci, duży koszyk metalowy na akcesoria 360x150x160mm, pojemnik stalowy na narzędzia 325x175x40mm, pojemnik na rękawiczki 135x85x230mm, pojemnik na zużyte igły o średnicy 145mm | 2
|  |  |  | 0 |  | 0
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Część 7
Część 7 - Wózek medyczny z szufladą
l.p. | Nazwa asortymentu | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Wózek medyczny z szufladą/szafka/stolik opatrunkowy, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, blat prosty i półką montowaną na stałe, jedna lub dwie szuflady wysuwane, wymiary blatu 600x600 +/- 50, wolna przestrzeń od szuflad do dolnej półki, cztery kółka w tym dwie z blokadą | 2
|  |  |  | 0 |  | 0
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Część 8
Część 8 - Kozetka na kółkach
l.p. | Nazwa asortymentu | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Kozetka do badania i przewożenia pacjentów na kółkach, stelaż ze stali nierdzewnej w gatunku 1.403, leże miękkie, tapicerowane, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, kozetka dwusekcyjna z ręczną regulacją zagłówka i częśći na nogi, zakres regulacji: zagłówek 30 st, pozostała częśc 0do 10st, barierki stalowe z możliwością opuszczenia, kółka o średnicy 100mm, w tym dwa z blokadą, obiązęnie 160 kg, długość 1950 szer 650 wys 700 mm. | 1
|  |  |  | 0 |  | 0
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Część 9
Część 9 - Podstawa jezdna
l.p. | Nazwa asortymentu | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Podstawa jezdna na kółkach pod urządzenie Artromot K do stawu kolanowego i biodrowego, oryginalne do urządzenia producenta ARTROMOT, dostosowany do serii K1, wózek jezdny o wymiarach dł 58 , szer górnych profili 31 cm (+/- 0,5 cm), lekka, stabilna kontrukcja wykonana z aluminium, górne profile antypoślizgowe pokryte gumą, zabezpieczenia z tworzywa przed przypadkowym zsunięciem się z urządzenia na boki, cztery koła gumowe w tym dwa z blokadą, średnica min 7 cm, | 1
|  |  |  | 0 |  | 0
……………………………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)