4 Regionalna Baza Logistyczna

im. gen. broni Tadeusz Jordan-Rozwadowskiego

wz. Komendant

płk Jacek Szmalenberg

T: 2612

Wrocław, dnia 29 maja 2025 r.

Wykonawcy

strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego         prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa – sprzęt warsztatowy – obciążnica rezystancyjno- reaktancyjna 40kw ,  nr sprawy: TECH/110/AW/2025

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę. Poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Jednocześnie działając na podstawie art.137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ oraz udostępnia dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 137 ust 2 Ustawy Pzp

PYTANIE 1

Czy obciążnica może być w wykonaniu do pracy w pomieszczeniach czy wymagana jest praca na zewnątrz przy wpływie warunków atmosferycznych typy deszcz i śnieg?

ODPOWIEDŹ 1

Obciążnica powinna być tak skonstruowana by była możliwa praca na zewnątrz i być odporna na działanie czynników pogodowych (promieniowanie słoneczne, deszcz, śnieg i wiatr).

PYTANIE 2

W wymaganiach dodatkowych jest zapis o szynie odbiorczej, Czy wymagane są szynoprzewody do  podpięcia testowanego agregatu czy mogą być zastosowane odpowiednio dobrane do mocy urządzenia złączki typu ZUG? Pytanie dotyczy zarówno podpięcia dla 400VAC i 230VAC.

ODPOWIEDŹ 2

Do podłączenia testowanego zespołu prądotwórczego 230V czy 400V można zastosować różnego rodzaju osprzęt elektryczny o odpowiednich parametrach elektrycznych np. bloki rozdzielcze z osłoną zapinane na szynę TH 35 oznaczone zgodnie z przyjętą kolorystyką

PYTANIE 3

W związku z prowadzonym postępowaniem proszę o informację jak należy interpretować zapis Opisu  Przedmiotu Zamówienia mówiący o "zabudowa zamknięta przewoźna (na kółkach).

Czy obudowa ORR ma posiadać kółka służące do przesuwania obciążnicy po jakimś płaskim terenie czy ma być zainstalowana na podwoziu transportowym z homologacją?

ODPOWIEDŹ 3

Obciążnica z kółkami do przemieszczania na krótkich dystansach, po płaskim podłożu bez podwozia transportowego. Obudowa zamknięta z drzwiami zamykanymi na klucz umożliwiającymi swobodny dostęp do wykonywania obsług i ewentualnych prac naprawczych i z drzwiami dostępu do tablicy kontrolno-rozdzielczej zamykanymi na klucz z wbudowaną szybką rewizyjną umożliwiającą odczyt na sterowniku parametrów testowanego zespołu elektrycznego. W obudowie powinna znajdować się żaluzja lub roleta oraz wbudowany wentylator do chłodzenia urządzenia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia OPZ :

Z:

Napięcie 400V/230V.

Na:

Napięcie 400V/230V. Do podłączenia testowanego zespołu prądotwórczego 230V lub 400V można zastosować różnego rodzaju osprzęt elektryczny o odpowiednich parametrach elektrycznych np. bloki rozdzielcze z osłoną zapinane na szynę TH 35 oznaczone zgodnie z przyjętą kolorystyką.

oraz

Z:

Zabudowa zamknięta przewoźna (na kółkach).

Na:

- Zabudowa zamknięta z drzwiami zamykanymi na klucz, z wbudowaną ,,szybką rewizyjną’’ umożliwiającą odczyt na sterowniku parametrów testowanego zespołu elektrycznego, przewoźna ,na kółkach zapewniających możliwość jej  przemieszczenia na krótkich dystansach po płaskim podłożu. Obciążnica powinna być skonstruowana w sposób umożliwiający bezproblemową pracę na zewnątrz i powinna być odporna na działanie czynników pogodowych (promieniowanie słoneczne, deszcz, śnieg i wiatr).

- W obudowie powinna znajdować się żaluzja lub roleta oraz wbudowany wentylator do chłodzenia urządzenia

Treść zmian stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

„z upoważnienia Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej”

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/Sławomir Neumann

Anna Walenta

tel.: 261 651 083

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

4 Regionalna Baza Logistyczna                                                                                                                            ul. Pretficza 24-28

tel: 261 651 080	                                                                                                                                                     50- 984 Wrocław

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl