## Pakiet 1
Dane Wykonawcy:
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 1 - Filtry i lejki |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB PMWŻ | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat.
1 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.100ml, z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,45µm, średnica membrany - 47mm. (np. Millipore MZHAWG 101)Do zestawu zamkniętego Millipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 7 | 0 |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.100ml z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,22µm, średnica membrany - 47mm (np. Millipore MZGSWG 101). Do zestawu zamkniętego Millipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.250ml, z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,45µm średnica membrany - 47mm (np. Millipore MZHAWG 251). Do zestawu zamkniętego Milipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Sterylne membrany filtracyjne do podajnika na tasmie wykonane z mieszanych estrów celulozy (MCE),białe,kratkowane,średnica porów - 0,45μm, średnica membrany - 47mm. Do zestawu zamkniętego Millipore.(np.. Millipore EZHAWG 474) Certyfikat jakości dla serii | op/600szt | 4 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw części do zestawu zamkniętego Millipore(Millipore MISP 00014) | zestaw | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw ringów do zaworów - zestaw: 3 szt. duże o srednicy 13mm i 3 szt. małe o srednicy 9 mm (np.. Millipore MISP 00011) | zestaw | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Próżniowy system filtracji Miliporecup Expres Plus SCGPU 02RE, jałowy, poj. 250ml, niepyrogenne, pakowane pojedyńczo z membraną o średnicy porów 0,22μm, współpracujący z pompą typu EZ-STREAM PUMP firmy MILIPORE | op./12 szt. | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Podajnik filtrów membranowych na taśmie firmy Millipore EZ PAK MEMBRAN DISPENSER CURVE nr kat. EZ CURVE 01 do zestawu zamkniętego Millipore stosowanego do badań mikrobiologicznych wody techniką filtracji membranowej. Bezdotykowa obsługa, transfer membrany przy pomocy jednej reki. Szybkie podanie sterylnej membrany. Oprogramowanie zapobiegajace przypadkowemu wydaniu wielu membran. Umieszczenie taśmy w podajniku w czesie krótszym niz 30 sekund. Łatwe czyszczenie. Działający z lub bez podłączenia do gniazdka (litowo-jonowy akumulator). System oszczędzający energię. Szeroki wybór membran obejmujący wiele aplikacji. Dane elektryczne: napięcie zasilania, wejściowe 100V - 240V / 50 Hz -60 Hz; napięcie zasilania, wyjściowe 14,8V; moc max 36W. Warunki otoczenia: temperatura 15 - 40 °C; wilgotność < 90 %. Wymiary: szer./gł./wys. 31 / 18 /16,5 cm | szt. | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
Wymagania: poz. 1-4 oraz 7 - certyfikaty kontroli jakości dla każdej dostarczonej serii z zrealizowanego zamówienia
poz. 1-8 - okres ważności dla produktów co najmniej 1,5 roku od dnia dostawy do laboratorium
poz.1-8 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data…………………………… | [10 empty] | Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
`

## Pakiet 2 (wcześniej pakiet 3)
| Dane Wykonawcy: | [12 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
Nazwa / Adres:
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 2- Części zamienne do uzdatniacza wody |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB PMWZ | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat.
1 | Polwater-pack FS AUXFS (dejonizator POLWATER firmy Labopol) | szt. | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Polwater-pack FO AUXFO (dejonizator POLWATER firmy Labopol) | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Polwater-pack R100MDRO100 (dejonizator POLWATER firmy Labopol) | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Kapsuła 0,45/0,2µm K0245 (dejonizator POLWATER firmy Labopol) | szt. | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Polwater-pack lonS613RE IONS613RE (dejonizator POLWATER firmy Labopol) | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Razem | [13 empty] | 0 | 0
poz.1-5 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 3 (wcześniej pakiet 11)
| Dane Wykonawcy: | [6 empty] | Załącznik nr 2
| Nazwa / Adres: | [8 empty] | Załącznik nr 2
| Pakiet 3- rurki z węglem aktywnym |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat.
1 | Rurki pochłaniające z węglem aktywnym o wypełnieniu 50 mg/ 200 mg, z zatyczkami; Nr katalogowy 1/10; Rurki stosowane do oznaczania epoksyetanu wg normy PN-Z-04300:2002 Ochrona czystości powietrza Oznaczanie epoksyetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej Sorbent: Węgiel aktywny do chromatografii gazowej o uziarnieniu od 0,5 mm do 1 mm (akceptowalne uziarnienie 20/40 mesh) Rurki zawierające dwie warstwy sorbentu 200 mg i 50 mg, warstwy rozdzielone przegrodą z włókna szklanego lub z pianki poliuretanowej. Przegródki umieszczone również przy obu końcach rurki. Długość rurki ok. 80 mm i średnica wewnętrzna ok. 4 mm. Układ warstw w rurce: 1. warstwa - przegródka ułożona bezpośrednio przy przewężeniu rurki , 2. warstwa- węgiel 50 mg 3. warstwa - przegródka jw. 4. warstwa - węgiel 200 mg 5. warstwa - przegródka 6. - wolna przestrzeń długość ok. 25 mm (powietrze) do końca zatopionego końca rurki. | Op/ 25 szt | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
do poz. 1 wymagane jest świadectwo jakości.
termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia
wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 4 (wcześniej pakiet 12)
| Dane Wykonawcy: | [6 empty] | Załącznik nr 2
Nazwa / Adres:
| Pakiet 4 - osprzęt do aspiratorów i detektora gazów X-am 5000 Dräger |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat.
1 | Moduł niskich przepływów w zakresie 20-500 ml/min do aspiratorów GIlAIR 3 i GilAir 5 | szt. | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Głowica typ Inhalable Dust Sampler z kasetką na filtr 25 mm do poboru frakcji wdychalnej zgodnie z PN EN 481, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 019, średnica filtra 25mm | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Dodatkowa kasetka do frakcji wdychalnej na fitr 25 mm do głowicy FH 019, Ekohigiena aparatura, Nr katalogowy FH 020-01 | szt. | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Cyklon typu Higgins – Dewell z kasetką na filtr 25 mm do poboru frakcji respirabilnej zgodnie z PN EN 481, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 022- 25, średnica filtra 25 mm | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Dodatkowa kasetka na filtr 37 mm do głowicy respirabilnej FH 022-37, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 024-01 Górna część kasetki powinna posiadać uchwyt umożliwiający bezproblemowe otwarcie | szt. | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Dodatkowa kasetka na filtr 25 mm do głowicy respirabilnej FH 022-25, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 023-01 Górna część kasetki powinna posiadać uchwyt umożliwiający bezproblemowe otwarcie | szt. | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Zewnętrzny zbiorniczek pyłu , dostosowany do cyklonu typ Higgins – Dewell, Ekohigiena Aparatura, | szt. | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | O-Ring do głowicy frakcji wdychalnej typu Inhalable Dust Sampler FH 019, Ekohigiena Aparatura, | szt. | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Oprawki plastikowe z zaczepem długie na rurki sorbentowe, długość ok. 12,5 cm | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Oprawki plastikowe z zaczepem krótkie na rurki sorbentowe, długość ok. 9 cm | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Separator cyklonowy typ C2/03, Producent TWO-MET Spółdzielnia Inwalidów 95-100 Zgierz, Średnica filtra 37 mm Separator powinien umożliwiać wyodrębnienie frakcji respirabilnej zgodnie z PN EN 481 | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Zewnętrzny zbiorniczek pyłu, dostosowany do cyklonu typ C2/03 TWO-MET | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Filtr ochronny nakręcany na wlot powietrza do detektora gazów X-am 5000 Dräger, średnica filtra 28 mm Filtr do wyłapywania zanieczyszczeń zabezpieczający przed zaciągnięciem wody i kurzu do wnętrza urządzenia Producent Dräger Safety AG&Co. Lubeka Niemcy | szt. | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
poz. 2,4,11 wymagany certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481
poz.1-13 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 5 (wczesniej pakiet 13)
| Dane Wykonawcy: | [6 empty] | Załącznik nr 2
Nazwa / Adres:
| Pakiet 5 - części zamienne do pieca mikrofalowego Berghof |  |  | DL-OBF-PFWŻ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat.
1 | dyski bezpieczeństwa Analityk nr kat: 5308040 | 1op/10 szt | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | folia polaryzacyjna Analityk nr kat: 5303588 | 1op/24 szt | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | uszczelki Analityk nr kat: 5302962 | 1op/5szt | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | naklejki na naczynia Analityk nr kat: 5304583 | 1op/8 szt | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | pokrywki .Analityk nr kat 5308060 | 1op/5szt | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
numery katalogowe firmy Analityk, konieczność dostarczenia orginalnych części zamiennych
poz.1-5 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 6 (wcześniej pakiet 21)
| Dane Wykonawcy …........ | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 7- aspiratory indywidualne |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Aspirator indywidualny do pobierania próbek chemicznych, np. firmy Sensidyne typ LFS 113 DC wersja EX Atex, z zegarem czasu pracy Wymagania techniczne: - wbudowany zegar czasu pracy, - tryb stałego przepływu 5 - 200 ml/min z kompensacją do 5%, - tryb stałego ciśnienia dla przepływu 1 do 350 ml/min, - iskrobezpieczne wykonanie, - ciągła praca, minimum 10 h, tłumienie pulsacji - stabilizacja przepływu, masa aspiratora poniżej 350 g, temperatura pracy -20 stopni Celsjusza do +45 stopni Celsjusza, spełnianie wymagań PN-EN ISO 13137:2014 Wyposażenie dodatkowe: - ładowarka - pokrowiec - rurka PVC -autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce, części zamienne dostępne przez min. 5 lat od daty zakupu | szt. | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania: Poz 1 Świadectwo sprawdzenia aspiratora, Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, certyfikat CE
Termin gwarancji: min. 12 miesięcy
Świadectwo sprawdzenia aspiratora dla wartości przepływu: 50 ml/min, 63 ml/min, 70 ml/min, 83 ml/min, 105 ml/min, 150 ml/min, 200 ml/min
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 7
ADM-ZP.272.1.2.2023
| Dane Wykonawcy | [16 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 8 - szkło laboratoryjne |  |  |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | wymagania techniczne i jakościowe | Klasa | Jednostka miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | zmywalnia | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn.netto (zł) | VAT% | Cena jedn.brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Cylinder miarowy | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 50ml np.. Glassco 01-139.202.43 | A | szt | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 100ml, np. Glassco 01-139.202.44 | A | szt | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 500ml, np. Glassco 01-139.202.46 | A | szt | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 |  | szklany, z podziałka niebieska, poj. 25ml, np. Glassco 01-139.202.42 | A | szt | 20 | 20 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 250ml np. Glassco 01-139.202.45 | A | szt | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Kolba miarowa | ze szlifem 14/23 i korkiem plastikowym, oznaczenie niebieskie, błąd wskazań ±0,04ml, poj.25ml np.. Conbest 1-51243 | A | szt. | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Lejek szklany | kąt 60º, krawędź lejka oszlifowana i polerowana, śr.zew. 35mm, dł. trzonu 35mm, śr. trzonu 6mm np. Glassco 01-238.202.35 |  | szt. | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Pipeta Pasteura | szkło sodowo-wapniowa,dł.całkowita ok.225mm,końcówka ok.140mm np.. Chemland 06-123-230 |  | op/250szt | 22 | 22 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Probówka szklana | wysokość 16 cm, średnica wewnętrzna -1,3 cm, bez wywinięcia , z okrągłym dnem np. Chemland 08-288,16-160 |  | szt | 1000 |  | 0 |  |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Probówka Durhama | ф 5mm, długość 30mm, szklane np. Chemland 08-288,5-30 |  | szt | 300 |  | 0 |  |  |  | 300 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Rozdzielacz stożkowy (gruszkowy) | szklany, ze szkła borokrzemionkowego, bez podziałki, ze szlifem 29/32, korek szklany, poj.500ml np.. Szymglass na zamówienie |  | szt | 12 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Szalka Petriego ANUMBRA | średnica górna 100mm, wys.15mm |  | szt | 600 |  | 0 |  |  | 400 | 200 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 |  | średnica górna 80mm, wys.15mm |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | Szkiełko zegarkowe | obtopione krawędzie, ф 80 mm, np. LABART 0115-00041 |  | szt | 50 | 50 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15 | Zlewka szklana | z wylewem; niska, poj.600ml, np.. Chemland 08-229.202.11 |  | szt. | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 |  | z wylewem; niska, poj.2000ml, np.. Chemland 08-229.202.14 |  | szt. | 5 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
17 |  | z wylewem, średnica ok.13 cm, wys.ok.28 cm, z podziałką, poj.3l |  | szt | 5 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
18 | Butla szklana | z wąską szyjką, przezroczysta, szlif stożkowy 24/29, szkło borokrzemowe, poj. 500ml np. Alfachem C827200809 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
19 | Korek pełny, skośny, szklany | szlif 24/29, szkło borokrzemowe, do butli poz.19 np. Alfachem C801220255 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
20 | Pędzel do czyszczenia wagi | włosie syntetyczne 2-2,5cm szerokosci |  | szt. | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
21 | Naczynie szklane | z przykrywką ze szlifem, średnica ok 15 cm, wysokość ok. 15 cm |  | szt | 4 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
22 | Probówka szklana | wysokość 13 cm, średnica wew. -11 mm ,średnica zewnętrzna 13 mm ,bez wywinięcia , z okrągłym dnem np. Chemland 08-288,14-120 |  | szt | 500 | [5 empty] | 500 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
23 |  | okrągłodenne z gwintem GL18 i nakrętką polipropylenową z uszczelką 16x100mm np.. Equimed 5.837.016.100 |  | op/100 szt | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
24 |  | wysokość 10cm, średnica wewnętrzna -0,9 cm, średnica zewnętrzna1,1cm, bez wywinięcia , z okrągłym dnem np. Chemland 08-288,10-100 |  | szt | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
25 | Cylinder miarowy | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 1000ml, np. Glassco 01-139.202.47 |  | szt | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
26 | Lejek laboratoryjny szklany | kąt 60º, ø150mm, wysokość 280mm np.. Chemland 08-238.202150 |  | szt. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
27 |  | kąt 60º, ø60mm, wysokość 120mm, śr. nóżki 6mm, wys.nóżki 60mm np.Chemland |  | szt. | 15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
28 |  | kąt 60º, ø80mm, wysokość 150mm, śr. nóżki 9mm, wys.nóżki 85mm np.Chemland |  | szt. | 15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
29 |  | kąt 60º, ø60mm, wysokość 60mm, śr. nóżki 20mm, wys.nóżki 20mm np.LABSZKŁO 413.103.060 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 |  | kąt 60º, ø100mm, śr. nóżki 15mm, wys.nóżki 35mm np.LABSZKŁO 413.102.100 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
31 | Kolba miarowa szklana kl A | poj. 1 ml, szlif NS 7/16 z korkiem szklanym | A | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
32 |  | poj. 2 ml, szlif NS 7/16 z korkiem szklanym | A | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
33 |  | poj. 50 ml, szlif 12/21 z korkiem plastikowym, nadruk niebieski (±0,06ml), np.QR GLASSCO ws 12/21, 01-130.20204Q | A | szt. | 40 | 40 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
34 |  | poj. 100 ml, szlif 14/23 z korkiem plastikowym, nadruk niebieski (±0,1ml), np.QR GLASSCO ws 14/23, 01-130.20205Q | A | szt. | 40 | 40 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
35 |  | poj. 250 ml, szlif 14/23 ze szklanym korkiem | A | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
36 |  | poj. 500 ml, szlif 19/26 ze szklanym korkiem | A | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
37 | Lejek PP do proszków | kąt 60º, ø65mm, śr. nóżki 16mm, wys.68mm np.LABSZKŁO 2.06.02.30 |  | szt. | 25 | 25 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
38 |  | kąt 60º, ø80mm, śr. nóżki 22mm, wys.75mm np.LABSZKŁO 2.06.02.40 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
39 |  | kąt 60º, ø100mm, śr. nóżki 23mm, wys.94mm np.LABSZKŁO 2.06.02.50 |  | szt. | 20 | 20 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
40 | Kolba okrągłodenna szklana | poj.500ml., szlif 29/32 np. LABSZKŁO 426.219.500 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
41 | Zlewka szklana niska z wylewem | poj 150ml. Np.. Chemland 08.229.202.06 |  | szt. | 40 | 40 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
42 |  | poj. 50 ml; zlewkaniska, borokrzem np..:chemland nr kat.01-229.202.04 |  | szt | 20 | 20 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
43 |  | poj.25 ml; np.: chemland nr kat. 08-229.202.03 |  | szt. | 20 | 20 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
44 | Kolba Erlenmayera szklana | poj. 300 ml, szlif 29/32 np. LABSZKŁO 426.207.300 |  | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
45 | Probówka z polipropylenu | Probówka z polipropylenu z okrągłym dnem, średnia 16 mm, wysokość 100 mm, np.: Equimed 5.300.021.021 bez obrzeża |  | op/500szt. | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
46 | Kolumna chromatograficzna ze spiekiem C-O i kranem teflonowym | średnica wewnętrzna 30 mm; dł. 600mm KCFK/ 30*600 np..firma Labit |  | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
47 | Korki szklane pełne szlifowane | rozmiar 14/23 np.: Labmit K/S/14 |  | szt | 15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
48 |  | rozmiar 24/29;np.: Labmit K/S/24 |  | szt | 15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
49 |  | rozmiar 29/32np.: Labmit K/S/29 |  | szt | 15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
50 | Baniak na wodę | kolba płaskodenna bez szlifu , szklana 4000ml |  | szt | 3 | 3 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
51 | Inserty do wialek z płaskim dnem | poj.350µl do wialek 2 ml |  | opakowanie 1000szt | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
52 | Wialki | wialki bursztynowe, 8ml, np..: 15-425 thread; 61+16,6 mm, |  | opakowanie 100 szt | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
53 | Aparat Soxhleta | drogowniczy, ekstraktor 100 ml; 45/40 ; 29/32; |  | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
54 | Butelki, szeroka szyjka, HDPE, z zatyczką | pojemność 500ml, średnica szyjki 30 mm, wysokość 179 mm, średnica zewnętrzna 74 mm np. VWR LAMA344 |  | szt | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [15 empty] | 0 | 0
poz.1-54- wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość brutto……………………………………………………….
słownie zł brutto…………………………………………………….
miejscowość……………………………………….data………………………..
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym