COZL/DZP/MJ/3413/Z-92/2023																		Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

Część 1.

| L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość całkowita brutto* | Producent* | Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, z możliwością natlenienia, jednorazowa, sterylna, rozmiar 14CH x 750 mm, posiadająca złącze pojedyncze 15 mm, znaczniki głębokości co 10 cm, automatyczna końcówka, porty boczne umożliwiające wentylację. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM*: |

*) wypełnia wykonawca

Uwaga!

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone czy produkt jest sterylny.

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy

COZL/DZP/MJ/3413/Z-92/2023																		Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

Część 2.

| L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość całkowita brutto* | Producent* | Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw do nieinwazyjnego pomiaru RR, jednorazowy, jednożyłowy, dla dorosłych, wykonany z materiału nieodparzającego (miękka włóknina). Kompatybilny z monitorem SpaceLab (konektor BP12); obwód 27-36 cm (+/- 1 cm), długość 50 cm (+/- 1 cm), szerokość 13 cm (+/- 1 cm) oraz obwód 36-46 cm (+/- 1 cm), długość 80 cm (+/- 1 cm), szerokość 17 cm (+/- 0,5 cm) | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 2. | Pulsoksymetr jednorazowy kompatybilny z monitoringiem SpaceLab, działający w technologii Nellcor, czujnik klejowy, długość przewodu min. 90 cm, przeznaczony dla dorosłych. | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw do nieinwazyjnego pomiaru RR, jednorazowy, jednożyłowy, dla dorosłych, wykonany z materiału nieodparzającego oraz niepowodującego podrażnień i uszkodzeń skóry. Długość mankietu 90 cm, 70 cm, 65 cm, 50 cm, 40 cm +/- 1 cm, do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilny z monitorem Philips. | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 4. | Pulsoksymetr jezdnorazowy, kompatybilny z monitoringiem Philips. Czujnik jednorazowy, sterylny, niezawierający lateksu, samoprzylepny. Dla pacjentów poniżej 3 kg lub powyżej 40 kg (dla noworodka na stopę lub na palec dla dorosłych), w kształcie litery „L”, sensor kompatybilny z technologią OxiMAX, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Wyraźne oznakowanie położenia diod na zewnątrz czujnika, wyraźne oznaczenie rozmiaru czujnika i data ważności na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM*: |

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone czy produkt jest sterylny.

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy