## 6
Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.53.9.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 9
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy układów oddechowych do posiadanego przez Zamawiającego aparatów medin CNO i medin SINDI, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Przyłącze pacjenta- adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych do aparatu CPAP typ Medin CNO, konstrukcja komory przyłącza umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta bezpośrednio w generatorze. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem ruchowym a generatorami CPAP, zwiększający stabilność całego układu | szt | 40
2 | Układ oddechowy jednorazowy dla noworodków kompatybilny z aparatem medin CNO i medin SINDI. Zestaw posiada: -dren wydechowy podgrzewany o dł. 1,1m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 25 cm, średnicy zew. 13Mm -dren ciśnieniowy -odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6m z obydwu stron z zakończeniem 22F -wymagane podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów -komorę nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody współpracują z nawilżaczem typu F&P MR 850 Komora wraz z układem pakowania w jednym opakowaniu foliowym | szt | 40
3 | Końcówka donosowa jednorazowa, silikowana, do zamocowania na adapterze, przyłącza przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g do 3kg wagi ciała, rozmiary XS S M L XL | szt | 40
4 | Maseczka oddechowa silikonowana jednorazowa, do zamocowania na adapterze, przyłącza przystosowane rozmiarami dla noworodków o wadze od 1000g do 3kg, rozmiary XS S M L+ L XL | szt | 40
5 | Czapeczka do mocowania układu, jednorazowa z poliamidu Z układem mocowania przyłącza z adapterem, rozmiary XXS XS S M L XL XXL XXXL | szt | 40
RAZEM :