## Arkusz1
ZADANIE NR 3 - ZP/PN -3/2024
PROTEZY BARKOWE
Lp. | Implant | Ilość | J.m | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość z VAT
Proteza obręczy barkowej
1. | Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm; trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. – Adaptery neutralne, centryczne – wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne. Glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) '– glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach .
Proteza urazowa 6 szt. , anatomiczna 8 szt.
1.1 | Trzpień bezcementowy | 14 | szt.
1.2 | Element proksymalny: trauma, anatomia | 14 | szt.
1.3 | Panewka metal Back | 8 | szt.
1.4 | Śruba | 16 | szt.
1.5 | Wkłąd polietylenowy do panewki , anatomia | 8 | szt.
1.6 | Głowa metal 40-54mm | 14 | szt.
1.7 | Adapter | 14 | szt.
Proteza odwrócona 30 szt. , rewizja 1 szt.
1.8 | Trzpień bezcementowy | 30 | szt.
1.9 | Element proksymalny: odwrócony | 31 | szt.
1.10 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, cementowany | 1 | szt.
1.11 | Glenosfery PE 40,44 mm. | 26 | szt.
1.12 | Łącznik | 30 | szt.
1.13 | Glenosfery 36mm | 4 | szt.
1.14 | Wkładka odwrócona PE | 4 | szt.
1.15 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna | 26 | szt.
1.16 | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 | 8 | szt.
1.17 | Panewka metal Back | 31 | szt.
1.18 | Śruba | 62 | szt.
1.19 | Głowy CTA | 3 | szt.
1.20 | Adapter do głów CTA | 3 | szt.
2 | Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm .Adaptery w 3 rozmiarach ,wkładka do protezy odwróconej metalowa , glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) , glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, panewka cementowana w pięciu opcjach, element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach . Proteza beztrzpieniowa anatomiczna 1 szt, odwrócona 2 szt.
2.1 | Element beztrzpieniowy TT | 8 | szt.
2.2 | Adapter standard lub ecentryczny | 4 | szt.
2.3 | Wkładka reverse | 4 | szt.
2.4 | Głowa metal 40-54mm | 4 | szt.
2.5 | Panewka metal Back | 8 | szt.
2.6 | Śruba | 16 | szt.
2.7 | Wkład PE do panewki | 4 | szt.
2.8 | Glenosfery PE 40,44 mm. | 4 | szt.
2.9 | Łącznik | 4 | szt.
WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  | 0 | 8% | 0
*ZESTAW LOTNY
Lp. | Implant | Ilość | J.m | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość z VAT
1. | Spacer biodrowy komplet : forma spacera, 3x cement o niskiej gęstości, 1x cement o średniej gęstości, strzykawka | 10 | kmpl
1.1 | Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewu trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; MożliwoŚć uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-51-56-60mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji. | 10 | szt
1.2 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g lub 20g, z antybiotykiem(Gentamycyną lub bez), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | 30 | szt
1.3 | Cement kostny do mocowaniai spacera w kośći PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g lub 20g, z antybiotykiem(Gentamycyną lub bez), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | 10 | szt
1.4 | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny | 10 | szt
2 | Spacer kolanowy komplet : forma spacera, , 3x cement o niskiej gęstości , 1x cement o średniej gęstości , strzykawka | 10 | kmpl.
2.1 | Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą; możliwość uzyskania odlewu elemenu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm). | 10 | szt
2.2 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g lub 20g, z antybiotykiem(Gentamycyną lub bez ), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | 30 | szt
2.3 | Cement kostny do mocowaniai spacera w kośći PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g lub 20g, z antybiotykiem(Gentamycyną lub bez ), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | 10 | szt
2.4 | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny | 10 | szt
WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  | 0 | 8% | 0
* ZESTAW LOTNY
Zamawiający wymaga nieodpłatnego uzyczenia napędu ortopedycznego z ładowarką na czas trwania umowy