Kompleksowa rozbiórka budynku BGW – projekt i wykonanie – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu – SPC I Poznań

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC I Poznań, ul. Bałtycka 3, 61-017 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Sebastian Trąbski, Kierownik SPC, tel. 697 050 223,

Termin wykonania prac: do końca października 2024

| Zakres prac: - Przygotowanie projektu dotyczącego rozbiórki budynku, - Uzyskanie ewentualnych niezbędnych decyzji i pozwoleń, - Rozbiórka budynku, - Zabezpieczenie przyłączy do instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, - Zasypanie ewentualnych dziur i wyrównanie terenu, - Zagospodarowanie powstałych odpadów (niezbędne BDO) (sporządzić ich wykaz); Orientacyjne wymiary: Powierzchnia zabudowy: 33,7 m2 Kubatura: 128,7 m3 Uwagi: Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR). Godziny pracy SPC: pn-pt 6-16 |  |
| --- | --- |