Załącznik nr 5.2.2

|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **BRONCHOSKOP** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Producent…………………………………**  **Model………………………………………**  **Rok produkcji…………………………….** | |
| L.p. | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane**  (podać dokładne wartości )  Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| 1. WYMAGANIA OGÓLNE: | | |
|  | Zestaw endoskopowy do bronchoskopii małych zwierząt; |  |
|  | Bronchoskop służący do diagnostyki obrazowej, pozwalający na diagnozę i ocenę dróg oddechowych. |  |
| 1. PARAMETRY TECHNICZNE: | | |
|  | Pole widzenia 100 stopni; |  |
|  | Głębia widzenia 3 – 50 mm; |  |
|  | Całkowita długość - 870 mm; |  |
|  | Długość części roboczej - 600 mm; |  |
|  | Zewnętrzna średnica części roboczej – 3,5 mm; |  |
|  | Średnica kanału roboczego – 1,2 mm |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

**Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.**

………..…………………………… ..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis)