**GMINA WIĄZOWNICA**

 **ul. Warszawska 15**

 **37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie**

 **tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32**

 **NIP 792-20-31-567 REGON 650900364**

IZ.271.28.2022

Wiązownica, 18.11.2022 r.

**ODPOWIEDŹ Nr 2**

**NA POZOSTAŁE PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na realizację zadania pn. **Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w m. Ryszkowa Wola.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku ze złożonymi pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający informuje:

**Pytanie nr 1**

Pozycja przedmiaru robót 1.1.1.4 Zasypywanie wykopów spycharkami … 522,59 m3, czy zasypanie fundamentów należy wykonać gruntem z wykopów, czy też należy dowieść np. piasek do zasypek fundamentów?

**Odpowiedź:**

Do zasypywania fundamentów od zewnątrz można wykorzystać grunt z wykopów bez humusu.

**Pytanie nr 2**

Pozycja przedmiaru 1.4.6 Drzwi aluminiowe … EI S60 – 3,00 m2 jest 1 sztuka, natomiast na zestawieniu stolarki drzwiowej jest 2 szt.

**Odpowiedź**

Podstawą do wyceny robót budowlanych stanowi projekt budowlany.

Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.

**Pytanie nr 3**

Proszę o wskazanie powierzchni ścian na których ma być wykonane ocieplenie z wełny mineralnej.

**Odpowiedź:**

Podstawą do wyceny robót budowlanych stanowi projekt budowlany.

Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.

**Pytanie nr 4**

Proszę o zestawienie stolarki drzwiowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zestawienie stolarki drzwiowej zostało już wcześniej zamieszczone na stronie postępowania.

**Pytanie nr 5**

Brak w przedmiarze posadzek i okładzin ścian na zapleczu sali gimnastycznej (piwnica).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przyjęta forma wynagrodzenia ma charakter ryczałtowe. W związku z powyższym, podstawą do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia stanowi projekt budowlany.

Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który ma za zadanie ułatwić Wykonawcy przygotowanie oferty.

**Pytanie nr 6**

Proszę o wskazanie przebiegów kominów przez istniejące kondygnacje budynku oraz zakres robót do wykonania. Na dokumentacji kominy są narysowane tylko w poziomie piwnic, natomiast brak ich na połaci dachowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją ponad dokumentację zatwierdzoną przez Starostę Jarosławskiego i udostępnioną na stronie postępowania. Przewody kominowe należy wyprowadzić ponad połać dachową.

**Pytanie nr 7**

Proszę o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane kabiny natryskowe w szatniach.

**Odpowiedź:**

Kabiny natryskowe należy wykonać z płyt HPL gr. min. 10 mm. i profili aluminiowych.

**Pytanie nr 8**

W załączonej dokumentacji technicznej brak projektu elektrycznego. Prosimy o zamieszczenie projektu robót elektrycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że projekt budowlany branży elektrycznej zostało już wcześniej zamieszczone na stronie postępowania. I uzupełniony o brakujący schemat rozdzielnic.

**Pytanie nr 9**

W załączonej dokumentacji brak projektu wykonania, projektu wiązarów dachowych z drewna klejonego. Prosimy o udostępnienie przekroju i zestawienia wiązarów dachowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją ponad dokumentację zatwierdzoną przez Starostę Jarosławskiego i udostępnioną na stronie postępowania.

**Pytanie nr 10**

Dz. dach, poz. 1.2.2.3 Stężenia stalowe długości 5,5 m – 12 szt.

Prosimy o podanie przekroju stężeń stalowych, wagi rysunków szczegółowych montażu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją ponad dokumentację zatwierdzoną przez Starostę Jarosławskiego i udostępnioną na stronie postępowania.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, oraz kolejnymi pytaniami, które wpłynęły do zamawiającego, w celu umożliwienia pełnego zapoznania się z wprowadzonymi korektami i uzupełnieniami, oraz przygotowania kompletnej oferty, zamawiający informuje **o przedłużeniu terminu składania ofert** **do dnia** **28.11.2022 r. do godz. 09:00**

**W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają również zapisy SWZ:**

**W rozdziale XV pkt. 15.1 jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez do dnia **22.12.2022 r.**

**W rozdziale XV pkt. 15.1 winno byc:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia **27.12.2022 r.**

**W rozdziale XVII pkt. 17.1 i pkt. 17.3 jest:**

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 23.11.2022 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego , w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **23.11.2022 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.1 i pkt. 17.3 winno być:**

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 28.11.2022 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego , w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **28.11.2022 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**Wszystkie wprowadzone zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanej ofercie.**

**Wójt Gminy**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa.
3. a/a.