Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamrażarka niskotemperaturowa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** |
| 1. | **Zamrażarka niskotemperaturowa:**  - Zakres temperatury do -86 ° C,  - pojemność do 30 litrów  - energooszczędna  - zasilanie 220v240V  - cyfrowy wyświetlacz temperatury  - system alarmowy informujący o nieprawidłowej pracy urządzenia  - w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub awarii zasilanie bateryjne  - okres gwarancji 24 m-ce | 1 sztuka |