**Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Nr postępowania: ZP/908/2017**

 **„Przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu budynków Policji w woj. świętokrzyskim.”**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu, naprawy i legalizacji gaśnic oraz przeglądu i pomiaru parametrów hydrantów oraz okresowe badanie węży hydrantowych (próba ciśnieniowa) będących na wyposażeniu budynków Policji w woj. świętokrzyskim.

 **Tabela nr 1** przedstawia ilość oraz typ gaśnic, które są przedmiotem zamówienia. Przyjęte proporcje dla przeglądów, napraw i legalizacji są wartościami szacunkowymi, mogącymi się w rzeczywistości różnić. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonany przedmiot zamówienia, a szacunkowe dane umieszczone w tabeli mają jedynie na celu wyłonienie najlepszej oferty. Tabela nr 1 znajduje się również w **załączniku nr 2 – druk oferta cenowa.**

Tabela nr 1

|  |
| --- |
| **Przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic** |
| **L.p.** | **Typ gaśnic i agregatów** | **Ilość będąca na stanie** | **Przegląd cena brutto za 1 szt.** | **Naprawa cena brutto za 1 szt.** | **Legalizacja cena brutto za 1 szt** | **Cena brutto razem\*\*** |
| 1 | GP-2 ABC | 220 | (80% stanu - 176 szt.) | (20% stanu - 44szt.) | XXXXXX |   |
| 2 | GP-4 ABC | 62 | (80% stanu - 50 szt.) | (20% stanu - 12 szt.) | XXXXXX |   |
| 3 | GP-6 ABC | 445 | (80% stanu - 356 szt.) | (20% stanu - 89 szt.) | (20% stanu - 89 szt.) |   |
| 4 | GP-12 ABC | 1 | (80% stanu - 1 szt.) | (20% stanu - 1 szt.) | (20% stanu - 1 szt.) |   |
| 5 | GSE-2X BC | 31 | (90% stanu - 28 szt.) | (10% stanu - 3 szt.) | (10% stanu - 3 szt.) |   |
| 6 | GS-5 BC | 67 | (90% stanu - 60 szt.) | (10% stanu - 7 szt.) | (10% stanu - 7 szt.) |   |
| 7 | CUG-1X ABC | 1 | (80% stanu - 1 szt.) | (20% stanu - 1 szt.) | XXXXXX |   |
| 8 | SUG-4X ABC\* | 2 | (80% stanu - 2 szt.) | (20% stanu - 1 szt.) | XXXXXX |   |
| 9 | GP-25X ABC | 2 | (80% stanu - 2 szt.) | (20% stanu - 1 szt.) | Nie dotyczy |   |
| **Cena brutto ogółem za przegląd, naprawę oraz legalizację gaśnic** |   |

**\* Samoczynne urządzenie gaśnicze 4kg SUG-4X ABC**

**\*\* Cena brutto razem wyliczana jest według wzoru na podstawie szacunkowych danych:**

- GP 2kg ABC - przegląd 80% stanu (176 szt.) \* cena za 1 szt. + naprawa 20% stanu (44 szt.) \* cena za 1 szt.

 - GP 4kg ABC - przegląd 80% stanu (50 szt.) \* cena za 1 szt. + naprawa 20% stanu (12 szt.) \* cena za 1 szt.

 - GP 6 kg ABC - przegląd 80% stanu (356 szt.) \* cena za 1 szt. + naprawa 20% stanu (89 szt.) \* cena za 1 szt. + legalizacja 20% stanu (89 szt.) \* cena za 1 szt.

 - GP 12 kg ABC - przegląd 80% stanu (1 szt.) \* cena za 1 szt. + naprawa 20% stanu (1 szt.) \* cena za 1 szt. + legalizacja 20% stanu (1 szt.) \* cena za 1 szt.

 - GSE-2X BC - przegląd 90% stanu (28 szt.) \* cena za 1 szt. + naprawa 10% stanu (3 szt.) \* cena za 1 szt. + legalizacja 10% stanu (3 szt.) \* cena za 1 szt.

 - GS 5kg BC - przegląd 90% stanu (60 szt.) \* cena za 1 szt. + naprawa 10% stanu (7 szt.) \* cena za 1 szt. + legalizacja 10% stanu (7 szt.) \* cena za 1 szt.

 - CUG-1X ABC - przegląd 80% stanu (1 szt.) \* cena za 1 szt. + naprawa 20% stanu (1 szt.) \* cena za 1 szt.

 - SUG-4X ABC - przegląd 80% stanu (2 szt.) \* cena za 1 szt. + naprawa 20% stanu (1 szt.) \* cena za 1 szt.

 - GP-25X ABC - przegląd 80% stanu (2 szt.) \* cena za 1 szt. + naprawa 20% stanu (1 szt.) \* cena za 1 szt.

**Tabela nr 2** przedstawia ilość i typ hydrantów oraz węży hydrantowych, które są przedmiotem zamówienia. W czasie przeglądu hydrantów należy dokonać pomiaru ciśnienia statycznego, ciśnienia dynamicznego i wydajności wodnej oraz udokumentować wyniki w „protokole przeglądu hydrantu” w **2 egzemplarzach**. Pomiar parametrów hydrantów należy wykonać urządzeniem posiadającym ważne świadectwo wzorcowania. Węże hydrantowe należy poddać próbie ciśnieniowej, a jej wynik udokumentować w „protokole badań węży hydrantowych” w **2 egzemplarzach**. Tabela nr 2 znajduje się również w **załączniku nr 2 – druk oferta cenowa.**

Tabela nr 2

|  |
| --- |
| **Przegląd i pomiar parametrów hydrantów oraz okresowe badanie węży hydrantowych** |
| **L.p.** | **Typ hydrantów i węży** | **Ilość będąca na stanie** | **Przegląd i pomiar parametrów cena brutto za 1 szt.** | **Okresowe badanie węży (próba ciśnieniowa) cena brutto za 1 szt.** | **Cena brutto razem** |
| 1 | Hydrant DN 25 | 215 |   | xxxxx |  |
| 2 | Hydrant DN 52 | 7 |   | xxxxx |  |
| 3 | Hydrant DN 80 (zewnętrzny) | 18 |   | xxxxx |  |
| 4 | Wąż hydrantowy DN 25 | 74 | xxxxx |   |  |
| 5 | Wąż hydrantowy DN 52 | 1 | xxxxx |  |  |
| **Cena brutto ogółem za przegląd i pomiar parametrów hydrantów oraz okresowe badanie węży hydrantowych** |  |

 **Tabela nr 3** zawiera wykaz obiektów Policji na terenie woj. świętokrzyskiego, w których należy przeprowadzić przegląd i pomiar parametrów hydrantów oraz okresowe badanie węży hydrantowych.

Tabela nr 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | **Ilość hydrantów** | **Ilość węży hydrantowych** | **Ilość hydrantów** |
| **DN 25** | **DN 52** | **DN 25** | **DN 52** | **DN 80 (zewnętrzne)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **KWP Kielce** |
| 1 | ul. Seminaryjska 12 | 27 | ---- | 11 | ---- | ---- |
| 2 | ul. Kopernika 21/23 | 2 | 1 | ---- | ---- | ---- |
| 3 | ul. Śniadeckich 14 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 4 | Obiekt KWP | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 5 | ul. Kusocińskiego 51 | 25 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| **KMP Kielce** |
| 6 | ul. Wesoła 43 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 7 | KP I | 6 | ---- | 6 | ---- | ---- |
| 8 | KP II | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9 | KP III | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10 | KP IV | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11 | PP Morawica | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12 | KP Strawczyn | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13 | KP Bodzentyn | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14 | KP Chęciny | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15 | KP Daleszyce | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| **KPP Busko Zdrój** |
| 16 | KPP Busko Zdrój | 10 | ---- | 10 | ---- | ---- |
| **KPP Jędrzejów** |
| 17 | KPP Jędrzejów | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| **KPP Kazimierza Wielka** |
| 18 | KPP Kazimierza Wielka | 5 | ---- | 4 | ---- | ---- |
| **KPP Końskie** |
| 19 | KPP Końskie | 13 | ---- | 1 | ---- | ---- |
| 20 | KP Radoszyce | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21 | KP Stąporków | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| **KPP Opatów** |
| 22 | KPP Opatów | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23 | KP Ożarów | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| **KPP Ostrowiec Świętokrzyski** |
| 24 | KPP Ostrowiec Świętokrzyski | 16 | ---- | 12 | ---- | ---- |
| 25 | PP Waśniów | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| **KPP Pińczów** |
| 26 | KPP Pińczów | 6 | ---- | 2 | ---- | ---- |
| 27 | PP Działoszyce | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| **KPP Sandomierz** |
| 28 | KPP Sandomierz | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| **KPP Skarżysko - Kamienna** |
| 29 | KPP Skarżysko - Kamienna  | 7 | ---- | ---- | ---- | 2 |
| **KPP Starachowice** |
| 30 | KPP Starachowice | 10 | 1 | 4 | ---- | ---- |
| **KPP Staszów** |
| 31 | KPP Staszów | 13 | ---- | 13 | ---- | 2 |
| 32 | PP Połaniec | 2 | 1 | 1 | ---- | ---- |
| **KPP Włoszczowa** |
| 33 | KPP Włoszczowa | 8 | ---- | 8 | ---- | ---- |

 **Tabela nr 4** zawiera wykaz jednostek Policji na terenie woj. świętokrzyskiego oraz terminy, w których należy realizować przedmiot zamówienia.

Tabela nr 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Jednostka Policji** | **Termin realizacji przedmiotu zamówienia** |
| 1 | KMP Kielce (w tym: KP Strawczyn, KP Chęciny, KP Daleszyce, KP Bodzentyn, KP Morawica, KP Raków, obiekt Sitkówka-Nowiny) | Styczeń 2018r.Czerwiec 2018r. |
| 2 | KPP Busko Zdrój (w tym: KP Stopnica, KP Solec Zdrój) | Styczeń 2018r. |
| 3 | KPP Jędrzejów (w tym: KP Sędziszów, KP Małogoszcz) | Styczeń 2018r. |
| 4 | KPP Kazimierza Wielka | Styczeń 2018r. |
| 5 | KPP Końskie (w tym: KP Stąporków, KP Radoszyce) | Styczeń 2018r. |
| 6 | KPP Opatów (w tym: KP Ożarów) | Styczeń 2018r. |
| 7 | KPP Ostrowiec Świętokrzyski (w tym: KP Kunów, KP Ćmielów, OPI Waśniów) | Styczeń 2018r. |
| 8 | KPP Pińczów (w tym: KP Działoszyce) | Styczeń 2018r. |
| 9 | KPP Sandomierz (w tym: KP Dwikozy, KP Koprzywnica) | Styczeń 2018r. |
| 10 | KPP Skarżysko - Kamienna (w tym: KP Suchedniów) | Styczeń 2018r. Listopad 2018r. |
| 11 | KPP Starachowice (w tym: KP Brody) | Styczeń 2018r. |
| 12 | KPP Staszów (w tym: KP Połaniec) | Styczeń 2018r. |
| 13 | KPP Włoszczowa | Styczeń 2018r. |
| 14 | KWP Kielce | Styczeń 2018r., Czerwiec 2018r. |