Załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
po modyfikacji z dnia 07.01.2025

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Budowa przychodni lekarskiej w Redzikowie na działce nr 43/66 oraz 358/3”.

Zamówienie obejmuje:
    1. Materiały przedprojektowe:
    • uzyskanie warunków projektowych od gestorów sieci
    2. Projekt budowlany wykonawczy:
    • projekt koncepcyjny
    • projekt zagospodarowania terenu
    • projekt architektoniczno-budowlany
    • załączniki projektu budowlanego
    • projekt techniczno-wykonawczy – część architektoniczna
    • projekt techniczno-wykonawczy – część konstrukcyjna
    • projekt techniczno-wykonawczy – przyłącza i zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
    • projekt techniczno-wykonawczy – wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i grzewcze (w tym projekt wymiennikowni ciepła, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji)
    • projekt techniczno-wykonawczy – zewnętrzne instalacje elektryczne
    • projekt techniczno-wykonawczy – wewnętrzne instalacje elektryczne
    • projekt techniczno-wykonawczy – część drogowa
    • niezbędne uzgodnienia
    • zapewnienie sprawdzenia opracowań projektowych (zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego)
    • charakterystyka energetyczna
    3. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
    4. Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych
    5. Uzyskanie w imieniu Inwestora zmiany pozwolenia wodnoprawnego
    6. Uzyskanie nowego pozwolenia na prace archeologiczne
    7. Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę
Założenia do projektowania:
    1. POZ dla dorosłych
    • gabinet internistyczny 1 – 18 m2,
    • gabinet internistyczny 2 - 18 m2,
    • gabinet zabiegowy - 16 m2,
    • gabinet pobrań - 12 m2,
    • gabinet pielęgniarek środowiskowych - 12 m2,
    • gabinet koordynatora przychodni - 12 m2,
    • WC męskie - 4 m2,
    • WC damskie/niepełnosprawnych - 6 m2,
    • poczekalnia - 25 m2,
    • wspólna rejestracja - 16 m2,
    2. POZ dla dzieci
    • gabinet pediatryczny - 18 m2,
    • gabinet zabiegowy - 16 m2,
    • poczekalnia - 25 m2,
    • WC męskie/ damskie /niepełnosprawnych - 6 m2,
    3. Zaplecze
    • serwerownia - 4 m2,
    • magazyn odpadów medycznych - 4 m2,
    • pomieszczenie gospodarcze z brodzikiem - 6 m2,
    • magazyn gospodarczy - 6 m2,
    • magazyn leków - 6 m2,
    • archiwum - 4 m2,
    • szatnia męska - 6 m2,
    • szatnia damska - 6 m2,
    • sanitariat męski - 7 m2,
    • sanitariat damski - 7 m2,
    • jadalnia - 6 m2,
    4. wysokość pomieszczeń gabinetów - 305 cm
    5. wysokość pomieszczeń pozostałych i ciągów komunikacyjnych - 270 cm
    6. miejsca postojowe – 24 łącznie
Suma powierzchni - 350 m2
Po stronie Wykonawcy leżą:
    • koszty matrycy do celów projektowych
    • koszty badań podłoża gruntowego
    • koszty ewentualnych procedur związanych z ewentualną wycinką zieleni oraz wyłączeniem gruntów z użytkowania rolnego