|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Obiekt oraz adres** | **Typ kotła** | **Gwarancja** | **Moc kotła** | **Typ kotła** |
| 1 | KPP Krapkowice, ul. Opolska 101 | Hoval UltraGas typ 300D – lewy  Hoval UltraGas typ 300D - prawy | TAK | 150 kW  150 kW | gazowy |

Zadanie nr 4 – Wykaz kotłów do przeglądu będących w trakcie okresu gwarancji - producent Hoval