Pakiet nr 1
Tabela A

LP	OPIS PARAMETRU
Wymagania dotyczące dostawy tlenu medycznego w stanie gazowym w butlach 60 szt. o / pojemności butli 40l / 6,4 m3.
1	Dostawa na czas trwania umowy do Zamawiającego do 60 szt butli 40l / 6,4m3 - T40.
2	Butle T40 legalizowane cechowane z godnie z PE-EN 1089-1, etykietowane zgodnie z PE-EN 1089-2, kod barwy zgodnie z PN-EN 1089-3. przez cały okres trwania umowy.
3	Tlen medyczny dostarczany w butlach T40 w stanie gazowym o zawartości tlenu nie mniejszej niż 99,5% (VIV) o ciśnieniu min 150 bar.
4	Tlen medyczny odpowiadający wymaganiom jakościowym Farmakopei Europejskiej.
5	Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35, z tym, że jeżeli termin dostawy wypada w sobotę, niedzielę lub święto, dostawę należy zrealizować nie później niż w pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy.

 Lub

Tabela B
LP	OPIS PARAMETRU
Wymagania dotyczące dostawy tlenu medycznego w stanie gazowym w butlach 60 szt. o pojemności butli 50l / 10,7 m3.
1	Dostawa na czas trwania umowy do Zamawiającego do 36 szt butli 50l / 10,7m3 – T50 .
2	Butle T50 legalizowane cechowane z godnie z PE-EN 1089-1, etykietowane zgodnie z PE-EN 1089-2, kod barwy zgodnie z PN-EN 1089-3. przez cały okres trwania umowy.
3	Tlen medyczny dostarczany w butlach T50 w stanie gazowym o zawartości tlenu nie mniejszej niż 99,5% (VIV) o ciśnieniu min 200 bar.
4	Tlen medyczny odpowiadający wymaganiom jakościowym Farmakopei Europejskiej.
5	Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35, z tym, że jeżeli termin dostawy wypada w sobotę, niedzielę lub święto, dostawę należy zrealizować nie później niż w pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy.

Pakiet nr 2

Wymagania dotyczące dostawy gazu – medyczny dwutlenek węgla do laparoskopii.
1.	Dostawa w 10 litrowych butlach 7,5kg oraz 40 litrowych butlach o pojemności 28 kg
2.	Dostawa do zamawiającego do 10 szt butli 10l / 7,5 kg oraz 6 szt butli 40 litrowych/ 28 kg
3.	Butle 10l oraz 40l legalizowane cechowane z godnie z PE-EN 1089-1, etykietowane zgodnie z PE-EN 1089-2, kod barwy zgodnie z PN-EN 1089-3. Przez cały okres trwania umowy.
4.	Gaz Medyczny dwutlenek węgla do laparoskopii. / UWAGA NALEŻY PODAC NAZWĘ HANDLOWĄ / …..............................................................................................
5.	Każda dostawa gazu wyspecjalizowanym transportem potwierdzona dowodem dostawy potwierdzającym termin , ilość, datę partię dostawy.
6.	Każda dostarczona partia musi posiadać atest dopuszczający do stosowania w Zakładach Opieki Medycznej.
7.	Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35, z tym, że jeżeli termin dostawy wypada w sobotę, niedzielę lub święto, dostawę należy zrealizować nie później niż w pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy.

Pakiet nr 3

LP	OPIS PARAMETRU
Wymagania dotyczące dostawy gazu – dostawa ciekłego azotu do krioterapii.
1.	Dostawa gazu płynnego w pojemnikach transportowych.
2.	Napełnianie butli 20 kg lub 25 kg w 3 szt. aparatach do krioterapii u zamawiającego w miejscach do tego wyznaczonych, stanowiących bezpieczne strefy rozładunku/tankowania, sprawdzenie szczelności aparatu i przekazanie do użytkowania z miejsca tankowania (specjalna strefa).
3.	Każda dostawa wyspecjalizowanym transportem potwierdzona dowodem dostawy potwierdzającym termin , ilość, datę partię dostawy.
4.	Czas dostawy do trzech dostaw tygodniowo, Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35, z tym, że jeżeli termin dostawy wypada w sobotę, niedzielę lub święto, dostawę należy zrealizować nie później niż w pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy.

Pakiet nr 4

UWAGA: zmiana dotyczy wyłącznie niniejszego pakietu nr 4 w pozycji nr 4.

Wymagania dotyczące dostawy gazu – medyczny podtlenek azotu
1.	Dostawa w 10 litrowych butlach 7 kg oraz 40 litrowych butlach o pojemności 28 kg
2.	Dostawa do zamawiającego do 10 szt butli 10l / 7kg oraz 6 szt butli 40 litrowych/ 28 kg
3.	Butle 10l oraz 40l legalizowane cechowane z godnie z PE-EN 1089-1, etykietowane zgodnie z PE-EN 1089-2, kod barwy zgodnie z PN-EN 1089-3. Przez cały okres trwania umowy.
4.	Medyczny podtlenek azotu / UWAGA NALEŻY PODAC NAZWĘ HANDLOWĄ / …..............................................................................................
5.	Każda dostawa gazu wyspecjalizowanym transportem potwierdzona dowodem dostawy potwierdzającym termin , ilość, datę partię dostawy.
6.	Każda dostarczona partia musi posiadać atest dopuszczający do stosowania w Zakładach Opieki Medycznej.
7.	Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35, z tym, że jeżeli termin dostawy wypada w sobotę, niedzielę lub święto, dostawę należy zrealizować nie później niż w pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy