FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………………….……

Adres ………………………………………………………………………….…………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..….…………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………......…………..……

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ………………..………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………….………………………………

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Sukcesywny zakup wyrobów typu Wavin:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

wartość netto: ........................ zł

VAT: ....................................... zł

cena brutto: ........................... zł

| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU/ASORTYMENTU | ILOŚĆ | j. m. | Cena jedn. netto [zł]* (tj. za 1 jednostkę miary) | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT** [%] | Producent (nazwa)*** | Kraj pochodzenia*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol. 4 x kol. 6 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 |
| 1 | 162576 | KOLANO 45` "WAVIN" 20, OPAK. 50/500 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | 162558 | RURA STABILIZOWANA "WAVIN" 32, OPAK. 20 | 24 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | 162560 | RURA STABILIZOWANA "WAVIN" 50, OPAK. 16 | 8 | m |  |  |  |  |  |
| 4 | 162566 | KOLANO 90` "WAVIN" 20, OPAK. 50/400 | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | 162567 | KOLANO 90` "WAVIN" 25, OPAK. 50/250 | 400 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | 162568 | KOLANO 90` "WAVIN" 32, OPAK. 20/100 | 960 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | 162569 | KOLANO 90` "WAVIN" 40, OPAK. 10/70 | 250 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | 162570 | KOLANO 90` "WAVIN" 50, OPAK. 10/40 | 410 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | 162571 | KOLANO 90` "WAVIN" 63, OPAK. 5/20 | 320 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | 162572 | KOLANO 90` "WAVIN" 75, OPAK. 2/6 | 130 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | 162573 | KOLANO 90` "WAVIN" 90, OPAK. 1/4 | 66 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | 162574 | KOLANO 90` "WAVIN" 110, OPAK. 1 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | 162577 | KOLANO 45` "WAVIN" 25, OPAK. 50/300 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | 162578 | KOLANO 45` "WAVIN" 32, OPAK. 20/100 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | 162579 | KOLANO 45` "WAVIN" 40, OPAK. 5/25 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | 162580 | KOLANO 45` "WAVIN" 50, OPAK. 5/20 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | 162581 | KOLANO 45` "WAVIN" 63, OPAK. 5/10 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | 162582 | KOLANO NYPLOWE 90` "WAVIN" 20, OPAK. 50/300 | 70 | szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | 162583 | KOLANO NYPLOWE 90` "WAVIN" 25, OPAK. 50/250 | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | 162584 | KOLANO NYPLOWE 90` "WAVIN" 32, OPAK. 20/100 | 80 | szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | 162589 | TRÓJNIK "WAVIN" 20, OPAK. 50/300 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | 162590 | TRÓJNIK "WAVIN" 25, OPAK. 50/150 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | 162591 | TRÓJNIK "WAVIN" 32, OPAK. 20/100 | 90 | szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | 162592 | TRÓJNIK "WAVIN" 40, OPAK. 10/50 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 25 | 162593 | TRÓJNIK "WAVIN" 50, OPAK. 5/30 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | 162594 | TRÓJNIK "WAVIN" 63, OPAK. 5/15 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | 162595 | TRÓJNIK "WAVIN" 75, OPAK. 1/5 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | 162596 | TRÓJNIK "WAVIN" 90, OPAK. 1 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | 162597 | TRÓJNIK "WAVIN" 110, OPAK. 1 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | 162599 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 25 X 20, OPAK. 50/150 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | 162600 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 32 X 20, OPAK. 50/100 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | 162601 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 32 X 25, OPAK. 50/100 | 75 | szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | 162602 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 40 X 20, OPAK. 10/60 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | 162603 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 40 X 25, OPAK. 10/60 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | 162604 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 40 X 32, OPAK. 10/50 | 25 | szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | 162605 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 50 X 32, OPAK. 5/30 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | 162606 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 50 X 40, OPAK. 5/15 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | 162607 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 62 X 32, OPAK. 5/15 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | 162608 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 62 X 40, OPAK. 5/15 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | 162609 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 62 X 50, OPAK. 5 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | 162611 | MUFA "WAVIN" 20, OPAK. 50/600 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 42 | 162612 | MUFA "WAVIN" 25, OPAK. 50/350 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 43 | 162613 | MUFA "WAVIN" 32, OPAK. 20/240 | 160 | szt. |  |  |  |  |  |
| 44 | 162614 | MUFA "WAVIN" 40, OPAK. 20/100 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 45 | 162615 | MUFA "WAVIN" 50, OPAK. 10/70 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 46 | 162616 | MUFA "WAVIN" 63, OPAK. 5/30 | 36 | szt. |  |  |  |  |  |
| 47 | 162617 | MUFA "WAVIN" 75, OPAK. 1/5 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 48 | 162618 | MUFA "WAVIN" 90, OPAK. 1 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 49 | 162619 | MUFA "WAVIN" 110, OPAK. 1 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 50 | 162620 | ZWĘŻKA REDUKCYJNA "WAVIN" 25 X 20 OPAK. 50/450 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 51 | 162621 | ZWĘŻKA REDUKCYJNA "WAVIN" 32 X 20 OPAK. 50/250 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 52 | 162622 | ZWĘŻKA REDUKCYJNA "WAVIN" 32 X 25 OPAK. 50/250 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 53 | 162623 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 20 X 16 OPAK. 50 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 54 | 162624 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 25 X 20 OPAK. 50/500 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 55 | 162625 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 32 X 20 OPAK. 50/200 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 56 | 162626 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 32 X 25 OPAK. 50/300 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 57 | 162627 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 40 X 20 OPAK. 10/50 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 58 | 162628 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 40 X 25 OPAK. 10/50 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 59 | 162629 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 40 X 32 OPAK. 20/100 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 60 | 162630 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 50 X 32 OPAK. 10/50 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 61 | 162631 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 50 X 40 OPAK. 10/50 | 140 | szt. |  |  |  |  |  |
| 62 | 162632 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 63 X 32 OPAK. 10 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 63 | 162633 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 63 X 40 OPAK. 10 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 64 | 162634 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 63 X 50 OPAK. 10 | 80 | szt. |  |  |  |  |  |
| 65 | 162635 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 75 X 63 OPAK. 1/5 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 66 | 162636 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 90 X 63 OPAK. 1 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 67 | 162637 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 90 X 75 OPAK. 1 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 68 | 162638 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 110 X 75 OPAK. 2 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 69 | 162639 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 110 X 90 OPAK. 1 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 70 | 162641 | MUFA GZ "WAVIN" 20 X 1/2", OPAK. 10/150 | 66 | szt. |  |  |  |  |  |
| 71 | 162642 | MUFA GZ "WAVIN" 20 X 3/4", OPAK. 10/100 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 72 | 162643 | MUFA GZ "WAVIN" 25 X 1/2", OPAK. 10/50 | 36 | szt. |  |  |  |  |  |
| 73 | 162644 | MUFA GZ "WAVIN" 25 X 3/4", OPAK. 10/100 | 260 | szt. |  |  |  |  |  |
| 74 | 162645 | MUFA GZ "WAVIN" 32 X 1", OPAK. 4/60 | 510 | szt. |  |  |  |  |  |
| 75 | 162646 | MUFA GZ "WAVIN" 40 X 5/4", OPAK. 4 | 120 | szt. |  |  |  |  |  |
| 76 | 162647 | MUFA GZ "WAVIN" 50 X 6/4", OPAK. 4 | 240 | szt. |  |  |  |  |  |
| 77 | 162648 | MUFA GZ "WAVIN" 63 X 2", OPAK. 2 | 220 | szt. |  |  |  |  |  |
| 78 | 162649 | MUFA GZ "WAVIN"75 X 2,5", OPAK. 1 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 79 | 162650 | MUFA GZ "WAVIN" 90 X 3", OPAK. 1 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 80 | 162652 | MUFA GW "WAVIN" 20 X 1/2", OPAK. 10/200 | 66 | szt. |  |  |  |  |  |
| 81 | 162653 | MUFA GW "WAVIN" 20 X 3/4", OPAK. 10/100 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 82 | 162654 | MUFA GW "WAVIN" 25 X 1/2", OPAK. 10/50 | 90 | szt. |  |  |  |  |  |
| 83 | 162655 | MUFA GW "WAVIN" 25 X 3/4", OPAK. 10/100 | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 84 | 162656 | MUFA GW "WAVIN" 32 X 1", OPAK. 4/60 | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 85 | 162657 | MUFA GW "WAVIN" 40 X 5/4", OPAK. 4 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 86 | 162658 | MUFA GW "WAVIN" 50 X 6/4", OPAK. 4 | 90 | szt. |  |  |  |  |  |
| 87 | 162659 | MUFA GW "WAVIN" 63 X 2", OPAK. 2 | 46 | szt. |  |  |  |  |  |
| 88 | 162660 | KOLANO 90' GZ "WAVIN" 16 X 1/2", OPAK. 10/100 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 89 | 162662 | KOLANO 90' GZ "WAVIN" 20 X 3/4", OPAK. 10/50 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 90 | 162663 | KOLANO 90' GZ "WAVIN" 25 X 3/4", OPAK. 10/100 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 91 | 162664 | KOLANO 90' GZ "WAVIN" 32 X 1", OPAK. 5/50 | 22 | szt. |  |  |  |  |  |
| 92 | 162665 | KOLANO 90' GW "WAVIN" 16 X 1/2", OPAK. 10/100 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 93 | 162666 | KOLANO 90' GW "WAVIN" 20 X 1/2", OPAK. 10/150 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 94 | 162667 | KOLANO 90' GW "WAVIN" 20 X 3/4", OPAK. 10/50 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 95 | 162668 | KOLANO 90' GW "WAVIN" 25 X 3/4", OPAK. 10/100 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 96 | 162669 | KOLANO 90' GW "WAVIN" 32 X 1", OPAK. 5/50 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 97 | 162671 | KOLANO Z UCHWYTEM GW "WAVIN" 20 X 1/2", OPAK. 10/150 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 98 | 162683 | TRÓJNIK REDUKCYJNY GW "WAVIN" 25 X 3/4", OPAK. 5/25 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 99 | 162687 | ZAWÓR GRZYBKOWY "WAVIN" 32, OPAK. 10 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 100 | 162688 | ZAWÓR GRZYBKOWY "WAVIN" 40, OPAK. 5 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 101 | 162690 | ZAWÓR GRZYBKOWY "WAVIN" 63, OPAK. 1 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 102 | 162701 | ZŁĄCZKA KOŁNIERZOWA "WAVIN" 63, OPAK. 1/10 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 103 | 162702 | ZŁĄCZKA KOŁNIERZOWA "WAVIN" 75, OPAK. 1/5 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 104 | 162703 | ZŁĄCZKA KOŁNIERZOWA "WAVIN" 90, OPAK. 1 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 105 | 162704 | ZŁĄCZKA KOŁNIERZOWA "WAVIN" 110, OPAK. 1 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 106 | 162713 | ZAŚLEPKA "WAVIN" 25, OPAK. 50/200 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 107 | 162714 | ZAŚLEPKA "WAVIN" 32, OPAK. 10/100 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 108 | 162715 | ZAŚLEPKA "WAVIN" 40, OPAK. 5/25 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 109 | 162716 | ZAŚLEPKA "WAVIN" 50, OPAK. 5/25 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 110 | 162738 | NASADKI GRZEWCZE "WAVIN" 10-0016, 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 111 | 162739 | NASADKI GRZEWCZE "WAVIN" 10-0020, 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 112 | 162740 | NASADKI GRZEWCZE "WAVIN" 10-0025, 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 113 | 162741 | NASADKI GRZEWCZE "WAVIN" 10-0032, 32 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 114 | 162742 | NASADKI GRZEWCZE "WAVIN" 10-0040, 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 115 | 162750 | NASADKI GRZEWCZE "WAVIN" 10-0550, 50 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 116 | 162751 | NASADKI GRZEWCZE "WAVIN" 10-0563, 63 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 117 | 162755 | ZDZIERAKI DO RUR STABILIZOWANYCH "WAVIN" 16-20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 118 | 162756 | ZDZIERAKI DO RUR STABILIZOWANYCH "WAVIN" 20-25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 119 | 162757 | ZDZIERAKI DO RUR STABILIZOWANYCH "WAVIN" 25-32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 120 | 162758 | ZDZIERAKI DO RUR STABILIZOWANYCH "WAVIN" 32-45 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 121 | 162759 | ZDZIERAKI DO RUR STABILIZOWANYCH "WAVIN" 50 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 122 | 162760 | ZDZIERAKI DO RUR STABILIZOWANYCH "WAVIN" 63 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 123 | 162806 | KOLANO 45` "WAVIN" 75 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 124 | 162807 | KOLANO 45` "WAVIN" 90 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 125 | 166693 | RURA WIELOWARSTWOWA - PEX /AL./PEX, DN 16 MM, GRUBOŚĆ ŚCIANKI 2 MM, TEMP. MAX. 95 ST. C., PN 16 BAR, “WAVIN” TIGRIS ALUPEX, 3030909 | 80 | m |  |  |  |  |  |
| 126 | 168046 | RURA WIELOWARSTWOWA - PEX /AL./PEX, DN 20 MM, GRUBOŚĆ ŚCIANKI 2,25 MM, TEMP. MAX. 95 ST. C., PN 16 BAR, “WAVIN” TIGRIS ALUPEX, 3023031 | 90 | m |  |  |  |  |  |
| 127 | 168223 | ZŁĄCZKA ZAPRASOWANA ALUPEX GWINT ZEWNĘTRZNY, TYP TIGRIS K1, WYMIAR: 20 X 3/4'' DO INSTALACJI “WAVIN” | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 128 | 170285 | RURA “WAVIN” FIBER BASALT PLUS DN 20 | 80 | m |  |  |  |  |  |
| 129 | 170286 | RURA “WAVIN” FIBER BASALT PLUS DN 25 | 300 | m |  |  |  |  |  |
| 130 | 170287 | RURA “WAVIN” FIBER BASALT PLUS DN 32 | 1000 | m |  |  |  |  |  |
| 131 | 170288 | RURA “WAVIN” FIBER BASALT PLUS DN 40 | 240 | m |  |  |  |  |  |
| 132 | 170289 | RURA “WAVIN” FIBER BASALT PLUS DN 50 | 480 | m |  |  |  |  |  |
| 133 | 170290 | RURA “WAVIN” FIBER BASALT PLUS DN 63 | 460 | m |  |  |  |  |  |
| 134 | 170291 | RURA “WAVIN” FIBER BASALT PLUS DN 75 | 180 | m |  |  |  |  |  |
| 135 | 170292 | RURA “WAVIN” FIBER BASALT PLUS DN 90 | 132 | m |  |  |  |  |  |
| 136 | 170293 | RURA “WAVIN” FIBER BASALTPLUS DN 110 | 32 | m |  |  |  |  |  |
| 137 | 171286 | ZAŚLEPKA "WAVIN" 90 MM | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 138 | 171287 | ZAŚLEPKA "WAVIN" 110 MM | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 139 | 171288 | REDUKCJA NYPLOWA "WAVIN" 75 X 40 MM | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 140 | 171324 | ZŁĄCZKA SIODŁOWA "WAVIN" 90 MM X 32 MM (INDEKS 3248059032) | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 141 | 171325 | ZŁĄCZKA SIODŁOWA "WAVIN" ( GWINT WEWNĘTRZNY) 90 MM X 3/4 " (INDEKS 3248056227) | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 142 | 171326 | ZŁĄCZKA SIODŁOWA "WAVIN" (GWINT ZEWNĘTRZNY) 90 MM X 3/4 " (INDEKS 3248080420) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 143 | 171385 | ZŁĄCZKA SIODŁOWA "WAVIN" /NR KAT.3248057532/ O WYMIARACH DN 75 X 32 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 144 | 171386 | Modyfikacja z dnia 28.04.2025 r.: ZŁĄCZKA SIODŁOWA "WAVIN" /NR KAT.3248057533/ O WYMIARACH DN 110 X 32 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 145 | 171388 | ZŁĄCZKA SIODŁOWA "WAVIN" GWINT WEWNĘTRZNY /NR KAT3248056225/ O WYMIARACH DN 63 X 3/4" | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 146 | 171389 | ZŁĄCZKA SIODŁOWA "WAVIN" GWINT WEWNĘTRZNY /NR KAT3248056226/ O WYMIARACH DN 75 X 3/4" | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 147 | 171390 | ZŁĄCZKA SIODŁOWA "WAVIN" GWINT ZEWNĘTRZNY /NR KAT3248080418/ O WYMIARACH DN 63 X 3/4" | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 148 | 171391 | ZŁĄCZKA SIODŁOWA "WAVIN" GWINT ZEWNĘTRZNY /NR KAT3248080419/ O WYMIARACH DN 75 X 3/4" | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 149 | 174494 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 50 X 25, OPAK. 5/15 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 150 | 174930 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 75 X 50 OPAK. 1 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 151 | 178871 | REDUKCJA NYPLOWA “WAVIN” EKOPLASTIK 40/32 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 152 | 178872 | REDUKCJA NYPLOWA “WAVIN” EKOPLASTIK 50/32 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 153 | 178873 | REDUKCJA NYPLOWA “WAVIN” 90/75 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 154 | 179667 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 75/63 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 155 | 179668 | REDUKCJA NYPLOWA "WAVIN" 110/75 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 156 | 180069 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 62 X 25 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 157 | 180070 | REDUKCJA NYPLOWA “WAVIN” EKOPLASTIK 110/90 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 158 | 180071 | REDUKCJA NYPLOWA “WAVIN” EKOPLASTIK 90/63 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 159 | 180072 | REDUKCJA NYPLOWA “WAVIN” EKOPLASTIK 90/50 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 160 | 180073 | REDUKCJA NYPLOWA “WAVIN” EKOPLASTIK 50/25 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 161 | 180932 | ZAŚLEPKA "WAVIN" 75 MM | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 162 | 181336 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 75/40 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 163 | 181430 | MATRYCA GRZEWCZA PARZYSTA FI 50 “WAVIN” | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 164 | 181431 | MATRYCA GRZEWCZA PARZYSTA FI 16 “WAVIN” | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 165 | 181432 | MATRYCA GRZEWCZA PARZYSTA FI 20 “WAVIN” | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 166 | 181433 | MATRYCA GRZEWCZA PARZYSTA FI 25 “WAVIN” | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 167 | 181434 | MATRYCA GRZEWCZA PARZYSTA FI 32 “WAVIN” | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 168 | 181435 | MATRYCA GRZEWCZA PARZYSTA FI 40 “WAVIN” | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 169 | 181604 | REDUKCJA WZ "WAVIN" 75 X 40 OPAK. 1/5 | 6 | opak. |  |  |  |  |  |
| 170 | 181635 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 75/50 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 171 | 162661 | KOLANO 90' GZ "WAVIN" 20 X 1/2", OPAK. 10/150 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 172 | 162663 | KOLANO 90' GZ "WAVIN" 25 X 3/4", OPAK. 10/100 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 173 | 162684 | TRÓJNIK WAVIN GW 32x1, OPAK. 5/20 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 174 | 162684 | TRÓJNIK WAVIN GW 32x1, OPAK. 5/20 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 175 | 168225 | TRÓJNIK ZAPRASOWANY ALUPEX, TYP TIGRIS M1, WYMIAR: 16 X 16 X 16 DO INSTALACJI FIRMY WAVIN | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 176 | 168227 | KOLANO ŚCIENNE ZAPRASOWANE ALUPEX GWINT WEWNĘTRZNY 900, TYP TIGRIS M1, WYMIAR: 16 X 1/2'' DO INSTALACJI FIRMY WAVIN | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 177 | 168232 | KOLANO ŚCIENNE ZAPRASOWANE ALUPEX GWINT WEWNĘTRZNY 900, TYP TIGRIS K1, WYMIAR: 20 X 3/4'' DO INSTALACJI FIRMY WAVIN | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 178 | 168240 | TRÓJNIK ZAPRASOWANY ALUPEX, TYP TIGRIS K1, WYMIAR: 20 X 20 X 20 DO INSTALACJI FIRMY WAVIN | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 179 | 168241 | ZŁĄCZKA ZAPRASOWANA ALUPEX, TYP TIGRIS M1, WYMIAR: 16 X 16 DO INSTALACJI FIRMY WAVIN | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 180 | 168242 | ZŁĄCZKA ZAPRASOWANA ALUPEX, TYP TIGRIS K1, WYMIAR: 20 X 20 DO INSTALACJI FIRMY WAVIN | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 181 | 168970 | PRZEJŚCIE (WAVIN) PLASTIK-METAL GZ 32 / 3/4" | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 182 | 169418 | ZŁĄCZKA PEXAL 16X1/2GZ LUB RÓWNOWAZNA, MOSIĘŻNA Z JEDNEJ STRONY GWINT ZEWNĘTRZNY 1/2" A Z DRUGIEJ STRONY WYPOSAŻONA JEST W SYSTEM ZACISKOWY SKRĘCANY DO RUR Z TWORZYWA Z ALUMINIOWĄ PRZEKŁADKĄ DYFUZYJNĄ O WYMIARACH ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA16MM I GRUBOŚCI ŚCIANKI 2MM | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 183 | 169420 | ZŁĄCZKA PEX/AL 16X1/2GW LUB RÓWNOWAŻNA, MOSIĘŻNA Z JEDNEJ STRONY GWINT WEWNĘTRZNY 1/2" A Z DRUGIEJ STRONY WYPOSAŻONA JEST W SYSTEM ZACISKOWY SKRĘCANY DO RUR Z TWORZYWA Z ALUMINIOWĄ PRZEKŁADKĄ DYFUZYJNĄ O WYMIARACH ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA16MM I GRUBOŚCI ŚCIANKI 2MM | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 184 | 171284 | WIERTŁO DO ZŁĄCZEK SIODŁOWYCH "WAVIN" 32 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 185 | 171285 | WIERTŁO DO ZŁĄCZEK SIODŁOWYCH "WAVIN" 40 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 186 | 171384 | ZŁĄCZKA SIODŁOWA WAVIN"/NR.KAT.324805633/ O WYMIARACH D 63 X DN 32 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |
| 187 | 171387 | ZŁĄCZKA SIODŁOWA "WAVIN" /NR.KAT.3248059034/ O WYMIARACH DN 110 X 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 188 | 174494 | TRÓJNIK REDUKCYJNY "WAVIN" 50 X 25, OPAK. 5/15 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 189 | 178588 | ZŁĄCZKA GW "WAVIN" 90 X 3" Z PODEJŚCIEM POD KLUCZ SYSTEM BORPLUS | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 190 | 178589 | ZŁĄCZKA GW "WAVIN" 75 X 2 1/2 " Z PODEJŚCIEM POD KLUCZ SYSTEM BORPLUS | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 191 | 178868 | ZŁĄCZKA WAVIN EKOPLASTIK GZ 90 POD KLUCZ | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 192 | 181636 | KOŁNIERZ METALOWY WAVIN 63 DO ZŁĄCZKI | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 193 | 186078 | ZŁĄCZKA ZAPRASOWYWANA DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WAVIN M5 C/Z WODA PN10 16, PROFIL U, NR KATALOGOWY: 4063971 | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 194 | 186079 | ZŁĄCZKA ZAPRASOWYWANA DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WAVIN GZ M5 C/Z WODA PN10 16/ 1/2'', PROFIL U, NR KATALOGOWY: 4064263 | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 195 | 186214 | KOLANO WAVIN K5, PN 10, 16x90 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 196 | 186478 | TRÓJNIK "WAVIN" GZ 32 X 1" | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 197 | 186479 | TRÓJNIK "WAVIN" GW 32 X 1/2" | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 198 | 186480 | ZŁĄCZKA Z PÓŁŚRUBUNKIEM "WAVIN" 25 X 1" | 25 | szt. |  |  |  |  |  |
| 199 | 186481 | PÓŁŚRUBUNEK "WAVIN" 32 X 5/4" | 25 | szt. |  |  |  |  |  |
| 200 | 168064 | ZŁĄCZKA ZAPRASOWANA WKRĘTNA, TYP WL, WYMIAR: 16 X 1/2'' DO INSTALACJI | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 201 | Razem Wartość netto * (należy zsumować wartość netto wszystkich pozycji z kol. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Razem Cena brutto * (poz. 201 , kol. 7 + należny podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * Wykonawca zobowiązany jest wskazać ceny jednostkowe netto we wszystkich pozycjach. Wykonawcy nie wolno modyfikować (zmieniać) treści Formularza cenowego (np. zmieniać nazwy towaru, ilości, jednostek miary, usuwać lub dodawać pozycji), ponieważ będzie służył on do porównania złożonych ofert, a także do późniejszego rozliczenia wykonanych dostaw (na etapie realizacji umowy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT (W przypadku braku wskazania, Zamawiający przyjmie stawkę podatku VAT 23 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Wykonawca zobowiązany jest wskazać wymagane w formularzu dane, pod rygorem odrzucenia oferty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:

  - posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

  - posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (dalej: SWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SWZ, czyli przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do SWZ (załącznik nr 2) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ w pkt. 4.6.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy, której wzór zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

- Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

- Informacja w sprawie kategorii przedsiębiorstwa:

Wykonawca zakwalifikowany jest jako (proszę o postawienie znaku X przy właściwej kategorii przedsiębiorstwa):

| Mikroprzedsiębiorstwo |  |
| --- | --- |
| Małe przedsiębiorstwo |  |
| Średnie przedsiębiorstwo |  |
| Duże przedsiębiorstwo |  |

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Powyższa informacja ma wyłącznie charakter statystyczny.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:

- Pełnomocnictwo*,

- Odpis z właściwego rejestru,

- Wypełniony (w wersji edytowalnej) załącznik nr 3 do SWZ,

- Inne dokumenty:

…………………………………………………

.................................., dnia ........................

*niepotrzebne skreślić

Uwaga! Wypełniony Formularz Oferty należy opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis elektroniczny) lub podpisać w sposób opisany w pkt. 8.2.1. SWZ.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.