Pruszcz Gdański, dnia 24.01.2023 r.

Znak sprawy:	ZP.271.2.2023 /13

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 18.01.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00041527/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na dostawę  pn.: „Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański – część 3”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Jak przewidują Państwo organizację ruchu w trakcie wymiany opraw?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt organizacji ruchu 
i uzgodnić go z właściwym zarządcą drogi.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Czy będzie wymagany projekt organizacji ruchu- jeśli tak to w jaki sposób zostaną rozliczone koszty za zajęcie pasa drogowego?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że projekt organizacji ruchu jest wymagany. Prace związane z wyminą oświetlenia drogowego są zwolnione z opłat za zajecie pasa drogowego.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Jaka jest wysokość słupów- na których miała by zostać wymieniona oprawa?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że wysokości słupów należy przyjąć zgodnie z załączonymi obliczeniami fotometrycznymi, dla danej sytuacji drogowej.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Czy podczas wymiany opraw przewidują Państwo wymianę przewodu zasilającego od tabliczki słupowej do oprawy.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że podczas wymiany opraw nie przewiduje wymiany przewodu zasilającego od tabliczki słupowej do oprawy.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).