**CZĘŚĆ 2 FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość podatku | Wartość brutto |
| 1. | szkiełka podstawowe -eksterabiałe z oszlifowanymi brzegami 45°-z matowym polem opisowym 50szt. Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem opisowym szlifowane 76,2 x 25,4 mm 1,0-1,2 mm 50 szt. | op | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 2. | Ezy mikrobiologiczne **1 µl - sterylne** wykonane z polistyrenu. Gładkie i elastyczne, nie niszczące powierzchni podłoża. Sterylne, pakowane w woreczki strunowe. Druga strona ezy - igła do pracy z pojedynczymi koloniami. Pakowane po 25 szt. w worku. W opakowaniu 1000 szt. | op | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 3. | Ezy mikrobiologiczne **10µl - sterylne** wykonane z polistyrenu. Gładkie i elastyczne, nie niszczące powierzchni podłoża. Sterylne, pakowane w woreczki strunowe. Druga strona ezy - igła do pracy z pojedynczymi koloniami. Pakowane po 25 szt. w worku. W opakowaniu 1000 szt. | op | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 4. | **Sterylne** głaszczki  **L-kształtne pakowane indywidualnie** wykonane z polistyrenu z gładką końcówką posiadającą delikatne zakrzywienie ku górze zapobiegające uszkodzeniu podłoża. Długość rączki: 144 mm. W op. zbiorczym 500 szt. | op | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 5. | Szalki Petriego z PS 90 x 14,2 mm , sterylne z 3 żebrami wentylacyjnymi w op. 600 szt. | op | 6 |  |  | 23% |  |  |
| 6. | Uniwersalne, jednorazowe czyściwo, bardzo chłonne i wytrzymałe - odporne na rozdarcie nawet gdy jest mokre, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii AIRFLEX Czyściwo 1000 listków37 x 38 cm białe | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 7. | Trilux Uniwersalny detergent do mycia szkła laboratoryjnego op. 1 l | szt | 4 |  |  | 23% |  |  |
| 8. | Końcówki sterylne do pobierania BagTips® Regular - dł. 19 cm 1000 szt. w op | op. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 9. | Ręczniki czyszczące białe, rolka o wym. 34 x 24 cm (dł. x szer.); 2 rolki 255 m w opak. | op | 1 |  |  | 23% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Worki na odpady (PE) 20 x 30 cm opakowanie - 100 szt. | op | 4 |  |  | 23% |  |  |
| 11. | Markery permanentne Sharpie Fine 4 szt w op. czarny, czerwony, niebieski, zielony Średnica końcówki 1 mm | op | 4 |  |  | 23% |  |  |
| 12. | Koncentrat do czyszczenia kuwet Küvettol o. 250 ml | op | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 13. | Sterylne łyżeczki do pobierania prób sterylne z białego polistyrenu 8 ml 150 mm op. 100 szt. | op. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 14. | Sterylne woreczki BagPage Plus 400 z tworzywa sztucznego z dwiema przestrzeniami oddzielonymi zespolonym filtrem membranowym. Do zastosowania we wszystkich stomacherach. Sterylizowane promieniami gamma,z dużą odpornością na pękanie. wymiar 190 x 300 mm w op 500 szt. | op | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 15. | Pipety Pasteura o poj. 1 ml (z bańką ssącą ok. 5 ml), z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml, sterylne – R, pak. ind.5 x 150 mm op.500 szt | op | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 16. | Nosidło na butelki wykonane z PP - 6-cio miejscowe 104,65 zł | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 17. | Szkło powiększające 3,0x 60 mm | szt | 2 |  |  | 23% |  |  |
| 18. | Paski kontroli sterylizacji 121°C/134°C para wodna 50 szt. | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 19. | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, 50 ml ±0,060 ml ,NS 14/23 Wykonana ze szkła borokrzemowego. Wzorcowana na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione kolorem niebieskim. Z certyfikatem serii. | szt | 20 |  |  | 23% |  |  |
| 20. | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, 100 ± 0,100 ml NS 14/23, Wykonana ze szkła borokrzemowego. Wzorcowana na „In”. Wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione kolorem niebieskim. Z certyfikatem serii. | szt | 20 |  |  | 23% |  |  |
| 21. | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE 200 ml ±0,150 ml NS 14/23, Wykonana ze szkła borokrzemowego. Wzorcowana na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione kolorem niebieskim. Z certyfikatem serii. | szt | 10 |  |  | 23% |  |  |
| 22. | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE 250 ml ±0,150 ml NS 14/23 , Wykonana ze szkła borokrzemowego. Wzorcowana na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione kolorem niebieskim. Z certyfikatem serii. | szt | 10 |  |  | 23% |  |  |
| 23. | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE 500 ml ±0,250 ml NS 19/26, Wykonana ze szkła borokrzemowego. Wzorcowana na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione kolorem niebieskim. Z certyfikatem serii. | szt | 10 |  |  | 23% |  |  |
| 24. | Kolby Erlenmeyera o pojemności 250 ml – DURAN z szeroką szyjką, podziałką i wywiniętym brzegiem. Zgodne z normą DIN 12385. | szt | 20 |  |  | 23% |  |  |
| 25. | Zlewki 50 ml 38 mm 70 mm 10 szt. w opakowaniu Rasotherm wysokie. Z wylewem. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Dodobra odporność na chemikalia, z podziałką. Spełniające normy DIN 12331 oraz ISO 3819. | op | 5 |  |  | 23% |  |  |
| 26. | Oryginalne końcówki do pipet, Brand - w worku 1000-10000 μl 2 x 100 szt. | op | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 27. | Oryginalne końcówki do pipet, Brand - w worku 500-5000 µl 200 szt. w op. | op | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 28. | Emulsja do mycia skóry Softaskin butelka z dozownikiem 500 ml lub kanister 5l | szt | 6 |  |  | 23% |  |  |
| 29. | Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol® rapid butelka ze spryskiwaczem 1 l | szt | 4 |  |  | 23% |  |  |
| 30. | Pojemnik chłodniczy ok 25 l | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 31. | Zapalarka z giętka końcówką Varaflame | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 32. | Pojemnik z butanem do ponownego napełniania 300 ml | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość…………………………, dnia ………………… …………………………………………….

(pieczątka, podpis osoby upoważnionej)