**CZĘŚĆ 12 FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość podatku | Wartość brutto |
| 1. | Strzykawka poj 5 mL, Typu Hamilton 81530, Model 1005 RN Syringe, wymienna igła, 22 ga, 2 in, point style 2, certyfikat | szt | 5 |  |  | 23% |  |  |
| 2. | Strzykawka poj 1ml, Typu Hamilton 81330, Model 1001, do poboru cieczy i gazów, wymienne tłoki uszczelnione teflonową uszczelką, igła ze stali o przyłączu typu RN (Removable Needle) point style 2, gauge 22s, certyfikat | szt | 5 |  |  | 23% |  |  |
| 3. | Strzykawka poj 0,1ml, Typu Hamilton 81030, Model 1710, do poboru cieczy i gazów, wymienne tłoki uszczelnione teflonową uszczelką, igła ze stali o przyłączu typu RN (Removable Needle) point style 2, gauge 22s, certyfikat | szt | 5 |  |  | 23% |  |  |
| 4. | Strzykawka poj. 10 µL Microliter Syringe Typu Hamilton 84853, Model 801 RN, Small Removable Needle, 26s gauge, 2 in, point style 2, certyfikat | szt | 5 |  |  | 23% |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość…………………………, dnia …………………

…………………………………………….

(pieczątka, podpis osoby upoważnionej)