**CZĘŚĆ 5 FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość podatku | Wartość brutto |
| 1. | filrt jonowymienny 7 PP do HLP | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 2. | moduł ultrafiltracyjny UF HLP | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 3. | promiennik dwuzakresowy 185/254 nm HLP | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 4. | kapsuła mikrofiltracyjna 0,45 /0,2um 150 CE | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 5. | Prefiltr osadowy 5 μm 10" do demineralizatorów wody serii HLP | szt | 4 |  |  | 23% |  |  |
| 6. | filrt wstępny H1 do dejonizatora SMART 2000 HLP | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 7. | filtr wstepny H2 do dejonizatora SMART 2000 HLP | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 8. | filtr jonowymienny H5 do dejonizatora SMATR 2000 | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 9. | Złoże jonowymienne do dejonizatora SMART 2000 HLP - filtr H 7 | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość…………………………, dnia …………………

…………………………………………….

(pieczątka, podpis osoby upoważnionej)