**CZĘŚĆ 9 FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość podatku | Wartość brutto |
| 1. | Biureta Titrette® poj. 50 ml umożliwiająca szybkie i niezawodne miareczkowanie. Naładana na butelkę z gwintem GL45 (a po zastosowaniu adapterów także do butelek o innych gwintach). O dokładności 0,002 ml (od 20 ml 0,01 ml), pozwalającą na precyzyjne miareczkowanie w obrębie granic błędu klasy A według DIN EN ISO 385. | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 2. | Pipeta jednokanałowa Transferpette® S Digital , o zmiennej pojemności100-1000 µl kro co 1 µl | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 3. | Pipeta jednokanałowa Brand Transferpette S Digital o zmiennej pojemności 1000-10000 μl krok co 10 µl | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 4. | Pipeta jednokanałowa Transferpette® S Digital , o zmiennej pojemności 500-5000 µl krok co 5 µl | szt | 1 |  |  | 23% |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość…………………………, dnia …………………

…………………………………………….

(pieczątka, podpis osoby upoważnionej)