Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/GSDT/2022.

Opis przedmiotu zamówienia na:

**„Częściowy remont dachu i kominów na budynku domu noclegowego OSiR w Świnoujściu” w tym:**

**Zadanie nr 1** – naprawa tynkarsko – dekarska 8 kominów (powierzchnia około 20 m2).

**Zadanie nr 2** – Wymiana uszkodzonej rynny na długości 36 mb. oraz miejscowa naprawa pokrycia dachowego o powierzchni 60 m2.

***Zadanie 1 obejmuje następujące prace:***

* Zbicie luźnych elementów tynku z kominów;
* Obróbka tynkarska kominów;
* Mocowanie luźnych czap kominowych;
* Obklejenie kominów papą nawierzchniową;
* Montaż blacharki – taśmy dociskowej.

Stan obecny kominów zdjęcie nr 1 i 2, oczekiwany efekt zdjęcie nr 3.

***Zadanie 2 obejmuje następujące prace:***

* Wypięcie starej rynny i montaż nowej (rynna ocynkowa szerokość 125 mm);
* Położenie we wskazanych miejscach papy nawierzchniowej o łącznej powierzchni około 60 m2

Zamawiający zobowiązuje oferentów od odbycia wizji lokalnej obiekcie.

***Terminy realizacji***

Termin realizacji dla zadania nr 1 – max 30 dni od podpisania umowy

Termin realizacji dla zadania nr 2 – max 30 dni od podpisania umowy

1. ***Kryterium wyboru***

Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium - najniższa cena

1. ***ZDJĘCIA***

***Zdjęcie nr 1 - Stan obecny kominów i dachu***



***Zdjęcie nr 2 - Stan obecny dachu (wybrane miejsca)***



***Zdjęcie 3 - Stan oczekiwany w zakresie naprawy kominów***

