### Wirówka laboratoryjna

- Wirówka laboratoryjna MPW M-UNIVERSAL, 1 230V 50/60Hz, zakres obrotów: 
90 ÷ 18 000 RPM.

- Wirnik kątowy 30 x 15/10ml, komplet z pojemnikami 13080 (fi17x100/120mm) (kąt 30°) (max RPM/RCF dla M-UNIVERSAL: 4 500rpm/3 011xg).

- Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)  - 30szt.

Dodatkowe dokumenty:

# Walidacja wirówki w zakresie IQ, OQ, PQ, według procedury producenta u klienta - powtarzana co rok w okresie gwarancyjnym. Wymóg (potwierdzić dokumentem dołączonym do oferty):

# Dokument o autoryzacji przez producenta wirówek oferenta na terenie Polski 
w zakresie serwisu.

# Imienne świadectwo przeszkolenia przez producenta regionalnego pracownika oferenta w zakresie posiadania wiedzy i uprawnieńdo wykonywania napraw wirówek.

# 24 miesięczny okres gwarancji urządzenia.