## Numer referencyjny: TE.261.2.2023

## Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do umowy nr TE.261.2.2023

.

Formularz cenowo –techniczny

### 1. Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa energii elektrycznej w szacunkowej  ilości  14.000.000 kWh dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego

### im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.

2.  Realizacja  przedmiotu  zamówienia,  o  którym  mowa  w pkt 1  powinna  nastąpić  od 01.02.2024r. do 31.01.2026r.

3. Miejsce poboru energii elektrycznej:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. ul. Zyty 26 :

-  stacja transformatorowa nr 9001946, ul. Waryńskiego,

-  stacja transformatorowa So-293 ul. Zyty,

-  tablica TG w budynku „B” Szpitala - centrum diagnostyczne zasilana ze stacji transformatorowej S-2766.

4. Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej :

a) warunki techniczne dostawy energii elektrycznej dla  stacji transformatorowej nr 9001946 „Waryńskiego Szpital” znajdującej się w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.:

| Rodzaj przyłącza | Linia kablowa o napięciu 15 kV, |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia (miejsce dostarczenia i granica własności) | Zaciski na głowicy kablowej SN w złączu kablowym SN w kierunku instalacji Odbiorcy. Głowica kablowa na majątku i w eksploatacji Odbiorcy. |
| Moc umowna | 630 kW |
| Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej | 7.834.000 kWh |
| Grupa taryfowa | B 23 |
| Napięcie zasilania | 230 / 400 V |
| Grupa przyłączeniowa | III |
| Układ pomiarowy | Miejsce zainstalowania tablicy pomiarowej: Rozdzielnia SN w stacji transformatorowej nr 9001946 „Waryńskiego Szpital” Składa się z: układu pomiarowego, którego elementami są: a) przekładniki napięciowe o przekładni 15/0,1 kV/kV, które stanowią własność Odbiorcy, b) przekładniki prądowe o przekładni 100/5 A/A, które stanowią własność Odbiorcy, c) licznik energii czynnej i biernej na poborze i oddaniu do sieci, ze wskazaniem mocy maksymalnej, który stanowi własność OSD. Licznik energii elektrycznej wyposażony jest w układ transmisji danych pomiarowych oraz synchronizację czasu. Karta SIM stanowi własność OSD. |

Prognozowane zużycie energii z podziałem na szczyty :

Szczyt przedpołudniowy – 1.802.000 kWh

Szczyt popołudniowy – 784.000  kWh

Pozostałe godziny doby –5.248.000  kWh

b) warunki techniczne dostawy energii elektrycznej dla stacji transformatorowej So-293 ul. Zyty znajdującej się w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.:

| Rodzaj przyłącza | Linia kablowa o napięciu 15 kV, |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia | Zaciski na głowicy kablowej SN w stacji transformatorowej SN/nn nr S-2580 „Stacja Krwiodawstwa” w kierunku instalacji Odbiorcy. Głowica kablowa na majątku i w eksploatacji Odbiorcy. |
| Moc umowna | 450 kW |
| Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej | 5.792.000 kWh |
| Grupa taryfowa | B 23 |
| Napięcie zasilania | 230 / 400 V |
| Grupa przyłączeniowa | III |
| Układ pomiarowy | Miejsce zainstalowania tablicy pomiarowej : Pomieszczenie SN w stacji transformatorowej So-293 ul. Zyty Składa się z : układu pomiarowego, którego elementami są: a) przekładniki napięciowe o przekładni 15/01 kV/kV, które stanowią własność Odbiorcy, b) przekładniki prądowe o przekładni 100/5 A/A, które stanowią własność Odbiorcy, c) licznik energii czynnej i biernej na poborze i oddaniu do sieci, ze wskazaniem mocy maksymalnej, który stanowi własność OSD. Licznik energii elektrycznej wyposażony jest w układ transmisji danych pomiarowych oraz synchronizację czasu. Karta SIM stanowi własność OSD. |

Prognozowane zużycie energii z podziałem na szczyty :

Szczyt przedpołudniowy – 1.193.000  kWh

Szczyt popołudniowy –  680.000 kWh

Pozostałe godziny doby –  3.919.000 kWh

c)  warunki techniczne dostawy energii elektrycznej dla stacji  transformatorowej S-2766 - stacja transformatorowa S- 2766 stanowi własność  OSD,  (układ rozliczeniowo-pomiarowy znajduje się w tablicy TG w budynku „B” Szpitala - centrum diagnostyczne).

| Rodzaj przyłącza | Linia kablowa 0,4kV (linia kablowa stanowi własność odbiorcy) |
| --- | --- |
| Miejsce przyłączenia | Zaciski prądowe RB w polu nr 1 stacji transformatorowej S-2766. (stacja transformatorowa S-2766 stanowi własność OSD) |
| Moc umowna | 50 kW |
| Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej | 374.000 kWh |
| Grupa taryfowa | C 21 |
| Napięcie zasilania | 230 / 400 V |
| Grupa przyłączeniowa | IV |
| Układ pomiarowy | Miejsce zainstalowania układu pomiarowego: Tablica TG w budynku „B” (część piwniczna) Szpitala ul. Zyty 26 Składa się z: podstawowego układu pomiarowego, którego elementami są : a) przekładniki prądowe o przekładni 500/5 A/A, które stanowią własność Odbiorcy, b) licznik energii czynnej i biernej na poborze i oddaniu do sieci, ze wskazaniem mocy maksymalnej, który stanowi własność OSD. Licznik energii elektrycznej wyposażony jest w układ transmisji danych pomiarowych oraz synchronizację czasu. Karta SIM stanowi własność OSD. |

Uwaga:

a) Punkty poboru tj. stacja transformatorowa nr 9001946 „Waryńskiego Szpital” i stacja transformatorowa So-293 ul. Zyty  posiadają układy pomiarowo-rozliczeniowe i układy transmisji danych po modernizacji i są dostosowane do warunków TPA.

Tabela nr 1

Dostawa energii elektrycznej do stacji transformatorowej nr 9001946 „Waryńskiego Szpital”

Na powyższą cenę składają się:

| Lp. | Stawki/ składniki | Jedn. miary | Ilość szacunkowa | Cena jednostkowa netto zł/MWh | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Wartość brutto (zł) 7=6+23%VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Dostawa (opłata za energie elektryczną grupa taryfowa B23) |  |  |  |  |  |  |
| I. | Stawka(cena) za energię elektryczną w szczycie przedpołudniowym w taryfie B23 [ zł/MWh] | MWh | 1802 |  |  |  |
|  | # Stawka( cena) za energię elektryczną w # szczycie popołudniowym w taryfie B23 [ zł/MWh] | MWh | 784 |  |  |  |
|  | Stawka (cena) za energię elektryczną w pozostałych godzinach doby w taryfie B23 [ zł/MWh] | MWh | 5248 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |

Punkt poboru stacja transformatorowa nr 9001946 „Waryńskiego Szpital”:

Opłata handlowa/zaznaczyć właściwie/:

□ Wykonawca nie będzie pobierał opłaty handlowej

□ Wykonawca będzie pobierał opłatę handlową zgodnie z wyliczeniem

24 miesiące x ….....................PLN/ m-c brutto, =…...................................PLN brutto

Tabela nr 2

Dostawa energii elektrycznej do stacji transformatorowej So-293 ul. Zyty

Na powyższą cenę składają się:

| Lp. | Stawki/ składniki | Jedn. miary | Ilość szacunkowa | Cena jednostkowa netto zł/MWh | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Wartość brutto (zł) 7=6+23%VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Dostawa (opłata za energie elektryczną grupa taryfowa B23) |  |  |  |  |  |  |
| I. | Stawka (cena) za energię elektryczną w szczycie przedpołudniowym w taryfie B23 [ zł/MWh] | MWh | 1193 |  |  |  |
|  | # Stawka (cena) za energię elektryczną w # szczycie popołudniowym w taryfie B23 [ zł/MWh] | MWh | 680 |  |  |  |
|  | Stawka (cena) za energię elektryczną w pozostałych godzinach doby w taryfie B23 [ zł/MWh] | MWh | 3919 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |

Punkt poboru stacja transformatorowa So-293 ul.Zyty:

Opłata handlowa/zaznaczyć właściwie/:

□ Wykonawca nie będzie pobierał opłaty handlowej

□ Wykonawca będzie pobierał opłatę handlową zgodnie z wyliczeniem

24 miesiące x ….....................PLN/ m-c brutto, =…...................................PLN brutto

Tabela nr 3

Dostawa energii elektrycznej  do stacji transformatorowej S-2766 ( układ pomiarowo-rozliczeniowy - tablica TG w budynku „B” Szpitala - centrum diagnostyczne)

Na powyższą cenę składają się:

| Lp. | Stawki/ składniki | Jedn. miary | Ilość szacunkowa | Cena jednostkowa netto zł/kWh | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Wartość brutto (zł) 7=6+23%VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Dostawa (opłata za energie elektryczną grupa taryfowa C21) |  |  |  |  |  |  |
| I. | # Stawka (cena) za energię # elektryczną(całodobowa) w taryfie C21 # [zł/kWh] | kWh | 374.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |

Punkt poboru tablica TG w budynku „B” Szpitala - centrum diagnostyczne zasilana ze stacji transformatorowej S-2766:

Opłata handlowa/zaznaczyć właściwie/:

□ Wykonawca nie będzie pobierał opłaty handlowej

□ Wykonawca będzie pobierał opłatę handlową zgodnie z wyliczeniem

24 miesiące x ….....................PLN/ m-c brutto, =…...................................PLN brutto

Tabela nr 4 Obliczenie ceny oferty

| Lp. | Zestawienie | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Wartość z Tabeli nr 1 – poz. „Razem” |  |  |
| II. | Wartość z Tabeli nr 2 – poz. „Razem” |  |  |
| III. | Wartość z Tabeli nr 3 – poz. „Razem” |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Suma opłat  handlowych za 24 miesiące dla wszystkich punktów poboru za cenę …..................................złotych brutto.