## Pak.1
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  | Pakiet - nr 1
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
| Miejscowość ................................................ |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J.m. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, cementowa, dostępna dla przedziału bocznego i przyśrodkowego; implant udowy i piszczelowy pokryty warstwą PMMA dla lepszej integracji z cementem kostnym. Element udowy w 7 rzmiarach, posiada 2 pegi fiksacyjne o lokalizacji specyficznej dla rozmiaru komponentu. Element udowy o możliwościach ustawienia +/-8° varus/valgus bez konfliktu z tkankami miękkimi; umożliwia osiągnięcie zgięcia do 155° (skórcone kłykcie tylne); element piszczelowy w 6 rozmiarach; posiada 2 pegi fiksujące i płetwę przyśrodkową zwiększającą stabilność rotacyjną; obwodowy mechanizm blokowania wkładki; zadane 5° posterior slope; insert PE w 6 rozmiarach i w 6 wysokościach (8-14 mm). | komplet | 5
1a | Komponent udowy | szt. | 5
1b | Komponent piszczelowy | szt. | 5
1c | Wkladka piszczelowa | szt. | 5
2 | Ostrze do piły posuwisto zwrotnej | szt. | 5
3 | Ostrze Prismatic | szt. | 5
OGÓŁEM (poz.1 + poz.2 + poz.3) | [7 empty] | 0 | 0
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/miejscowość i data/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pak.2
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  | Pakiet - nr 2
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
| Miejscowość ................................................ |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J.m. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej
1. | Płytki stabilne kątowo do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, anatomiczne, prawe i lewe. Implanty pod śruby 2.5 mm, blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
a | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9-otworowe, blokowane. | szt. | 4
b | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane. | szt. | 4
c | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | szt. | 4
d | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane. | szt. | 4
e | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
f | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM | [7 empty] | 0 | 0
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/miejscowość i data/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/