## 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
1 - AKCESORIA DO GENERATORA FORCE TRIAD F-MY VALLEYLAB DO ZAMYKANIA NACZYŃ O ŚR. DO 7 MM BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 10
2 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 1
3 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 1
4 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 5
5 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń, pęczków tkankowych i naczyń limfatycznych | szt | 5
6 | Narzędzie do chirurgii otwartej do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. op. 6 szt. | op | 1
7 | Narzędzie do chirurgii otwartej do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 10
8 | Kleszczyki naczyniowe typu Geissendoerfer (delikatne) do preparowania koagulowania i przecinania tkanek | szt | 3
9 | Nakładka na wielorazową klemę rekomendowana do zabiegów histerektomi vaginalnych uszczelnia i zamyka naczynia | szt. | 1
10 | Precyzyjne kleszczyki bipolarne, zamykające naczynia krwionośne do 7mm włącznie, długość elektrody 16,5 mm, długość narzędzia 18,8 cm, z przewodem z wbudowanym nożem. Kleszczyki zagięte pod kątem 28 stopni. | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 0
Wszystkie urządzenia muszą być uruchamiane ręcznie i nożnie
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 23cm, 37cm 44cm do wyboru zamawiającego | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Bransza robocza typu Maryland odgięta dł.20-21 mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie 350 stopni | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Bransza robocza typu Dolphin odgięta | tak
| Długość ramienia 37cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie do 180 stopni | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 23cm, 37 cm, 44cm do wyboru | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Szczęki z wbudowanym nożem proste dł. 20mm +/- 0,5 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 180 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 37 cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 10mm | tak
| Szczęki z wbudowanym nożem proste dł. 22mm +/- 0,5 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 350 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| długość 37 lub 44 cm do wyboru zamawiającego | tak
| z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 315 st | tak
| zakrzywione szczęki typu Maryland, długość uszczelniania 20 mm, długość cięcia 18,5 mm. | tak
| Intrument posiada dodatkowo haczyk monopolarny, korzystający z trybu mieszanego zapewniajacego cięcie oraz hemostaze aktywowany ręcznie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 18 cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 13,5mm | tak
| Bransza robocza odgieta o 14 stopni, dł. Szczęki 36 mm, długość cięcia 34mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 180 stopni | tak
| Z aktywacją ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 20cm +/- 1 cm | tak
| Średnica trzonu 10mm | tak
| Bransza robocza prosta dł. Szczęki 21 +/- 1 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 21cm +/- 1 cm | tak
| Delikatna, precyzyjna bransza robocza odgięta o 40 stopni, dł. Szczęki 21 +/- 1 mm; długość cięcia 19,8mm | tak
| Z aktywacją ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość uszczelniania 22,5 mm, długość cięcia 22,3 mm. | tak
| Z aktywacją ręczną | tak