## pak 24
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 24 – Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym balonem mocującym - ZMIANA
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Zgłębnik gastrostomijny typu Flocare(G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwaia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 14, 18, 20. | szt | 50
2 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia bezpośrednio do dwunastnicy lub jelita cienkiego . Wymienny co 6 -8 tygodni .Wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu , sterylny. Zgłębnik typu Bengmark z łącznikiem typu Enfit , z podziałką i znacznikiem Rtg na całej jego długości; dalszy koniec zgłębnika posiada na owalnej końcówce dwa otwory boczne, W zestawie wymagana prowadnica ułatwiającą zakładanie.Ch 10/145 cm | szt | 50
3 | Zgłębnik nosowo - żołądkowy przeznaczony do żywienia do jelitowego bezpośrednio do żołądka, wyposażony w dodatkowy port do odbarczania, przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika CH 14/110 cm. Porty umieszczone na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwiające zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączen ENFit służący do łączenia z zestawami do podaży fiet Flocare* zezłączem ENFit. Zgłębnik wykoany z miękkiego, przeźroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowwaniu. Z informacją o oznakowaniu centymetrową podziałką dokładnie co do 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długosci wprowadzanego zgłębnika,metalową trójskrętną prowadnicę( pokryta silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Z głębnik posiadający właściwości kontrastujące w pomiarach RTG. ( całą swoją powierzchnią. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki. cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli i nici ułatwiający pociąagnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik jednorazowego użytku, bez DEHP, nie zawierający lateksu, pakowany pojedynczo, Opakowanie gwarantujące sterylność przez min 60 miesięcy. | szt. | 30
4 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia do żołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENLFIT służący do łączenia z zestawami do podazy diet Flocare* Zgłębnik wykonany z miękkiego, przeźroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuzszym stosowaniu. Z informacją o oznakowaniu centymetrową podziałką dokładnie co do 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długosci wprowadzanego zgłębnika. ,metalową trójskrętną prowadnicę( pokryta silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w pomiarach RTG. Dalszy kociec zgłębnika z dwoma bocznymi otworami i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, bez DEHP, nie zawierający lateksu, pakowany pojedynczo, Opakowanie gwarantujące sterylność przez min 60 miesięcy. w roz. Ch 12/110 cm. | szt | 50
Razem;