ZP.271.86.2024						      Krosno, dnia 20.08.2024 r.

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Proszę o oznaczenie na mapie dojazdu na plac budowy, przeznaczony dla 40 tonowego samochodu "gruszki" do fundamentów, tira z elementami prefabrykowanymi oraz dźwigu ? Wykonawca po oględzinach nie widzi możliwości wjazdu od ulicy Wojska Polskiego z uwagi na ogrodzenie, drzewa na działce w prawdopodobny polu wjazdu oraz placu asfaltowego z infrastrukturą do nauki jazdy na rowerze/motorowerze?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga zastosowania mniejszego sprzętu transportu oraz rozładunku niż 40 tonowy samochód, jednocześnie dopuszcza: wykonanie tymczasowej drogi z płyt drogowych od ul. Wojska Polskiego, rozbiórkę ogrodzenia oraz placu asfaltowego w celu dojazdu do miejsca placu budowy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że po zakończeniu robót elementy te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.