**ZAŁĄCZNIK nr 1 – OPIS I ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

1. **MIEJSCA MONTAŻU KLIMATYZATORÓW KAISAI FLY, MODEL KWX-12KRHI/KWX-12KRHO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kompleks wojskowy** | **Budynek**  **nr** | **Pomieszczenie**  **nr** | **piętro** | **Odległość jednostki wewnętrznej -zasilania- od tablicy rozdzielczej (m)** | **Odległość jednostki wewnętrznej od jednostki zewnętrznej (m)** | **Na jakiej wysokości montaż jednostki wewnętrznej (m)** | **Czy jest możliwość „wpięcia” odpływu skroplin do instalacji kanalizacyjnej** | **Uwagi** |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 201 | 2 | ok. 10 | ok. 5 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 202 | 2 | ok. 5 | ok. 5 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 203 | 2 | ok. 5 | ok. 5 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 204 | 2 | ok. 5 | ok. 5 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 205 | 2 | ok. 5 | ok. 5 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 206 | 2 | ok. 10 | ok. 5 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 213 | 2 | ok. 10 | ok. 5 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 214 | 2 | ok. 5 | ok. 5 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 215 | 2 | ok. 5 | ok. 5 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 216 | 2 | ok. 10 | ok. 5 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 301 | 3 | ok. 10 | ok. 20 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 302 | 3 | ok. 5 | ok. 20 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 303 | 3 | ok. 5 | ok. 20 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 304 | 3 | ok. 10 | ok. 20 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 305 | 3 | ok. 5 | ok. 20 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 306 | 3 | ok. 5 | ok. 20 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 313 | 3 | ok. 5 | ok. 20 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 314 | 3 | ok. 5 | ok. 20 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 315 | 3 | ok. 5 | ok. 20 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 6 | 316 | 3 | ok. 10 | ok. 20 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 2 | 1 | parter | ok. 20 | ok. 5 | ok. 3 | nie | WSNJO |
|  | Łódź, ul. Źródłowa 52 | 5 | Serwerownia | 1 | ok. 10 | ok. 5 | ok. 3 | nie | 74 RPW |
|  | Nowy Glinnik | 106 | 11 | parter | 5 | 2 | 2,7 | nie |  |
|  | Nowy Glinnik | 106 | 11 | parter | 10 | 2 | 2,7 | nie |  |
|  | Nowy Glinnik | 106 | 11 | parter | 19 | 2 | 2,7 | nie |  |
|  | Nowy Glinnik | 106 | 3 | parter | 5 | 2 | 2,7 | nie |  |
|  | Nowy Glinnik | 121 | 219 | 2 | 0 | 6 | 2,3 | nie | wymiana |
|  | Nowy Glinnik | 121 | 102 | 1 | 10 | 5 | 2,3 | Nie | Możliwość montażu na dachu |
|  | Nowy Glinnik | 121 | 103 | 1 | 13 | 5 | 2,3 | Nie | Możliwość montażu na dachu |
|  | Nowy Glinnik | 121 | 110 | 1 | 15 | 5 | 2,3 | Nie | Możliwość montażu na dachu |
|  | Nowy Glinnik | 121 | 203 | 2 | 10 | 6 | 2,3 | Nie |  |
|  | Nowy Glinnik | 121 | 113 | 1 | 10 | 5 | 2,3 | nie | Możliwość montażu na dachu |
|  | Nowy Glinnik | 6B | 101 | 1 | 15 | 8 | 2,3 | nie |  |
|  | Nowy Glinnik | 109 | 35 | parter | 7 | 4 | 2,3 | nie |  |
|  | Nowy Glinnik | 109 | 13 | parter | 11 | 5 | 2,3 | nie |  |
|  | Zgierz, ul. Konstantynowska 85 | 2 | 117 | 1 | 25 | 3 | 2,4 – 2,5 | nie | sztab |
|  | Zgierz, ul. Konstantynowska 85 | 2 | 111 | 1 | 6 | 3 | 2,4 – 2,5 | nie | sztab |
|  | Zgierz, ul. Konstantynowska 85 | 25 | 109 | 1 | 4 | 2 | 2,4 – 2,5 | nie | Infra |
|  | Zgierz, ul. Konstantynowska 85 | 25 | 10 | parter | 8 | 6 | 2,4 – 2,5 | nie | infra |
|  | Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 9 | 1 | 106 | 1 |  |  |  |  | WCR |
|  | Nowy Glinnik | 121 | 111 | 1 | 13 | 5 | 2,5 | nie | Możliwość montażu na dachu |
|  | Nowy Glinnik | 121 | 112 | 1 | 10 | 5 | 2,5 | nie | Możliwość montażu na dachu |
|  | Regny | 110/111 |  |  |  |  |  |  |  |

**MIEJSCA DEMONTAŻ I MONTAŻU**

1. – demontaż klimatyzatora KAISAI SPLIT model: OSK 102   
   z bud. 110 i montaż w bud. 111.