        Pyrzyce, dnia 21.12.2023r.

Znak sprawy: OCiZK.271.21.2022.KJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

GMINA PYRZYCE
w PYRZYCACH
PLAC RATUSZOWY 1
74-200 PYRZYCE
tel.: (91) 3970310, fax: (91) 3970314
NIP: 853-145-69-90
REGON: 811 685 711

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia sygnału monitoringu wizyjnego i obsługa sprzętu do obserwacji z siedmiu punktów Monitoringu Miejskiego w Pyrzycach z przyłączeniem do Centrum Monitoringu, umiejscowionym w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26, w celu zapisu i odczytu obrazu przez znajdujące się tam urządzenia oraz dostarczenia sygnału monitoringu wizyjnego do siedziby Straży Miejskiej w Pyrzycach mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach przy ul. Plac Ratuszowy nr 1 za pomocą dziewięciu stacjonarnych kamer z nagrywaniem obrazu w jakości HD, umożliwiającym rozpoznawanie twarzy osób w celu odczytu obrazu przez znajdujące się tam urządzenia.

Przedmiot zapytania ofertowego (kamery, system, oprogramowanie) musi być kompatybilny z systemem monitoringu Centrum Monitoringu, umiejscowionym w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26 oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Pyrzycach mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach przy ul. Plac Ratuszowy nr 1. Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje obserwację obrazu z kamer rozmieszczonych na terenie miasta i niezwłoczne zgłaszanie oficerowi dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach wszelkich zdarzeń związanych z popełnieniem wykroczeń i przestępstw, czy też rodzących możliwość ich popełnienia oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia.
Specyfikacja techniczna:
      I . W zakresie usługa dostarczenia sygnału monitoringu wizyjnego:
Wykonawca zapewni monitoring wyznaczonych miejsc za pomocą dziewięciu stacjonarnych kamer z nagrywaniem obrazu w jakości HD, umożliwiającym rozpoznawanie twarzy osób.

Wykonawca zapewni, że kamery będą spełniać następujące wymagania:
1. Obiektyw ze zmienną ogniskową lub wymienne obiektywy stałe.
2. Czułość 1,4 przy f=1,4 przy migawce 25kl/s.,
3. Nocne widzenie z czułością 0 lux przy IR/ON zasięg 30m.
4. Format zapisu obrazu zgodny z rejestratorem.
5. Minimum 1920x1080 pix.
6. Zewnętrzna IP67.

Wykonawca zapewni umieszczenie kamer w następujących miejscach:
1. Burgerpark ul. Górna w Pyrzycach – szt.1,
2. ul. Plac Wolności w Pyrzycach - szt. 2,
3. Park Jana Pawła II w Pyrzycach przy ul Jana Pawła II - szt.1,
4. ul. Rejtana w Pyrzycach - Szkoła Podstawowa - szt.1,
5. ul. Rejtana w Pyrzycach - Miasteczko Ruchu Drogowego - szt.1,
6. ul. 1 go Maja w Pyrzycach Budynek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach - szt. 2.
7. ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach – Fontanna Miejska – szt. 1.

Wykonawca zapewni umieszczenie kamer w miejscach wskazanych w pkt. 3, które zapewnią ciągłe 24 godzinne monitorowanie następujących obszarów miasta Pyrzyce:
1. Kamera umieszczona w parku „Burgerpark” przy ul. Górna - szt.1 obszar monitorowanie okolice stawu.
2. Kamery umieszczone ul. Plac Wolności - szt. 2 obszar monitorowania okolice skrzyżowania ronda oraz mini tężnie.
3. Kamera umieszczona Park Jana Pawła II - szt.1 obszar monitorowania Park Jana Pawła II w kierunku ul. Jana Pawła II.
4. Kamera umieszczona ul. Rejtana przy Szkole Podstawowej - szt.1 obszar monitorowania obszar wejścia do budynku szkoły od ulicy Rejtana, przejście dla pieszych na ul. Rejtana.
5. Kamera umieszczona ul. Rejtana na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego - szt.1 obszar monitorowania miasteczko ruchu drogowego dojście do szkoły.
6. Kamera umieszczona ul. 1 go Maja - Budynek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach – szt.2:
1. obszar monitorowania wejście do budynku Urzędu Miejskiego - szt 1,
2. obszar monitorowania skrzyżowanie ulicy 1 go Maja ul. ks. Barnima wraz z przejściem dla pieszych – szt.1.
Kamera umieszczona ul. Jana Kilińskiego – szt. 1 obszar monitorowana teren Fontanny Miejskiej.

Wykonawca zapewni:
1. Naprawę uszkodzonych kamer, systemu przesyłu, oraz wszystkich innych urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia na własny koszt w czasie trwania umowy.
2. Utrzymania systemu monitoringu w ciągłej sprawności, a czas reakcji od zgłoszenia awarii nie może przekraczać 12 godzin.
3. Nieodpłatne szkolenie z obsługi monitoringu dla osób bezpośrednio użytkujących system.
4. Działanie system monitoringu w oparciu o sieć IP oraz kamery IP pracujące w standardzie MPEG 4 i w oprogramowaniu firmy Milestone Xprotect Professional (z którego Zamawiający korzysta w odniesieniu do istniejącego monitoringu) lub w oprogramowaniu kompatybilnym z wyżej wymienionym, w taki sposób, aby umożliwiało włączenie kamer dostarczonych na podstawie niniejszego zaproszenia do istniejącego systemu monitoringu.
5. Wykonania przedmiotu zamówienia na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, natomiast Zamawiający zleca wykonanie usługi jaką jest monitorowanie niebezpiecznych miejsc na terenie Pyrzyc.
6. Przesył sygnału z kamer do centrum obsługi monitoringu może odbywać się bezprzewodowo, jak i za pomocą przewodów.
7. Bezpłatny montaż kamer celem dostarczenia sygnału zgodnie z dokonaną analizą w wyznaczone miejsca.
      II. W zakresie usługa obsługi sprzętu do obserwacji:
1. Opracowanie i wdrożenie procedur przekazywania zapisów z monitoringu wizyjnego uprawnionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
2. Opracowanie i wdrożenie systemu dokumentowania zdarzeń rozpoznanych za pomocą system monitoringu wizyjnego przez obsługę monitoringu jako zdarzenia związane z popełnieniem wykroczeń lub przestępstw czy też rodzących możliwość ich popełnienia oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób i mieniu.
3. Organizowanie szkoleń dla obsługi monitoringu z zakresu obsługi sprzętu do obserwacji monitoringu wizyjnego.
4. Organizowanie szkoleń dla obsługi monitoringu z zakresu rozpoznawania zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego zdarzeń związanych z popełnieniem wykroczeń lub przestępstw czy też rodzących możliwość ich popełnienia oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób i mieniu.
5. Dołożenie wszelkich starań do pozyskiwania osób do pełnienia 24 godzinnej obsługi monitoringu.

Pozostałe wymagania:
Współuczestnictwo w programach prowadzonych przez zamawiającego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach objętych monitoringiem.

Kryteria oceny oferty:
1. Najniższa cena – 85%.
2. System przesyłu obrazu - przewodowy światłowodowy – 15%.

2. Termin realizacji zamówienia: umowa na dostarczanie sygnału monitoringu wizyjnego i obsługę zostanie zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

3. Warunki udziału w postępowaniu, kryteria:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień.
2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wraz z ofertą obowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

5. Miejsce i termin złożenia ofert:
1. Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego wraz z załącznikiem, podpisana, opieczętowana, zeskanowana (format .jpg albo .pdf) i następnie złożona poprzez formularz dostępny na Platformie Zakupowej, w oparciu o którą zamieszczono ofertę (https://www.platformazakupowa.pl) do dnia 28.12.2023 r. do godz. 10:00
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej (osobiście, listem) na druku załączonego formularza ofertowego wraz z załącznikami, podpisana, opieczętowana (formularze dostępne na Platformie Zakupowej) w siedzibie zamawiającego tj. URZĄD MIEJSKI w PYRZYCACH (sekretariat), PLAC RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE do dnia 28.12.2023 r. do godz. 10:00
3. Formularze Ofertowe złożony w formie pisemnej opakować w jednej kopercie zaadresowane na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Monitoring Miejski w Pyrzycach”.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Wykonawcy.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
8. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
11. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami w zakresie złożonych ofert.

6. Termin otwarcia ofert: w dniu 28.12.2023 r. do godz. 10:30

7. Warunki płatności: po zakończeniu miesiąca w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kazimierz Jaborowski tel. 91 39 70 322 / 609 867 938, adres e-mail: obrona_cywilna@pyrzyce.um.gov.pl

9. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca składa:
1. ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3. wzór umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
5. dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

10. Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego z tytułu przygotowania lub złożenia swojej oferty cenowej.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
11. Załączniki:

1. Treść oferty do zapytania ofertowego - Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2.
3. Wzór umowy do zapytania ofertowego - Załącznik nr 3.
4. Klauzula Informacyjna RODO- Załącznik nr 4.

…………………………………………
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Zamawiającego
(pieczęć Zamawiającego)