Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii.

Opis wymagań granicznych

Część 4

Test kasetkowy lub w postaci karty do szybkiego,  immunochromatograficznego  wykrywania obecności antygenów Streptococcus pneumoniae w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym.

| Lp. | ### Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu |  |
| 2. | Czułość testu nie mniejsza niż 85% |  |
| 3. | Specyficzność testu nie mniejsza niż 90% |  |
| 4. | Szybkie wykonanie testu – wynik do 30 minut. |  |
| 5. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy. |  |
| 6. | Możliwość przechowywania materiału po pobraniu. |  |
| 7. | Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń. |  |
| 8. | Jednoznaczny odczyt wyników dodatnich i ujemnych. |  |
| 9. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim na etapie oferty. |  |

#### *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Test kasetkowy lub w postaci karty do  szybkiego,  immunochromatograficznego  wykrywania obecności antygenów Legionella pneumophila sg 1 w moczu

| Lp. | ### Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu |  |
| 2. | Czułość testu nie mniejsza niż 90% |  |
| 3. | Specyficzność testu nie mniejsza niż 90% |  |
| 4. | Szybkie wykonanie testu – wynik do 30 minut. |  |
| 5. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy. |  |
| 6. | Możliwość przechowywania materiału po pobraniu. |  |
| 7. | Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń. |  |
| 8. | Jednoznaczny odczyt wyników dodatnich i ujemnych. |  |
| 9. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim na etapie oferty. |  |

#### *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.