## instalacyjne
Znak sprawy: 4WOG-6800.2712.7.2025
FORMULARZ CENOWY
Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych Bytom ul. Oświęcimska 33
Lp | Nazwa asortymentu | Opis | JM | Ilość | Wartość jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto | Uwagi
1 | Uszczelka wężyka 1/2 | Gumowa uszczelka do uszczelnienia połączeń wężyka 1/2 | szt. | 50 |  | 0
2 | Deska sedesowa uniwersalna twarda | Deska sedesowa uniwersalna i pasująca standardowych wc, twarda, materiał wykonania polipropylen, wolnoopadająca, kolor biały | szt. | 15 |  | 0
3 | Mufa długa przesuwna 110 | mufa kanalizacyjna z wydłużonym kielichem, z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury, do instalacji wew., szara, 110mm | szt | 5 |  | 0
4 | Wkład do filtra wody 10 mikronów węglowy | Wkład do filtra wody węglowy, gęstość 10 mikronów, usuwa chlor, związkichloropochodne, ołow, toksyczne metale ciężkie i związki organiczne, poprawia smak, zapach wody, częściowo eleminuje zanieczyszczenia mechaniczne | szt | 20 |  | 0
5 | Sól w tabletkach | Tabletki solne do systemów uzdatniania wody w opakowaniach 25 kg. Produkt ten znajduje zastosowanie w domowych stacjach uzdatniania i zmiękczania wody oraz w przemyśle i dużej gastronomii. Ma on na celu zapobieganie osadzania się kamienia oraz dezyfekcję wody, dzięki czemu skutecznie chroni instalacje przed kamieniem kotłowym oraz zmiejszają ilość osadu na armaturze i płytkach ceramicznych. | kg | 300 |  | 0
6 | Drążek do natrysku | Drążek metalowy do natrysku fi 25, z uchwytem na słuchawkę, regulowany, w zestawie kołki, kolor chrom | szt. | 2 |  | 0
7 | Podchloryn sodu 15% | Podchloryn sodu 15% używany do dezynfekcji wody pitnej w stacjach uzdatniania wody, opakowanie 5 l. | szt. | 2 |  | 0
8 | Syfon pisuarowy butelkowy mimośrodowy | syfon pisuarowy mimośrodowy 32 mm z uszczelką wargową, przepustowość 55l/min | szt. | 5 |  | 0
9 | Syfon umywalkowy butelkowy 32 | syfon umywalkowy butelkowy z metalowym sitkiem, średnica odpływu fi 32 | szt | 7 |  | 0
10 | Zawór spłukujący pisuarowy 1/2 | Zawór spłukujący pisuarowy 1/2, czterostopniowa regulacja przepływu wody, przepływ 9l/min, w komplecie: zawór z rurką spłukującą, komplet rozet | szt. | 10 |  | 0
11 | Zawór napełniający 3/8 do spłuczek podtynkowych | Zawór napełniający 3/8 do spłuczek podtynkowych typ 380, króciec z mosiądzu 3/8" , w zestawie adapter do nypla zaworu napełniającego, śrubunek z uszczelnieniem stożkowym, rura przyłączeniowa z miedzi. | szt. | 2 |  | 0
12 | Zawór spustowy do spłuczki stelaża podtynkowego | Zawór spustowy do spłuczki stelaża podtynkowego, typ k-50 | szt. | 1 |  | 0
13 | Kratka ściekowa fi 50 10x10 | Kratka ściekowa kanalizacyjna fi 50 10x10, odpływ boczny z metalowym rusztem | szt. | 5 |  | 0
14 | Uchwyt zaworu spustowego stelaża wc | uchwyt zaworu spustowego stelaża wc podtynkowego typ k-50 | szt. | 3 |  | 0
15 | Silikon sanitarny bezbarwny | Silikon sanitarny bezbarwny o utwardzonym kwaśnym i podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni, do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła i niektórych metali, pojemność 280 ml. kolor bezbarwny, rok produkcji 2025 | szt. | 10 |  | 0
16 | Silikon sanitarny biały | Silikon sanitarny biały o utwardzonym kwaśnym i podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni, do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła i niektórych metali, pojemność 280 ml. kolor biały, rok produkcji 2025 | szt. | 10 |  | 0
0
Podpis
……………………….