

  
**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

1. **W BYDGOSZCZY**
2. ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz,
3. tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06
4. NIP 5542647568 REGON 340057695
5. www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-45/2019 Bydgoszcz, dn. 20.05.2019 r.

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „****Dostawę fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz dygestorium****”, nr sprawy: UKW/DZP-281-D-45/2019*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „***Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz dygestorium*** *.*”

**Pytanie nr 1:**

 Pytanie dotyczące części 4: Automatyczny system do analizy włókna surowego i detergentowego (z wyposażeniem) wraz z komplementarnym dygestorium (1 sztuka) o podwyższonej odporność chemicznej oraz dodatkową powierzchnią roboczą o podwyższonej odporności chemicznej . W związku z chęcią złożenia oferty dotyczącej analizatora włókna wraz z dygestorium chciałbym zapytać o możliwość obniżenia kwoty przy referencjach dotyczących tego zadania ze 160 tyś do 110 tyś PLN, prośbę argumentuję faktem iż sam aparat do analizy włókna to koszt około 100-120 tyś PLN (w zależności od akcesoriów) i referencje na taką sprzedaż posiadam z ostatnich lat jednak dodatkiem w tej części zamówienia jest dygestorium – tu będę posiłkował się znaną mi firmą, jednak orientacyjny koszt dygestorium stanowi zaledwie 20% kwoty całości tego zamówienia a tak naprawdę analizator jest głównym przedmiotem i on odpowiada za około 80% całości kosztów.   
  
Oczywiście na życzenie przedstawię referencje dotyczące sprzedanych dygestoriów przez firmę z nami współpracującą w ramach realizacji tego projektu.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wprowadzi proponowaną zmianę

**Pytanie nr 2:**

Część 9 Katedra Fizjologii i Toksykologii

1. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach zewnętrznych 1400x2250x944 mm?  
2. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez pilota? Komora sterowana dotykowym panelem.  
3. Czy zamawiający dopuści komorę laminarną bez filtra wstępnego?

4. Czy Zamawiający dopuści komorę wyposażoną w zestaw do sterylizacji (1 szt. lampa UV w ścianie przedniej, przy suficie)? Komora posiada certyfikat wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium na zgodność z PN-EN 12469.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych w punktach 1-4 zmian przedmiotu zamówienia w części 9.

**Pytanie nr 3:**

Zwracam się z zapytaniem czy na dokumentach do postępowania: UKW/DZP-281-D-45/2019 wystarczy jeden podpis elektroniczny osoby upoważnionej.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że dokumenty w wymienionym postępowaniu są składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego w siwz.

**Podstawa prawna:**

art. 2 pkt 17, art. 10a ust. 1, art. 25 ust. 1  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

art. 1 pkt 1 i art. 5 ustawy z 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1603),

§ 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania  dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320).

### Kodeks spółek handlowych przyznaje prawo **reprezentowania spółki z o.o.** Sposób składania oferty na platformie opisują Instrukcje dla Wykonawców.

**MODYFIKACJA SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 3 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że wprowadza następującą modyfikację/zmianę SIWZ:

1. Zmienia się treść Rozdziału 1 punktu IV ust. 3 lit.c) SIWZ: **PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU(…) jest:**

c) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawy aparatury o łącznej wartości zrealizowanej dostawy co najmniej :

**(…) część 4: 160.000,00 zł brutto**

**Powinno być:**

c) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawy aparatury o łącznej wartości zrealizowanej dostawy co najmniej :

**(…) część 4: 110.000,00 zł brutto**

1. Wprowadza się wyraz „Tak” w kolumnie „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” w pozycjach 8-14 w części 7 Mikroskop biologiczny dolnostolikowy

**Załącznik stanowi zmodyfikowana siwz i formularz cenowy.**

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak