Szczecin, 07.04.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na Dostawa oraz wymiana liczników ciepła w lokalach mieszkalnych należących do GM Szczecin  (ZBiLK.DZP.AM.261- 25 -TP/25)

Zamawiający informuje, iż w dniu 03.04.2025 r. w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

czy ciepłomierze muszą być przystosowane do zdalnego odczytu, przy użyciu oprogramowania INKASENT PT4?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ciepłomierze muszą być przystosowane do zdalnego odczytu przy użyciu oprogramowania IZAR MOBILE.