## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 7 - System próżniowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/numer katalogowy*
1 | Probówki do surowicy/4-6 ml/ Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 25000
2 | Probówki do morfologii/2ml/ Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 15000
3 | Probówki do koagulologii / stęż. 3,2% cytr. sodu/ * Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 szt | szt. | 2500
4 | Igła /8/ z zabezpieczeniem przeciwzakł, Opakowanie x 100 sztuk lub x 48 sztuk | szt. | 15024
5 | Igła motylkowa /8 z zabezpieczeniem przeciw zakłuciom Opakowanie x 50 sztuk | szt. | 500
6 | Probówki – osocze /4 ml/ heparyna litowa z separatorem mechanicznym z możliwością odwirowania osocza w 3 min Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 100
7 | Probówki biochemiczne z trombiną Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 100
8 | Uchwyt jednorazowy | szt. | 25000
RAZEM
* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.
1.Uchwyt w pełni jednorazowego użytku.
2.Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.
3.Próżnia kalibrowana na etapie produkcji.
4. Wymagane świadectwo CE dla producenta systemu.
5. Wyraźnie zaznaczony na etykiecie każdej probówki znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga abyprobówki do koagulologii(poz 3)znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi znajdował się na probówce a nie na etykiecie
6.Zamawiajacy w celu zoptymalizowania APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną wymaga , aby zaoferowane probówki do koagulologii( poz 3) o obj 1,8 -3 ml miały ograniczoną przestrzeń martwą
7.Okres ważności probówek w dniu dostawy – min. 11 miesięcy, ( za wyjątkiem probówek do koagulologii - do 4 miesięcy ).
oświadczenie należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym