## Zadanie nr 1
Załącznik nr 1.1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | na DOSTAWĘ POMP AKTYWNIE WSPOMAGAJĄCYCH KRĄŻENIE POBIERAJĄCYCH
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | KREW BEZPOŚREDNIO Z LEWEJ KOMORY SERCA WRAZ Z DZIERŻAWĄ JEDNOSTEK STERUJĄCYCH
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
przy ul. Kamieńskiego 73a
Szp-241/FZ-091/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca kwrew bezpośrfednio z lewej komory serca |  |  | szt. | 20
2 | Dzierżawa jednostek sterujących pompami - 2 sztuki |  |  | miesiące | 24
Ad 1 | Parametry wymagane
Wydajność 4,3 l/min
Średnica szaftu 9F
Średnica pompy 14F
Kompatybilna z koszulką 14F
Kompatybilnośćz prowadnikiem 0,018"
Pomiar całkowitego rzutu serca
Możłiwośc repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania
optyczny czujnik ciśnienia
Zdalny dostęp do pracy pompy
Możłiwość utrzymania wspomagania pompą do 5 dni

## zestawienie zbiorcze (hidden)
PRZETARG

## p.114 (hidden)
Załącznik nr 1.114
na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Endoskopowej
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | przy ul. Kamieńskiego 73 a
Szp/FZ-80/2013
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
pakiet nr 114 Stent trzustkowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stent trzustkowy z otrorami drenującymi na całej długości, cztery języki umożliwiające migrację, temperowany koniec, rozmiar 3,5 i 7 Fr dł. od 3 do 15 cm. |  |  | szt | 25
RAZEM
wartość brutto słownie:
Podpis
Osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy
…………………………………….
(pieczątka imienna i podpis)

## p.115 (hidden)
Załącznik nr 1.115
na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Endoskopowej
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | przy ul. Kamieńskiego 73 a
Szp/FZ-80/2013
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
pakiet nr 115 Rączka do zabiegów DGHAL/RAR
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rączka proktoskopu do zabiegów DGHAL/RAR- dostosowana do pracy z aparatem DGHAL II nr ref.aparatu AHD204 |  |  | szt | 3
RAZEM
wartość brutto słownie:
Podpis
Osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy
…………………………………….
(pieczątka imienna i podpis)