## NAKŁADCZY
Załącznik nr 11 do SWZ |  |  |  | Dn. …....11.2022 r.
| A. | KOSZTORYS NAKŁADCZY
Na modernizację dźwigu przy ul. Sarnia 2 kl. 1 – wg następującego zakresu rzeczowego:
- wymiana ramy kabinowej z chwytaczami dwukierunkowego działania,
- wymiana kabiny na nową wykonaną z blachy nierdzewnej z drzwiami automatycznymi,
- montaż panelu dyspozycji z przyciskami antywandalowymi i piętrowskazywaczem cyfrowym,
- montaż krzywki ruchomej,
- wymiana kaset wezwań,
- wymiana przeciwwagi na ramową,
- wymiana ogranicznika prędkości, obciążki i linki,
- wymiana zespołu napędowego i lin nośnych ,
- montaż awaryjnego dojazdu do najbliższego przystanku,
- wymiana rygli drzwi szybowych na rygle typu AV – 20,
- wymiana kompletnego sterowania dźwigu (dołożenie falownika),
- montaż systemu łączności dwukierunkowej GSM
Opis czynności: dostawa, montaż, uruchomienie |  |  | Ilość | Cena w zł
Tablica sterowa mikroprocesorowa z płynną regulacją prędkości N=5,5kW. Dostawa, montaż, uruchomienie |  |  | 1 kpl.
Wyłącznik główny z instalacją oświetl. szybu i automat. wentylacji |  |  | 1 kpl.
Panel dyspozycji 11p. z piętrowskazywaczem |  |  | 1 szt.
Kasety wezwań antywandalowe |  |  | 11 szt.
Osprzęt elektryczny oraz instalacja prefabrykowana z odwzorowaniem |  |  | 1 kpl.
Łączność dwukierunkowa kabiny z serwisem GSM |  |  | 1 szt.
Zespół napędowy reduktorowy z posadowieniem |  |  | 1 kpl.
Awaryjny dojazd do najbliższego przystanku UPS |  |  | 1 kpl.
Drzwi kabinowe 3-panelowe teleskop. 750x2000 - stal nierdz. |  |  | 1 kpl.
Kabina metalowa 940 * 1200 z bl. nierdzewnej według opisu standardu wykonania |  |  | 1 kpl.
Ogranicznik prędkości z obciążką |  |  | 1 kpl.
Rama kabinowa Q =500 kg z chwytaczami 2 - kierunkowymi |  |  | 1 kpl.
Rama przeciwwagi z zawieszeniem i osłoną |  |  | 1 kpl.
Rygle AV-20 + materiały pomocnicze - 11kpl. X 960zł./kpl. |  |  | 11 kpl.
Liny nośne i ogranicznika prędkości |  |  | 1 kpl.
Słupki pod kabinę i pwagę + elastomery |  |  | 1 kpl.
Materiały pomocnicze |  |  | 1 kpl.
Materiały razem |  |  |  | 0
Demontaże z transportem złomu do pojemnika przed posesją |  |  | 1 kpl.
Usunięcie starych farb, malowanie drzwi i futryn szybu windowego |  |  | 1 kpl.
Wymiana na nowe szyb drzwi przystankowych (szkło bezpieczne) |  |  | 1 kpl.
Prace modernizacyjne, montażowe, pomiary, czynności odbiorowe UDT |  |  | 1 kpl.
Razem netto |  |  |  | 0
VAT …...%
Razem brutto |  |  |  | 0
Dn…......11.2022 r.
| B. | KOSZTORYS NAKŁADCZY
Na modernizację dźwigu przy ul. Sarnia 2 kl. 2 – wg następującego zakresu rzeczowego:
- wymiana ramy kabinowej z chwytaczami dwukierunkowego działania,
- wymiana kabiny na nową wykonaną z blachy nierdzewnej z drzwiami automatycznymi,
- montaż panelu dyspozycji z przyciskami antywandalowymi i piętrowskazywaczem cyfrowym,
- montaż krzywki ruchomej,
- wymiana kaset wezwań,
- wymiana przeciwwagi na ramową,
- wymiana ogranicznika prędkości, obciążki i linki,
- wymiana zespołu napędowego i lin nośnych ,
- montaż awaryjnego dojazdu do najbliższego przystanku,
- wymiana rygli drzwi szybowych na rygle typu AV – 20,
- wymiana kompletnego sterowania dźwigu (dołożenie falownika),
- montaż systemu łączności dwukierunkowej GSM
Opis czynności: dostawa, montaż, uruchomienie |  |  | Ilość | Cena w zł
Tablica sterowa mikroprocesorowa z płynną regulacją prędkości N=5,5kW. Dostawa, montaż, uruchomienie |  |  | 1 kpl.
Wyłącznik główny z instalacją oświetl. szybu i automat. wentylacji |  |  | 1 kpl.
Panel dyspozycji 11p. z piętrowskazywaczem |  |  | 1 szt.
Kasety wezwań antywandalowe |  |  | 11 szt.
Osprzęt elektryczny oraz instalacja prefabrykowana z odwzorowaniem |  |  | 1 kpl.
Łączność dwukierunkowa kabiny z serwisem GSM |  |  | 1 szt.
Zespół napędowy reduktorowy z posadowieniem |  |  | 1 kpl.
Awaryjny dojazd do najbliższego przystanku UPS |  |  | 1 kpl.
Drzwi kabinowe 3-panelowe teleskop. 750x2000 - stal nierdz. |  |  | 1 kpl.
Kabina metalowa 940 * 1200 z bl. nierdzewnej według opisu standardu wykonania |  |  | 1 kpl.
Ogranicznik prędkości z obciążką |  |  | 1 kpl.
Rama kabinowa Q =500 kg z chwytaczami 2 - kierunkowymi |  |  | 1 kpl.
Rama przeciwwagi z zawieszeniem i osłoną |  |  | 1 kpl.
Rygle AV-20 + materiały pomocnicze - 11kpl. X 960zł./kpl. |  |  | 11 kpl.
Liny nośne i ogranicznika prędkości |  |  | 1 kpl.
Słupki pod kabinę i pwagę + elastomery |  |  | 1 kpl.
Materiały pomocnicze |  |  | 1 kpl.
Materiały razem |  |  |  | 0
Demontaże z transportem złomu do pojemnika przed posesją |  |  | 1 kpl.
Usunięcie starych farb, malowanie drzwi i futryn szybu windowego |  |  | 1 kpl.
Wymiana na nowe szyb drzwi przystankowych (szkło bezpieczne) |  |  | 1 kpl.
Prace modernizacyjne, montażowe, pomiary, czynności odbiorowe UDT |  |  | 1 kpl.
Razem netto |  |  |  | 0
VAT …...%
Razem brutto |  |  |  | 0
Cena ofertowa łącznie (A + B) |  |  |  | Cena w zł
netto |  |  |  | 0
brutto |  |  |  | 0