WIZP.271.5.2.2025							      Kościerzyna, dnia 01.04.2025r.

……………………….

……………………….

……………………….

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
  publicznych na realizację zadania pn. Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja – Szopińskiego 
  w Kościerzynie

Zamawiający informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

- Czy Zamawiający uzna w zakresie spełnienia warunków zdolności technicznej lub zawodowej jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub/i sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto każda?

Zamawiający informuje, że zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 7.1.2)1. SWZ i otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub/i sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 400.000 PLN brutto każda.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże, że należycie wykonał co najmniej 
2 wymagane roboty budowlane. Niedopuszczalne jest łączenie liczby robót budowlanych wykonanych przez różnych wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 robót budowlanych.”

- Proszę o dołączenie profilu od studni D3-D7, D7-D8, Sp1 - D8.

Zamawiający załącza profile kanalizacji deszczowej.

- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę producenta separatora na innego niż podany w projekcie zachowując te same parametry urządzenia?

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów, to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości produktów opisanych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 16.04.2025r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 16.04.2025r. o godz. 10:30. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.05.2025r.

Jednocześnie w związku z tym, iż powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zgodnie z art. 271 ust. 4 ustawy Pzp zostaje udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.