WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy materiałów do sterylizacji”

Pytanie 1

Dotyczące asortymentu:

Pakiet 1 poz. 8-20: Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe wykonane z przezroczystego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego o zabarwieniu niebieskim (składającego się z co najmniej siedmiu warstw)  połączonego z papierem medycznym 70g/m2. Reszta zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Paket 1 poz.19 Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy z fałdą w rozmiarze 380x80 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Paket 1 poz.19 Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy z fałdą w rozmiarze 300x80 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 2 ust. 6 wzoru umowy na 1% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 2 ust. 6?” Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 7 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto niezrealizowanej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „3% wartości brutto niezrealizowanej umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

W celu równego traktowania obu stron umowy, prosimy o dopisanie do wzoru umowy paragrafu o treści: "Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

§5 ust.1 p.2): Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 5 ust.1 p.2) umowy poprzez przyjęcie, że waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna:

1) Gdy wskaźnik inflacji przekroczy 5%

2) Gdy zmiana cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia przekroczy 5%, a nie 10%,

3) W przypadku zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia wynagrodzenie nie spadnie poniżej ceny ujętej w ofercie Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.