## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ - po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.10.1.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sterylnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkiełek mikroskopowych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów - naklejki identyfikujące wkłucie z przeznaczeniem do wklejenia w dokumentację pacjenta Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …....* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………................* 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kapilary do gazometrii z tworzywa sztucznego z heparyną litową balansowaną wapniem o poj. 175µl – 200µl, (antykoagulant równomiernie rozprowadzony, równe gładkie brzegi kapilary), średnica około 2mm; opakowanie do 250 sztuk | szt. | 20000
2. | Zatyczki gumowe do kapilar o poj. 175 – 200µl (dokładnie dostosowane do kapilar, łatwo zakładane i zdejmowane); opakowanie do 500 sztuk | szt. | 15000
3. | Mieszadełka (sztyfty) do kapilar gazometrycznych; opakowanie do 250 sztuk | szt. | 100
4. | Nie jałowe pipetki Pasteura o pojemności 3ml – 4ml i długości 14,5cm- 15ml, z podziałką; opakowanie do 500 sztuk | szt. | 24000
5. | Bagietka z PP, jeden koniec „łopatka”, drugi "harpun" | szt. | 100
6. | Bagietka z PP prosta o śr. 4 mm i dł. 125 mm | szt. | 10000
7. | Probówki o poj. 7 ml stożkowe z podziałką do wirowania moczu, bez korka, ze stożkiem o poj 0,5 na osad moczu, opakowanie do 200 sztuk | szt. | 15000
8. | Probówki z polistyrenu o poj. 4 - 5ml o średnicy 12 x 75mm z optycznie przeźroczystego tworzywa; | szt. | 24000
9. | Kolbki Erlenmeyera z polipropylenu (PP) pojemność 100 ml* lub kolbki Erlenmeyera z PP o pojemności 125 ml z podziałką* *niepotrzebne skreślić | szt. | 240
10. | Probówki z polistyrenu o poj. 3 ml o średnicy 12/55mm opakowanie do 1000 sztuk | szt. | 48000
11. | Korki do probówek o poj.3ml o śr. 12 x 55mm; op.do 500 sztuk | szt. | 30000
12. | Butelka szklana z korkiem o pojemności 500 ml | szt. | 2
13. | Probówki o poj. 10-11ml okrągłodenne o średnicy 16 x 100; opakowanie do 500 sztuk | szt. | 70000
14. | Probówki z EDTA 2K rozpylonym dla 1ml krwi (dokładnie zaznaczony 1ml krwi na probówce, antykoagulant równomiernie rozprowadzony); opakowanie do 200 sztuk | szt. | 1000
15. | Probówki Eppendorfa bezbarwne z dnem stożkowym o poj. 1,5ml; opakowanie do 1 000 sztuk | szt. | 8000
16. | Probówki typu Falcon, stożkowe z PP z zakrętką, stojące, o poj. 50ml, o wymiarach 30 x 115mm | szt. | 40000
17. | Pudełko z tworzywa sztucznego na szkiełka mikroskopowe – na 50 szkiełek | szt. | 2000
18. | Probówki do oznaczania osmolalności krwi i moczu do analizatora OSMOMETR 800 CLG firmy TRIDENT | szt. | 4000
19. | Końcówki do pipet o poj. do 200ul żółte; | szt. | 48000
20. | Pudełko na końcówki do pipet o poj. 200 ul, (96 miejsc) | szt. | 5
21. | Końcówki do pipet o poj. do 1000µl niebieskie; | szt. | 20000
22. | Pudełko na końcówki do pipet o poj. 1000 ul , ( 96 miejsc ) | szt. | 10
23. | Końcówki „Crystal” poj. od 0,5µl – 10µl; | szt. | 2000
24. | Końcówki „Crystal” poj. od 0,5µl – 10µl do 96szt w pudełku | pudełko | 4
25. | Szkiełka nakrywkowe hematokrytowe do kamery Neubauera, ze szlifowanymi krawędziami o wym. 20x26 mm i grubości 0,4 mm, opakowanie do 10 szt. | szt. | 10
26. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o grubości 0,13 – 0,16mm – rozmiar 24 x 32 o wysokiej jakości (bardzo czyste, o dokładnych wymiarach - bez odchyleń wymiarowych); opakowanie do 100 sztuk | szt. | 100
27. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o grubości 0,13 – 0,16mm – rozmiar 24 x 24 o wysokiej jakości (bardzo czyste, o dokładnych wymiarach - bez odchyleń wymiarowych); | szt. | 5000
28. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 75 x 25 x 1mm, z ciętymi krawędziami, ze zmatowionym polem do opisu -wysokiej jakości (bardzo czyste, o dokładnych wymiarach - bez odchyleń wymiarowych); | szt. | 15000
29. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 75 x 25 x 1mm, ze szlifowanymi krawędziami, ze zmatowionym polem do opisu -wysokiej jakości (bardzo czyste, o dokładnych wymiarach - bez odchyleń wymiarowych); nie rozdzielane papierkami, opakowanie do 50 sztuk | szt. | 100
30. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 75 x 25 x 1mm, z ciętymi krawędziami, bez pola do opisu -wysokiej jakości (bardzo czyste, o dokładnych wymiarach - bez odchyleń wymiarowych); opakowanie do 50 sztuk | szt. | 24000
31. | Pipeta automatyczna o pojemności 10µl z wyrzutnikiem końcówek | szt. | 12
32. | Pipeta automatyczna o pojemności 50µl z wyrzutnikiem końcówek | szt. | 5
33. | Pipeta automatyczna o pojemności 100µl z wyrzutnikiem końcówek | szt. | 5
34. | Pipeta automatyczna o pojemności 200µl z wyrzutnikiem końcówek | szt. | 5
35. | Pipeta automatyczna o pojemności 500µl z wyrzutnikiem końcówek | szt. | 5
36. | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem i wydmuchem poj. 10-100 µl | szt. | 5
37. | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem i wydmuchem poj. 50-250 µl | szt. | 5
38. | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem i wydmuchem poj. 100-1000 µl | szt. | 5
39. | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem i wydmuchem poj. 500-5000 µl | szt. | 5
40. | Pipeta automatyczna nastawna o pojemności 20-200µl z wyrzutnikiem końcówek | szt. | 5
41. | Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi na 30 badań ( 5x6 zagłębień o głębokości 4,5mm ) z przezroczystego PCV, op. do 100 sztuk | szt. | 400
42. | Staza z automatycznym zapięciem | szt. | 30
43. | Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych duże | szt. | 2
44. | Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych małe | szt. | 2
45. | Pisak laboratoryjny typu Sharpie standard czarny | szt. | 500
46. | Pisak laboratoryjny typu Sharpie standard niebieski | szt. | 100
47. | Pisak laboratoryjny typu Sharpie standard czerwony | szt. | 100
48. | Pisak laboratoryjny typu Sharpie Ultra Fine grubość kreski 0,3 mm czarny | szt. | 50
49. | Ołówek do pisania na szkle, wodoodporny, nieścieralny | szt. | 60
50. | Torebka strunowa termiczna srebrna wymiary ok. 20 cm x 30 cm, opakowanie do 10 szt. | szt. | 60
51. | Torebka strunowa termiczna srebrna wymiary ok. 30 cm x 36 cm, opakowanie do 10 szt. | szt. | 100
52. | Torebka strunowa termiczna srebrna wymiary ok. 20 cm x 12 cm, opakowanie do 10 szt. | szt. | 100
53. | Saszetki do transportu zewnętrznego i wewnętrznego oraz przechowywania próbek biologicznych z hermetycznym zamknięciem oraz kieszenią kangura na dokumentacje towarzyszącą; wymiary 17cm/25cm +/- 2cm | szt. | 100
54. | Torebki strunowe z folii PE 200mmx120mm(+/-20mm), | szt. | 20000
55. | Parafilm – folia parafinowa w rolce o szer.5cm I dł.75-do zamykania naczyń laboratoryjnych | szt. | 2
56. | Nalepki samoprzylepne do opisu na probówki o poj. 11Ml, | szt. | 6000
57. | Statyw szeregowy 4-6 miejscowy do pipet automatycznych , jednokanałowych z plexi | szt. | 2
58. | statyw z PS na 60 probówek o średnicy 16mm, 5-rzędowy o wys.70 mm | szt. | 10
59. | statyw wys.70mm dł. 22mm na 20 probówek o średnicy do 16-18 mm | szt. | 10
60. | Statyw z tworzywa sztucznego 3 rzędowy, na 24 probówki typu Falcon | szt. | 10
61. | Pipety szklane 5 ml | szt. | 400
62. | Zlewka szklana typu niskiego o poj. 1000 ml | szt. | 15
63. | Zlewka szklana typu wysokiego o poj. 2000 ml | szt. | 15
64. | Zlewka szklana 3000 ml | szt. | 10
65. | Cylinder samostojący 100 ml | szt. | 10
66. | Cylinder szklany samostojący z podziałką 1000 ml | szt. | 10
67. | Cylinder szklany samostojący z podziałką 500 ml | szt. | 10
68. | Cylinder szklany samostojący z podziałką 250 ml | szt. | 10
69. | Kolba stożkowa 1000ml | szt. | 10
70. | Kolba stożkowa 2000ml | szt. | 10
71. | Butelka szklana z korkiem, szeroka szyja 1000 ml | szt. | 10
72. | Pojemnik na drobny sprzęt laboratoryjny, z pokrywą zamykany od góry, przeźroczysty, z plexi, o wymiarach 15x25x30 cm | szt. | 10
73. | Pojemnik do barwienia pionowy na 8 szkiełek | szt. | 1
74. | Pinceta anatomiczna, płaska, metalowa 14-15 cm ostro zakończona | szt. | 2
75. | Pinceta anatomiczna, płaska, metalowa 18-20 cm ostro zakończona | szt. | 2
76. | Eksykator z tworzywa sztucznego PP (podstawa) PC (pokrywa) bez zaworu natleniającego, o wymiarach średnica: 25 cm | szt. | 1
77. | Wkładka do eksykatora z PP o średnicy 238-239mm | szt. | 1
78. | Korki jednorazowe z polietylenu (PP) – 14/23 | szt. | 40
79. | Olejek immersyjny | szt. | 2
80. | Statyw na eppendorfy 2 lub 5 rzędowy na 20 do 50miejsc | szt. | 4
|  |  |  | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto: