## Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o.
Dla wsystkich oddziałów
Zadania wynikajace z Instrukcji współpracy ruchowej
1. Gotowość do pełnienia wszelkich obowiązków personelu energetycznego obiektu zgdodnie z zapisami instrukcji współpracy na wezwanie dystrybutora energii elekrycznej
2. Posiadanie i wykazanie odpowiedniej ilości personelu energetycznego, z niezbędnymi uprawnieniami do realizacji zapisów instrukcji.
3. Oferent zostanie wpisany do instrukcji ruchowej na czas obowiazywania umowy
UWAGA! Wykaz czynności jest jedynie uproszczonym schematem zadań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przestrzegania instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń i zapisów zawartych w dokumentach DTR.
Przegląd oświetlenia awaryjnego wraz z pomiarem natężenia oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport z siedzibą w Warszawie, 00-906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 J
L.p | Elementy | Jedn.miar | Ilośc | Częstotliwośc | Lokalizacja | Przegląd wykonywany w miesiącu
Przegląd transformatorów
1 | transformator trójfazowyprod. SGB, moc znamionowa 1000kVA, napięcie 15750V/400V, typ DTTH 1000/15, prąd znam. 36,7A/1443A | szt | 1 | 1 x rok | Rampa | grudzień
2 | transformator trójfazowyprod. SGB, moc znamionowa 1000kVA, napięcie 15750V/400V, typ DTTH 1000/15, prąd znam. 36,7A/1443A | szt | 1 | 1 x rok | Rampa | grudzień
Przegląd rozdzielnic średniego napięcia i rozdzielnic głównych niskiego napięcia
3 | RG NN 1, Napięcie znamionowe Un 400V. Prąd znamionowy In 1600 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
4 | RG NN2, Napięcie znamionowe Un 400V. Prąd znamionowy In 1600 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
5 | RP, Napięcie znamionowe Un 400V. Prąd znamionowy In 1600 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
6 | RGP 1, Napięcie znamionowe Un 400V. Prąd znamionowy In 1600 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
Pomiary elektryczne w przestrzeniach mokrych
rozdzielnia RPU 3-1
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 3 | 1 x rok | Poziom - 2 | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 14 | 1 x rok | Poziom - 2 | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 18 | 1 x rok | Poziom - 2 | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 400V C6 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 2 | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 400V C10 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 2 | grudzień
6 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt | 5 | 1 x rok | Poziom - 2 | grudzień
rozdzielnia RPU 3-2
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 3 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 14 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 18 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C6 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C10 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
6 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C25 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
7 | zabezpieczenia nadprądowe 400V C20 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
8 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 25A | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
9 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt | 7 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
rozdzielnia RKU
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 3 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 18 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 400V B10 | szt | 5 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 400V B16 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 400V C20 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
6 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt | 9 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
7 | zabezpieczenia różnicowo prądowe 400V 40A | szt | 2 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
rozdzielnia RWC
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 14 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 10 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 400V B6 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 400V B63 | szt | 3 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
5 | zabezpieczenia różnicowo prądowe 230V 10A | szt | 2 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
6 | zabezpieczenia różnicowo prądowe 230V 25A | szt | 3 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
7 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt | 3 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
rozdzielnia RW4
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 2 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C2 | szt | 12 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C4 | szt | 5 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C6 | szt | 11 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C16 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
6 | zabezpieczenie nadprądowe 400V B6 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
7 | zabezpieczenie nadprądowe 400V B16 | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
8 | zabezpieczenie nadprądowe 400V C6 | szt | 3 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
9 | zabezpieczenie nadprądowe 400V C16 | szt | 2 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
10 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 230V 10A | szt | 1 | 1 x rok | Poziom - 3 | grudzień
rozdzielnia RBR
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 5 | 1 x rok | Lobby | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 1 | 1 x rok | Lobby | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 40 | 1 x rok | Lobby | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C16 | szt | 4 | 1 x rok | Lobby | grudzień
5 | zabezpieczenie nadprądowe 400V B16 | szt | 2 | 1 x rok | Lobby | grudzień
6 | zabezpieczenie nadprądowe 400V C16 | szt | 1 | 1 x rok | Lobby | grudzień
7 | zabezpieczenie nadprądowe 400V C25 | szt | 2 | 1 x rok | Lobby | grudzień
8 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 400V 40A | szt | 15 | 1 x rok | Lobby | grudzień
rozdzielnia RPO 3
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 9 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 3 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 25 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C20 | szt | 2 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
5 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 230V 25A | szt | 3 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
rozdzielnia RPO 3/1
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 4 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 2 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 24 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C16 | szt | 4 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C25 | szt | 1 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
6 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt | 5 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
rozdzielnia RKO
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 3 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 51 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
3 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 230V 25A | szt | 1 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
4 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt | 23 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
5 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 400V 40A | szt | 3 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
6 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 400V 63A | szt | 3 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
7 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 400V 100A | szt | 1 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
rozdzielnia RKO 1
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 3 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 24 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
3 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt | 11 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
4 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 400V 40A | szt | 3 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
5 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 400V 63A | szt | 3 | 1 x rok | Kuchnia | grudzień
rozdzielnia RKA
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 3 | 1 x rok | Kuchnia BQT | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 18 | 1 x rok | Kuchnia BQT | grudzień
3 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt | 6 | 1 x rok | Kuchnia BQT | grudzień
rozdzielnia RW1
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C2 | szt | 4 | 1 x rok | Dach | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C4 | szt | 3 | 1 x rok | Dach | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C6 | szt | 2 | 1 x rok | Dach | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C10 | szt | 3 | 1 x rok | Dach | grudzień
6 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 6A | szt | 3 | 1 x rok | Dach | grudzień
7 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 10A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
8 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 35A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
9 | zabezpieczenia różnicowo prądowe 230V 10A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
rozdzielnia ROD 1
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C2 | szt | 4 | 1 x rok | Dach | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C4 | szt | 6 | 1 x rok | Dach | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 6A | szt | 2 | 1 x rok | Dach | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 10A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 25A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
6 | zabezpieczenia różnicowo prądowe 230V 10A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
rozdzielnia RW2
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C2 | szt | 4 | 1 x rok | Dach | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C4 | szt | 9 | 1 x rok | Dach | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C6 | szt | 2 | 1 x rok | Dach | grudzień
4 | zabezpieczenie nadprądowe 400V B6 | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 400V C6 | szt | 3 | 1 x rok | Dach | grudzień
6 | zabezpieczenia różnicowo prądowe 230V 10A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
rozdzielnia ROD 2
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C2 | szt | 7 | 1 x rok | Dach | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C4 | szt | 5 | 1 x rok | Dach | grudzień
3 | zabezpieczenie nadprądowe 400V B6 | szt | 2 | 1 x rok | Dach | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 10A | szt | 2 | 1 x rok | Dach | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 16A | szt | 4 | 1 x rok | Dach | grudzień
6 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 25A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
rozdzielnia RPS
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 4 | 1 x rok | Dach | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 20 | 1 x rok | Dach | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 20 | 1 x rok | Dach | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C2 | szt | 4 | 1 x rok | Dach | grudzień
5 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt | 8 | 1 x rok | Dach | grudzień
rozdzielnia RW3
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C2 | szt | 5 | 1 x rok | Dach | grudzień
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C4 | szt | 3 | 1 x rok | Dach | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C6 | szt | 7 | 1 x rok | Dach | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C10 | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
6 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C16 | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
7 | zabezpieczenie nadprądowe 400V C6 | szt | 8 | 1 x rok | Dach | grudzień
8 | zabezpieczenie nadprądowe 400V C10 | szt | 3 | 1 x rok | Dach | grudzień
9 | zabezpieczenie nadprądowe 400V C16 | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
10 | zabezpieczenie nadprądowe 400V C25 | szt | 2 | 1 x rok | Dach | grudzień
11 | zabezpieczenia różnicowo prądowe 230V 10A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
rozdzielnia ROD 3
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C2 | szt | 6 | 1 x rok | Dach | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C4 | szt | 6 | 1 x rok | Dach | grudzień
3 | zabezpieczenie nadprądowe 400V B6 | szt | 2 | 1 x rok | Dach | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 10A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 16A | szt | 2 | 1 x rok | Dach | grudzień
6 | zabezpieczenia nadprądowe 400V rozłącznik bezpiecznikowy 25A | szt | 2 | 1 x rok | Dach | grudzień
7 | zabezpieczenia różnicowo prądowe 230V 10A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
rozdzielnia RCH
1 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C2 | szt | 2 | 1 x rok | Dach | grudzień
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C4 | szt | 3 | 1 x rok | Dach | grudzień
3 | zabezpieczenie nadprądowe 400V B6 | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
4 | zabezpieczenia nadprądowe 400V B32 | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
5 | zabezpieczenia nadprądowe 400V C6 | szt | 5 | 1 x rok | Dach | grudzień
6 | zabezpieczenia nadprądowe 400V c20 | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
7 | zabezpieczenia różnicowo prądowe 230V 10A | szt | 1 | 1 x rok | Dach | grudzień
Badanie sprzętu BHP w laboratorium
1 | rękawice | para | 1 | 1 x rok |  | grudzień
2 | obuwie | para | 1 | 1 x rok |  | grudzień
3 | drążek | szt | 1 | 1 x rok |  | grudzień
Jednorazowy pięcioletni przegląd elektryczny
1 | pomiary rezystancji izolacji przewodów | szt | 3390 | 1 x w trakcie umowy |  | luty 2024r.
2 | badanie skuteczności ochrony przeciw porażeniowej | szt | 5200 | 1 x w trakcie umowy |  | luty 2024r.
3 | badanie wyłączników różnicowo-prądowych | szt | 420 | 1 x w trakcie umowy |  | luty 2024r.
4 | pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i kierunkowego | szt | 475 | 1 x w trakcie umowy |  | luty 2024r.
Sprawdzenie poprawności działania przeciwpożarowego wyłącznia prądu
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | kpl | 1 | 1 x rok |  | grudzień
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Renaissance Warsaw Airport z siedzibą w Warszawie, 00-906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1H
L.p | Elementy | Jedn.miar | Ilośc | Częstotliwośc | Lokalizacja | Przegląd wykonywany w miesiącu
Przegląd transformatorów
1 | Transformator 3-fazowy żywiczny Typ: TRICAST 630/15 Rok produkcji: 2012 Moc: 630 kVA Klasa izolacji: F Stopień ochrony: IP00 Masa: 1620 kg | szt | 1 | 1 x rok | Komora transformatora T2 | czerwiec
2 | Transformator 3-fazowy żywiczny Typ: TRICAST 630/15 Rok produkcji: 2012 Moc: 630 kVA Klasa izolacji: F Stopień ochrony: IP00 Masa: 1620 kg | szt | 1 | 1 x rok | Komora transformatora T1 | czerwiec
Przegląd rozdzielnic średniego napięcia
1 | Rozdzielnica RSN Sekcja 1 Typ rozdz. SM6 Opis pola - liniowe z pomiarem, pomiarowe, transformatorowe Dane techniczne: Napięcie znamionowe Ur 17,5kV, Prąd znamionowy Ir 400A, Łącznik w izolacji SF6 Napięcie pomocnicze 230VAC, Doprowadzenie kabli od dołu, Stopień ochrony IP2X | kpl | 1 | 1xrok | Pomieszczeniwe rozdzielni | sierpień
2 | Rozdzielnica RSN Sekcja 2 Typ rozdz. SM6 Opis pola - liniowe z pomiarem, pomiarowe, transformatorowe Dane techniczne: Napięcie znamionowe Ur 17,5kV, Prąd znamionowy Ir 400A, Łącznik w izolacji SF6 Napięcie pomocnicze 230VAC, Doprowadzenie kabli od dołu, Stopień ochrony IP2X | kpl | 1 | 1xrok | Pomieszczeniwe rozdzielni | sierpień
Przegląd rozdzielnic głównych niskiego napięcia
1 | Rozdzielnica RNN1 Opis: Stopień ochrony: IP30, Napięcie znamionowe Un 400V, Prąd znamionowy In 1600, Układ sieci: TNS, Ilość pól: 6, Układ SZR: TAK , Zasilanie: Góra Odpływ : Góra | kpl | 1 | 1 x rok |  | sierpień
2 | Rozdzielnica RNN2 Opis: Stopień ochrony: IP30, Napięcie znamionowe Un 400V, Prąd znamionowy In 1600, Układ sieci: TNS, Ilość pól: 12, Układ SZR: TAK ,Zasilanie: Góra Odpływ: Góra | kpl | 1 | 1 x rok |  | sierpień
3 | Rozdzielnica RNNP Opis: Stopień ochrony: IP30, Napięcie znamionowe Un 400V, Prąd znamionowy In 630, Układ sieci: TNS, Ilość pól: 2 Układ SZR: TAK , Zasilanie: Góra Odpływ: Góra | kpl | 1 | 1 x rok |  | sierpień
Przegląd oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
1 | Lampy DW/3L | szt | 318 | 1 x rok |  | sierpień
2 | Lampy DW/4L | szt | 203 | 1 x rok |  | sierpień
3 | Lampy DN/3L | szt | 5 | 1 x rok |  | sierpień
4 | Lampy DN/4L | szt | 74 | 1 x rok |  | sierpień
5 | Lampy DW/4L/s | szt | 77 | 1 x rok |  | sierpień
6 | Lampy AN/4L/s | szt | 143 | 1 x rok |  | sierpień
7 | Lampy EW 1 | szt | 106 | 1 x rok |  | sierpień
8 | Lampy EW 2 | szt | 38 | 1 x rok |  | sierpień
9 | Lampy EW 3 | szt | 29 | 1 x rok |  | sierpień
10 | Lampy EW 4 | szt | 6 | 1 x rok |  | sierpień
11 | Lampy EW 5 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
12 | Lampy EW 7 | szt | 17 | 1 x rok |  | sierpień
Pomiary elektryczne w przestrzeniach mokrych
Kuchnia 0, Zmywalnia 0, Kuchnia otwarta, Kantyna
1 | Gniazdo wtykowe 230V | szt | 148 | 1 x rok |  | sierpień
2 | Gniazdo wtykowe 400V | szt | 13 | 1 x rok |  | sierpień
3 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - zmywarka kapturowa | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
4 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - piec konwekcyjno-parowy | szt | 2 | 1 x rok | kuch.gł | sierpień
5 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - expres kawowy | szt | 2 | 1 x rok | rest. | sierpień
6 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - mały piec | szt | 1 | 1 x rok | rest. | sierpień
7 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - płyta indukcyjna | szt | 2 | 1 x rok | rest. | sierpień
8 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - gril | szt | 1 | 1 x rok | rest. | sierpień
9 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - pasciarka | szt | 1 | 1 x rok | rest. | sierpień
10 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - frytownica | szt | 1 | 1 x rok | rest. | sierpień
11 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - patelnia elek. | szt | 1 | 1 x rok | rest. | sierpień
12 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - piec cukier. | szt | 1 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
13 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - blaty grzewcze | szt | 2 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
14 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - frytownica | szt | 2 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
15 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - pasciarka | szt | 1 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
16 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - grill | szt | 1 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
17 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - patelnia elek. | szt | 1 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
18 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - salamander | szt | 1 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
19 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - podgrzewacz do sosu | szt | 1 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
20 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - indukcja płyta | szt | 1 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
21 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - płyta grzewacza | szt | 1 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
22 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - patelnia elek. | szt | 1 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
23 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - kocioł | szt | 1 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
24 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - zmywarka tunel | szt | 1 | 1 x rok | kuchnia | sierpień
rozdzielnia TK01
1 | R40/400 | szt | 6 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R63/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
3 | B16/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | B32/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
5 | B25/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
6 | B63/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
7 | C13/230 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
8 | B16/230 | szt | 6 | 1 x rok |  | sierpień
rozdzielnia TK02
1 | R40/400 | szt | 6 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R25/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
3 | B16/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | B32/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
5 | B40/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
6 | R40/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
7 | B16/230 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
rozdzielnia TK03
1 | R100/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R40/400 | szt | 26 | 1 x rok |  | sierpień
3 | R25/400 | szt | 5 | 1 x rok |  | sierpień
4 | B100/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
5 | B25/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
6 | B16/400 | szt | 13 | 1 x rok |  | sierpień
7 | B32/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
8 | C20/400 | szt | 5 | 1 x rok |  | sierpień
9 | B16/230 | szt | 66 | 1 x rok |  | sierpień
10 | RN-C16/230 | szt | 4 | 1 x rok |  | sierpień
11 | RN-B16/230 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
rozdzielnia TK04
1 | R40/400 | szt | 7 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R25/400 | szt | 7 | 1 x rok |  | sierpień
3 | B16/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
4 | B20/400 | szt | 5 | 1 x rok |  | sierpień
5 | B25/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
6 | B32/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
7 | B16/230 | szt | 15 | 1 x rok |  | sierpień
rozdzielnia TK05
1 | R40/400 | szt | 12 | 1 x rok |  | sierpień
2 | B16/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
3 | B20/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | B32/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
5 | B25/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
6 | B16/230 | szt | 15 | 1 x rok |  | sierpień
Bar
1 | Gniazdo wtykowe 230V | szt | 15 | 1 x rok |  | sierpień
2 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - EXPRES | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
3 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - zmywarka | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
rozdzielnia TB01
1 | R40/400 | szt | 7 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R25/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
3 | C20/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | B16/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
5 | B25/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
6 | B16/230 | szt | 18 | 1 x rok |  | sierpień
Węzeł cieplny, Przyłącze wody, Separator tłuszczu, Przepompownia ścieków
1 | Gniazdo wtykowe 230V | szt | 13 | 1 x rok |  | sierpień
2 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - pompy | szt | 4 | 1 x rok |  | sierpień
3 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - pompa ścieki | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - sterownik pompy | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
5 | Urządzenia 230V przyłączone w puszkach- pompy cyrk. | szt | 8 | 1 x rok |  | sierpień
Rozdzielnia TWC-21
1 | R25/400 | szt | 4 | 1 x rok |  | sierpień
2 | RN-C6/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
3 | RN-C10/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | RN-C13/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
5 | NN-B16/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
6 | B6/230 | szt | 6 | 1 x rok |  | sierpień
Rozdzielnia TA-2.1
1 | R40/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
2 | C40/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
3 | C25/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | RN-C16/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
Rozdzielnia TT-2.1
1 | R40/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R25/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
3 | C20/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
4 | C25/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
5 | RN-C16/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
Rozdzielnia TA-1.1
1 | B16/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
2 | B16/230 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
3 | R40/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
Kuchnia +1, Zmywalnia +2
1 | Gniazdo wtykowe 230V | szt | 53 | 1 x rok |  | sierpień
2 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - zmywarka tunelowa | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
3 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - piec konwekcyjno-parowy | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - blaty grzewacze | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
5 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - zaparzacz do kawy | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
6 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - zmywarka | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
rozdzielnia Tk1.1
1 | R25/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R40/400 | szt | 17 | 1 x rok |  | sierpień
3 | R63/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | R100/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
5 | B20/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
6 | B25/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
7 | B63/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
8 | B100/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
9 | B16/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
10 | B16/230 | szt | 49 | 1 x rok |  | sierpień
rozdzielnia TK1.2
1 | R40/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R25/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
3 | B20/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
4 | B16/230 | szt | 6 | 1 x rok |  | sierpień
Pralnie na pietrach, Śmietniki -4
1 | Gniazdo wtykowe 230V | szt | 23 | 1 x rok |  | sierpień
2 | Gniazdo wtykowe 400V | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
3 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - Zmywarka | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - pralka , suszarka | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
5 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - Zmywarka | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
6 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - pralka, suszarka | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
7 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - Zmywarka | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
8 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - pralka, suszarka | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
rozdzielnia TA-3.1
1 | R40/400 | szt | 4 | 1 x rok |  | sierpień
2 | D25/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
3 | C16/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | B16/230 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
5 | R40/230 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
6 | ROZŁĄCZNIK POMPY | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
rozdzielnia TA 0.6
1 | B16/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R40/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
3 | B16/230 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
rozdzielnia TA 0.5
1 | B16/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R40/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
3 | B16/230 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
rozdzielnia TA 0.4
1 | B16/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R40/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
3 | B16/230 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
Basen, Przebieralnie, łazienka na fitness, Pom. Tech. Basenu, Łazienka dla personelu +3
1 | Gniazdo wtykowe 230V | szt | 28 | 1 x rok |  | sierpień
2 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - Generator pary | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
3 | Urządzenia 230V przyłączone w puszkach - Split | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
Rozdzielnia TF2.1
1 | N-B10/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R-40/230 | szt | 4 | 1 x rok |  | sierpień
3 | N-B16//230 | szt | 30 | 1 x rok |  | sierpień
4 | R-40/400 | szt | 4 | 1 x rok |  | sierpień
5 | N-C25/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
6 | RN-C16/230 | szt | 4 | 1 x rok |  | sierpień
7 | N-B20/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
8 | R-25/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
9 | R-C16/230 | szt | 30 | 1 x rok |  | sierpień
10 | N-100/400V | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
Pomieszczenia wody lodowej +9
1 | Gniazdo wtykowe 230V | szt | 4 | 1 x rok |  | sierpień
2 | Gniazdo wtykowe 400V | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
3 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - pompy | szt | 7 | 1 x rok |  | sierpień
Rozdzielnia TA8.0
1 | N-B16/230 | szt | 16 | 1 x rok |  | sierpień
2 | N-C40/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
3 | R-40/400 | szt | 17 | 1 x rok |  | sierpień
4 | N-C16/230 | szt | 24 | 1 x rok |  | sierpień
5 | N-C16/400 | szt | 5 | 1 x rok |  | sierpień
6 | RN-C16/230 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
7 | N-C13/230 | szt | 13 | 1 x rok |  | sierpień
8 | RN-B16/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
9 | R-40/230 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
Rozdzielnica pomp WL SICH
1 | N-C63/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
2 | N-C20/400 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
3 | N-C2/230 | szt | 8 | 1 x rok |  | sierpień
4 | N-C0,5/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
5 | N-B6/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
6 | N-C1/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
7 | N-C40/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
Zaplecze Club Lounge, Toaleta +8
1 | Gniazdo wtykowe 230V | szt | 10 | 1 x rok |  | sierpień
2 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach - zmywarka podblatowa | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
| Rozdzielnia TB7.1 |  |  |  |  | sierpień
1 | R-40/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
2 | R-40/400 | szt | 8 | 1 x rok |  | sierpień
3 | R-C16/230 | szt | 12 | 1 x rok |  | sierpień
4 | R-25/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
5 | RN-C16/230 | szt | 3 | 1 x rok |  | sierpień
6 | N-B32/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
7 | N-B16/400 | szt | 2 | 1 x rok |  | sierpień
8 | N-B16/230 | szt | 28 | 1 x rok |  | sierpień
9 | RN-B16/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
10 | N-100/400 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
11 | N-B10/230 | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
Badanie sprzętu BHP w laboratorium
1 | buty | kpl | 1 | 1 x rok |  | sierpień
2 | kask | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
3 | koc gaśniczy | szt | 1 | 1 x rok |  | sierpień
4 | RĘKAWICE | kpl | 1 | 1 x rok |  | sierpień
5 | TYCZKA | kpl | 1 | 1 x rok |  | sierpień
6 | czujnik prądu | kpl | 1 | 1 x rok |  | sierpień
Sprawdzenie poprawności działania przeciwpożarowego wyłącznia prądu
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | kpl | 2 | 1 x rok |  | sierpień
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Hotel Moxy Poznań Airport z siedzibą w Poznaniu 60-189 Poznań, ul. Bukowska 303
L.p | Elementy | Jedn.miar | Ilośc | Częstotliwośc | Lokalizacja | Przegląd wykonywany w miesiącu
Przegląd transformatorów
1 | transformator trójfazowy żywiczny Schneider Electric RESIGLAS 400/15 , moc znamionowa 400kVA, typ Resiglas 400/15, prąd znam. 36,7A/549,89A , napięcie 15750V/420V Moc: 400 kVA Klasa izolacji: F Stopień ochrony: IP00 Masa: 1550 kg | szt | 1 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
2 | transformator trójfazowy żywiczny Schneider Electric RESIGLAS 400/15 , moc znamionowa 400kVA, typ Resiglas 400/15, prąd znam. 36,7A/549,89A , napięcie 15750V/420V Moc: 400 kVA Klasa izolacji: F Stopień ochrony: IP00 Masa: 1550 kg | szt | 1 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
Przegląd rozdzielnic średniego napięcia i rozdzielnic głównych niskiego napięcia
1 | RG NN 1, Napięcie znamionowe Un 400V. Prąd znamionowy In 1600 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 1 | marzec
2 | RG NN2, Napięcie znamionowe Un 400V. Prąd znamionowy In 1600 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 1 | marzec
3 | RP, Napięcie znamionowe Un 400V. Prąd znamionowy In 1600 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 1 | marzec
Pomiary elektryczne w przestrzeniach mokrych
1 | Gniazdo wtykowe | szt. | 4 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
2 | Bezpiecznik | szt. | 4 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
3 | Zabezpieczenie nadprądowe | szt. | 3 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
4 | Urządzenie 400V przyłączone w puszce. | szt. | 8 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
5 | Urzadzenie 230V przyłączone w puszcze. | szt. | 3 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
6 | Zabezpieczenie nadprądowe 230V B6 | szt. | 6 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
7 | Zabezpiecznie nadprądowe 230V B16 | szt. | 38 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
8 | Zabezpiecznie nadprądowe 230V C10 | szt. | 4 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
9 | Zabezpiecznie nadprądowe 400V B16 | szt. | 5 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
10 | Zabezpiecznie nadprądowe 400V B25 | szt. | 1 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
11 | Zabezpiecznie nadprądowe 400V C20 | szt. | 2 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
12 | Zabezpiecznie różnicowo prądowe 230V 25A | szt. | 1 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
13 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt. | 10 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
14 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 40A | szt. | 6 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
15 | Gniazda wtykowe 230 V | szt. | 23 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
Sprawdzenie poprawności działania przeciwpożarowego wyłącznia prądu
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | kpl | 2 | 1 x rok |  | marzec
Badanie sprzętu BHP w laboratorium
1 | Rękawice | kpl. | 1 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
2 | Buty | kpl. | 1 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
3 | Drążek | kpl. | 1 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
4 | Miernik akustyczny | kpl. | 1 | 1 x rok | Poziom -1 | marzec
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Hotel Holiday Inn Express Rzeszów -Jasionka z siedzibą w Jasionce, 36-002 Jasionka, ul. Jasionka 952
L.p | Elementy | Jedn.miar | Ilośc | Częstotliwośc | Lokalizacja | Przegląd wykonywany w miesiącu
Przegląd transformatorów
1 | transformator trójfazowy prod.TESAR , moc znamionowa 500kVA, napięcie 15750V/400V, typ DTTH 1000/15, prąd znam. 18,33A/687,32A Klasa izolacji: F Stopień ochrony: IP00 Masa: 1600 kg | szt | 1 | 1 x rok | Parking | październik
2 | transformator trójfazowy prod.TESAR , moc znamionowa 500kVA, napięcie 15750V/400V, typ DTTH 1000/15, prąd znam. 18,33A/687,32A Klasa izolacji: F Stopień ochrony: IP00 Masa: 1600 kg | szt | 1 | 1 x rok | Parking | październik
Przegląd rozdzielnic średniego napięcia i rozdzielnic głównych niskiego napięcia
1 | RG NN 1, Napięcie znamionowe Un 400V. Prąd znamionowy In 1600 A. Układ sieci TN-C-S. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 1 | październik
2 | RGNN-RKO( ROZDZIELNICA KUCHNIA) | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom 0 | październik
3 | RGNN-RAB( PIWNICA-ADMINISTRACJA) | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 1 | październik
4 | RGNN -ROZ (ROZDZIELNICA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO) | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 1 | październik
5 | RGNN-RPOŻ(ROZDZIELNICA POŻAROWA) Układ SZR TAK | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 1 | październik
6 | RGNN-RKTL( ROZDZIELNICA TELETECHNICZNA) | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom - 1 | październik
7 | RGNN-RAO(ROZDZIELNICA PARTER) | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom 0 | październik
8 | RGNN-RAX(ROZDZIELNICA PIĘTRA) | kpl | 1 | 1 x rok | 1+2+3+4 | październik
9 | RGNN-RAG (ROZDZIELNICA AGREGATOROWNI) | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom +5 | październik
10 | RGNN-RWCENT(ROZDZIELNICA WENTYLACJI) | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom +5 | październik
11 | RGNN-RKTL(ROZDZIELNICA KOTŁOWNI) | kpl | 1 | 1 x rok | Poziom +5 | październik
Pomiary elektryczne w przestrzeniach mokrych
rozdzielnia Kuchnia
1 | wyłącznik główny Q1 160A 4P | szt | 1 | 1 x rok | Kuchnia | październik
2 | ochronnik przepięć F00 125A 3P | szt | 1 | 1 x rok | Kuchnia | październik
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 6 | 1 x rok | Kuchnia | październik
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 33 | 1 x rok | Kuchnia | październik
5 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C6 | szt | 1 | 1 x rok | Kuchnia | październik
6 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C10 | szt | 11 | 1 x rok | Kuchnia | październik
7 | rozłącznik bezpiecznikowy 35A 3P | szt | 5 | 1 x rok | Kuchnia | październik
8 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 230V 25A C 2P | szt | 4 | 1 x rok | Kuchnia | październik
9 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A 4P | szt | 3 | 1 x rok | Kuchnia | październik
10 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 40A 4P | szt | 13 | 1 x rok | Kuchnia | październik
rozdzielnia RAO - Poziom 0
1 | Wyłącznik główny Q1 63A 4P | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 13 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 8 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 14 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
5 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C10 | szt | 8 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
6 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 230V 16A B 2P | szt | 10 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
7 | zabezpieczenia nadprądowe 230V 16A C 2P | szt | 2 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
8 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
9 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 40A | szt | 2 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
rozdzielnia RAB - Poziom - 1
1 | Wyłącznik główny Q1 63A 4P | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 3 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
3 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 230V 25A B 2P | szt | 5 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C10 | szt | 9 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
rozdzielnia ROZ - Poziom - 1
1 | Wyłącznik główny Q1 63A 4P | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 2 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 2 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
4 | zabezpieczenia nadprądowe 400V B10 | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
5 | zabezpieczenia nadprądowe 400V B16 | szt | 3 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
6 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 2 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
7 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C16 | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
8 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 400V 63A | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
rozdzielnia RPOŻ - Poziom - 1
1 | Wyłącznik główny Q1 63A 4P | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
2 | Wyłącznik główny Q2 63A 4P | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
4 | rozłącznik bezpiecznikowy 230V 16A | szt | 15 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
5 | rozłącznik bezpiecznikowy 400V 16A | szt | 2 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
6 | Przekaźnik impulsowy 230V 16A | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
rozdzielnia RTELE - Poziom - 1
1 | Wyłącznik główny Q1 63A 4P | szt | 1 | 1 x rok | serwerownia | październik
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 1 | 1 x rok | serwerownia | październik
3 | rozłącznik bezpiecznikowy 230V 16A | szt | 11 | 1 x rok | serwerownia | październik
rozdzielnia RAG - Poziom +5 DACH
1 | Wyłącznik główny Q1 400A | szt | 1 | 1 x rok | maszynownia | październik
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 3 | 1 x rok | maszynownia | październik
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 12 | 1 x rok | maszynownia | październik
4 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 400V 40A | szt | 4 | 1 x rok | maszynownia | październik
5 | rozłącznik bezpiecznikowy 400V 16A | szt | 12 | 1 x rok | maszynownia | październik
6 | Przełącznik rozłączający 160A 3P | szt | 2 | 1 x rok | maszynownia | październik
rozdzielnia RWCENT - Poziom +5 DACH
1 | Wyłącznik główny Q1 200A | szt | 1 | 1 x rok | maszynownia | październik
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 1 | 1 x rok | maszynownia | październik
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 3 | 1 x rok | maszynownia | październik
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C10 | szt | 21 | 1 x rok | maszynownia | październik
5 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C16 | szt | 2 | 1 x rok | maszynownia | październik
6 | zabezpieczenia nadprądowe 400V C32 | szt | 21 | 1 x rok | maszynownia | październik
7 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 400V 25A | szt | 1 | 1 x rok | maszynownia | październik
8 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 400V 40A | szt | 5 | 1 x rok | maszynownia | październik
9 | rozłącznik bezpiecznikowy 400V 16A | szt | 3 | 1 x rok | maszynownia | październik
rozdzielnia RKTL - Poziom +5 DACH
1 | Wyłącznik główny Q1 63A 4P | szt | 1 | 1 x rok | Kotłownia | październik
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C2 | szt | 2 | 1 x rok | Kotłownia | październik
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C6 | szt | 3 | 1 x rok | Kotłownia | październik
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C16 | szt | 2 | 1 x rok | Kotłownia | październik
5 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 3 | 1 x rok | Kotłownia | październik
6 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B16 | szt | 4 | 1 x rok | Kotłownia | październik
7 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 230V 10A | szt | 1 | 1 x rok | Kotłownia | październik
8 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 230V 16A | szt | 1 | 1 x rok | Kotłownia | październik
9 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 230V 25A | szt | 4 | 1 x rok | Kotłownia | październik
10 | zabiezpieczenie różnicowo prądowe 400V 40A | szt | 4 | 1 x rok | Kotłownia | październik
rozdzielnia RA1 - Poziom +1
1 | Wyłącznik główny Q1 63A 4P | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 5 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 6 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C10 | szt | 4 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
5 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 230V 16A B 2P | szt | 2 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
6 | rozłącznik bezpiecznikowy 400V 32A | szt | 5 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
rozdzielnia RA2 - Poziom +2
1 | Wyłącznik główny Q1 63A 4P | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 5 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 6 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C10 | szt | 4 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
5 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 230V 16A B 2P | szt | 2 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
6 | rozłącznik bezpiecznikowy 400V 32A | szt | 5 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
rozdzielnia RA3 - Poziom +3
1 | Wyłącznik główny Q1 63A 4P | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 5 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 6 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C10 | szt | 4 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
5 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 230V 16A B 2P | szt | 2 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
6 | rozłącznik bezpiecznikowy 400V 32A | szt | 5 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
rozdzielnia RA4 - Poziom +4
1 | Wyłącznik główny Q1 63A 4P | szt | 1 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
2 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B6 | szt | 5 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
3 | zabezpieczenia nadprądowe 230V B10 | szt | 6 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
4 | zabezpieczenia nadprądowe 230V C10 | szt | 4 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
5 | zabezpieczenie różnicowo prądowe 230V 16A B 2P | szt | 2 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
6 | rozłącznik bezpiecznikowy 400V 32A | szt | 5 | 1 x rok | pom. Tech. | październik
Przegląd oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
1 | oprawa ośw. Awaryjnego ONTEC C | szt | 25 | 1 x rok |  | październik
2 | oprawa ośw. Awaryjnego ONTEC D | szt | 23 | 1 x rok |  | październik
3 | oprawa ośw. Awaryjnego ONTEC R | szt | 27 | 1 x rok |  | październik
4 | oprawa ośw. Awaryjnego iTECH S1 | szt | 22 | 1 x rok |  | październik
5 | oprawa ośw. Awaryjnego ONTEC S | szt | 21 | 1 x rok |  | październik
6 | oprawa ośw. Awaryjnego ONTEC E | szt | 24 | 1 x rok |  | październik
7 | oprawa ośw. Awaryjnego ONTEC G | szt | 25 | 1 x rok |  | październik
Sprawdzenie poprawności działania przeciwpożarowego wyłącznia prądu
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | kpl | 2 | 1 x rok |  | październik
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Golden Tulip Gdańsk Residence z siedzibą w Gdańsku, 80-358 Gdańsk, ul. Piastowska 160
L.p | Elementy | Jedn.miar | Ilośc | Częstotliwośc | Lokalizacja | Przegląd wykonywany w miesiącu
Przegląd oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
1 | Test Lampy HELIOS OC180 i badanie natężenia oświetlenia awaryjnego | szt. | 21 | 1 x rok |  | wrzesień
2 | SMART4410/1ST 1x8W | szt. | 15 | 1 x rok |  | wrzesień
3 | VICTORIA 44 108/1ST 1X8W | szt. | 30 | 1 x rok |  | wrzesień
4 | TM TECHNOLOGIE MARS 65 308/2 SA ST 1X8W | szt. | 1 | 1 x rok |  | wrzesień
5 | TM TECHNOLOGIE HELIOS 0CT100 1X8W | szt. | 1 | 1 x rok |  | wrzesień
6 | TM TECHNOLOGIE VENTUS 300/1ST 1X8W | szt. | 2 | 1 x rok |  | wrzesień
7 | AWEX TWINS TW/3-SE | szt. | 10 | 1 x rok |  | wrzesień
8 | BATERTECH 012MN/T 2X18W | szt. | 17 | 1 x rok |  | wrzesień
9 | BATERTECH 012MN/T 4X18W | szt. | 61 | 1 x rok |  | wrzesień
10 | BATERTECH 012M N/T 2X36W | szt. | 1 | 1 x rok |  | wrzesień
11 | BATERTECH 012P/T 4X18W | szt. | 51 | 1 x rok |  | wrzesień
12 | BATERTECH O12N/T 2X36W | szt. | 34 | 1 x rok |  | wrzesień
13 | TM TECHNOLOGIE WAWEL 2X36W/3M/GSTEVG | szt. | 15 | 1 x rok |  | wrzesień
14 | BATERTECH 032M 1X36W | szt. | 7 | 1 x rok |  | wrzesień
15 | TM TECHNOLOGIE WAWEL 1/58/3M/GSTEWG 1X58W | szt. | 34 | 1 x rok |  | wrzesień
16 | BATERTECH 012MN/T 3X14W | szt. | 8 | 1 x rok |  | wrzesień
17 | LUG 2x26W | szt. | 13 | 1 x rok |  | wrzesień
18 | LUG 2x18W | szt. | 10 | 1 x rok |  | wrzesień
Pomiary elektryczne w przestrzeniach mokrych
1 | Gniazda 1-fazwowe | szt. | 162 | 1 x rok |  | wrzesień
2 | Gniazda 3-fazowe | szt. | 93 | 1 x rok |  | wrzesień
3 | Zabezpieczenie nadprądowe B6 | szt. | 2 | 1 x rok |  | wrzesień
4 | Zabezpieczenie nadprądowe B10 | szt. | 5 | 1 x rok |  | wrzesień
5 | Zabezpieczenie nadprądowe B16 | szt. | 21 | 1 x rok |  | wrzesień
6 | Zabezpieczenie nadprądowe B20 | szt. | 3 | 1 x rok |  | wrzesień
7 | Zabezpieczenie nadprądowe B32 | szt. | 1 | 1 x rok |  | wrzesień
8 | Zabezpieczenie nadprądowe C4 | szt. | 14 | 1 x rok |  | wrzesień
9 | Zabezpieczenie nadprądowe C6 | szt. | 3 | 1 x rok |  | wrzesień
10 | Zabezpieczenie nadprądowe C10 | szt. | 13 | 1 x rok |  | wrzesień
11 | Zabezpieczenie nadprądowe C16 | szt. | 17 | 1 x rok |  | wrzesień
12 | Zabezpieczenie nadprądowe C32 | szt. | 3 | 1 x rok |  | wrzesień
13 | Zabezpieczenie nadprądowe 40A | szt. | 4 | 1 x rok |  | wrzesień
14 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe B6 | szt. | 1 | 1 x rok |  | wrzesień
15 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe B10 | szt. | 28 | 1 x rok |  | wrzesień
16 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe B16 | szt. | 21 | 1 x rok |  | wrzesień
17 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe C10 | szt. | 43 | 1 x rok |  | wrzesień
18 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe C16 | szt. | 3 | 1 x rok |  | wrzesień
19 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe 25A | szt. | 25 | 1 x rok |  | wrzesień
20 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe 40A | szt. | 18 | 1 x rok |  | wrzesień
21 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe 63A | szt. | 2 | 1 x rok |  | wrzesień
Badanie pełnego urządzenia piorunochronnego
1 | Pełnego urządzenie piorunochronne | szt. | 63 | 1 x rok |  | czerwiec
Sprawdzenie poprawności działania przeciwpożarowego wyłącznia prądu
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | kpl | 19 | 1 x rok |  | czerwiec
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Hotel Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town z siedzibą w Olsztynie, 10 - 081 Olsztyn, Al. Warszawska 39
L.p | Elementy | Jedn.miar | Ilośc | Częstotliwośc | Lokalizacja | Przegląd wykonywany w miesiącu
Przegląd rozdzielni elektrycznej
1 | rozdzielnia elektryczna | kpl | 2 | 1 x rok | -1 | grudzień
Przegląd Przeciwpożarowego włącznika prądu
1 | Przeciwpożarowy włącznik prądu | kpl | 1 | 1 x rok | -1 | grudzień
2 | Przeciwpożarowy włącznik prądu | kpl | 1 | 1 x rok | recepcja | grudzień
Pomiary elektryczne w przestrzeniach mokrych
1 | Gniazdo wtykowe 230V | szt. | 6 | 1 x rok | kuchnia | grudzień
2 | Zabezpieczenie B 16 | szt. | 6 | 1 x rok | kuchnia | grudzień
3 | Gniazda wtykowe 400V | szt. | 8 | 1 x rok | kuchnia | grudzień
4 | Zabezpieczenie gniazd wtykowych B20 | szt. | 8 | 1 x rok | kuchnia | grudzień
5 | Płyta indukcyjna | szt. | 1 | 1 x rok | kuchnia | grudzień
6 | Zabezpieczenie Płyty indukcyjnej B20 | szt. | 1 | 1 x rok | kuchnia | grudzień
7 | Urządzenie 400V | szt. | 5 | 1 x rok | kuchnia | grudzień
8 | Urządzenie 230V | szt. | 8 | 1 x rok | kuchnia | grudzień
Przegląd oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
1 | lampy akumulatorowe Awex | szt. | 115 | 1 x rok |  | sierpień