**RZP.271.1.13.2023.WSL**  Sandomierz, 31.07.2023r.

**Dotyczy**: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zw. dalej upzp na zadanie -Realizacja robót budowlanych pn.” **Wymiana poszycia dachowego na hali targowicy miejskiej   
w Sandomierzu”.**

**Wyjaśnienia treści** **Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 upzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień jn:

**Pytanie:**

„Pytanie dotyczy pozycji 1 w przedmiarze, czyli rozebrania pokrycia dachowego. Proszę o informację z jakiego materiału jest pokrycie dachowe,   
a także kto ponosi koszty utylizacji rozebrania pokrycia i czy wykonawca powinien doliczyć dodatkową pozycję zakładającą utylizację”.

**Odpowiedź:**

Pokrycie dachowe wykonane jest z poliwęglanu wraz z elementami systemowymi. Koszt wywozu i utylizacji rozebranego pokrycia dachowego ponosi Wykonawca, stosownie do zapisów w §3 ust.3 pkt.15 i 16 projektu umowy. W związku z tym koszty wywozu i utylizacji pokrycia Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty. Ponieważ przedmiar robót zgodnie   
z zapisami SWZ pełni jedynie funkcję poglądową i informacyjną (wynagrodzenie ryczałtowe) Wykonawca powinien w kosztorysie ofertowym doliczyć dodatkową pozycję zakładającą utylizację zdemontowanego pokrycia z elementami systemowymi.

**Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**