## I Odczynniki. GMO ABI 7500
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet I - Odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 = kol.3 x kol.5 | kol.7 | kol.8
1. | A-1421 | Płytka kontrolna służąca do sprawdzania wydajności aparatu z fabrycznie naniesionymi reagentami PCR niezbędnymi do wykrycia i określenia ilościowego kopii genomu ludzkiego genu P RNazy, pojedynczej kopii genu kodującego cząsteczkę RNA enzymu P RNazy | 2 | szt.
2. | A-1768 | Zestaw do kalibracji aparatu: gotowe do użycia trzy 96-studzienkowe płytki optyczne do spektralnej kalibracji dla barwników: Cy3, Cy5, Texas Red | 1 | zestaw
3. | A-1415 | Zestaw do kalibracji aparatu: gotowy do użycia test do spektralnej kalibracji dla barwników: FAM, SYBRGreen, VIC, JOE, NED, TAMRA, ROX składający się z 9 płytek: 7 płytek kalibracyjnych, 1 płytka kalibracyjna ROI, 1 płytka podstawowa dla tła | 1 | zestaw
4. | A-1420 | Zoptymalizowana mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji PCR bez UNG (N-glikozylaza uracylu), 2xstężona– składająca się z ultraczystej polimerazy Ampli Taq Gold DNA, dNTPs (z dUTP), pasywnej kontroli wewnętrznej ROX i zoptymalizowanych składników buforu. Wielkość opakowania nie większa niż 5ml | 25 | ml
5. | A-1905 | Zoptymalizowana mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji PCR z UNG (N-glikozylaza uracylu), 2xstężona– składająca się z ultraczystej polimerazy Ampli Taq Gold DNA, dNTPs (z dUTP), pasywnej kontroli wewnętrznej ROX i zoptymalizowanych składników buforu. Wielkość opakowania nie większa niż 5ml | 25 | ml
Cena za całość zamówienia brutto……………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO muszą mieć termin ważności dla poz. 1 min. 3 miesiące, dla poz. 2 - 5 min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## II Izolacja DNA przeżuwaczy
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet II - Zestaw do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 = kol.3 x kol.5 | kol.7 | kol.8
1. | A-1841 | Zestaw do izolacji DNA z próbek pasz metodą kulek magnetycznych pozwalający na uzyskanie DNA o czystości i stężeniu wystarczającym do bezpośredniego przeprowadzenia reakcji real-time PCR kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Jeden zestaw musi umożliwiać przeprowadzenie min. 200 izolacji. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczony zestaw musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria zestawu musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Każdy dostarczony zestaw musi posiadać instrukcję. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## III Zestaw do izol.DNA UPZZ
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 4 do SWZ
Pakiet III - Zestaw do izolacji genomowego DNA z tkanek do UPPZ metodą Real-Time PCR "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 = kol.3 x kol.5 | kol.7 | kol.8
1. | A-1991 | Zestaw do izolacji DNA z tkanek metodą kolumienkową pozwalający na uzyskanie DNA o czystości i stężeniu wystarczającym do bezpośredniego przeprowadzenia reakcji real-time PCR kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Jeden zestaw musi umożliwiać przeprowadzenie min. 60 izolacji. Zestaw musi być zgodny z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiającym metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzedowej kontroli pasz (Dz.U.L 54 z 26.2.2009) z modyfikacją wprowadzoną przez PIWet-PIB | 2 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczony zestaw musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria zestawu musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Każdy dostarczony zestaw musi posiadać instrukcje. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## IV KOUMIENKI HPLC I AAS
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [8 empty] | Załącznik nr 5 do SWZ
Pakiet IV- Kolumienki do chromatografii "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 | kol.7 = kol.3 x kol.6 | kol.8 | kol.9
1. | A-0088 | Kolumienki amino, średnia średnica cząsteczki (w oparciu o badania na żelu krzemionkowym) (ADP): 47-60 µm średnica porów: 60A Pokrycie powierzchni: 100-150 µg/m2 w oparciu o % węgla Pokrycie powierzchni: 40-50 µg/m2 w oparciu o % azotu Pozostałość ekstrakcyjna: max. 0,1%; masa złoża 500 mg, poj. 3 ml | 3000 | sztuka | 50 szt.
2. | A-0723 | Kolumienki octadecyl C18, średnia średnica cząsteczki (w oparciu o badania na żelu krzemionkowym) (ADP): 47-60 µm średnica porów: 60A Desizopropyloatrazyna (10%): 110-150 ml Pokrycie powierzchni: 320-350 µg/m2 w oparciu o % węgla Pozostałość ekstrakcyjna: max. 0,2%, masa złoża 500 mg, poj.6 ml | 3900 | sztuka | 30 szt.
3. | A-1045 | Kolumienki polimeryczne sorbent OASIS HLB, 30 um (mikrometrów) 200mg/6ml | 500 | sztuka | 30 szt.
4. | A-0090 | Kolumienki SPE C8 - średnia średnica cząsteczki, (w oparciu o badania na żelu krzemionkowym) (ADP): 47-60 µm średnica porów: 60A. Pozostałość ekstrakcyjna: max. 0,2%, masa złoża 500 mg, poj. 6 ml | 540 | sztuka | 30 szt.
5. | A-1212 | Kolumienki Strata SDB-L Styrene-Divinylbenzene 200mg/ 3ml Polymer (100µm, 260A) | 100 | sztuka | 50 szt.
6. | A-1739 | Kolumienki Strata TM-X masa złoża 100mg, poj. 6 ml, 33um, Polymeric Sorbent | 800 | sztuka | 30 szt.
7. | A-1334 | Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym HyperSep Silica SPE 1000mg/6ml | 330 | sztuka | 30 szt.
8. | A-2032 | Selektywne kolumienki SPE do oczyszczania i zatężania związków B-agonistów 10 ml (m.in. salbutamol, zilpaterol, raktopamina, klenbuterol) z biologicznych matryc przed analizą LC/MS/MS wypełnione białym proszkiem polimeru MIP o wielkości cząstek 25-80 um (mikrometrów) dające odzysk >80 %. | 400 | sztuka | 50 szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone kolumienki muszą mieć terminy ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii kolumienek należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danych kolumienek oraz kartę charakterystyki tych kolumienek zgodną z obowiązującymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## V Koniugaty do wścieklizny
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
Pakiet V - Koniugaty do diagnostyki wścieklizny "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 = kol.3 x kol.5 | kol.7 | kol.8
1. | A-1836 | Koniugat do diagnostyki wścieklizny znakowany FITC do barwienia hodowli komórek mysiej neuroblastomy. Za 1 ml Zamawiający rozumie ilość gotowego koniugatu do bezpośredniego użycia | 180 | ml
2. | A-1803 | Koniugat do diagnostyki wścieklizny znakowany FITC do barwienia preparatów odciskowych. Za 1 ml Zamawiający rozumie ilość gotowego koniugatu do bezpośredniego użycia | 180 | ml
Cena za całość zamówienia brutto …………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczony koniugat musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie
wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.
Każda dostarczona seria koniugatu musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VI MAT. DIAG.
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [7 empty] | Załącznik nr 7 do SWZ
Pakiet VI - Materiały diagnostyczne "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol.3 x kol.6 | kol. 8 | kol. 9
1. | A-0175 | Ampułkowy test do oznaczania pozostałości antybiotyków w mleku, test mikrobiologiczny, dyfuzyjny – oznaczenie max.3h (agar z substancją odżywczą, wskaźnikiem pH i zarodnikami Bacillus stearothermophilus) | 500 | szt. | dowolna
2. | A-0234 | Antygen Brucella abortus do OA | 200 | ml | 100 ml
3. | A-0233 | Antygen Brucella abortus do OKAP | 4000 | ml | 20 ml
4. | A-0192 | Antygen Brucella abortus do OWD | 20 | ml | 10 ml
5. | A-0511 | Biologiczny test ampułkowy do kontroli sterylizacji parowej (z pożywką i wskaźnikiem pH) | 6 | szt. | dowolna
6. | A-0235 | Bufor veronalowy (barbitalowy) do OWD pH 7,2-7,4, w proszku, 1 fiolka rozpuszczalna w 2 l wody | 6 | szt. | dowolna
7. | A-0190 | Dopełniacz | 30 | ml | 5 ml
8. | A-0195 | Evan`s blue - barwnik do koniugatu do diagnostyki wścieklizny | 12 | ml | dowolna
9. | A-1408 | FBS - surowica płodowa, bydlęca | 500 | ml | 100 ml
10. | A-1766 | Kompletny, szybki test pozwalający na jednoczesne wykrywanie 4 grup antybiotyków: ß-laktamowych, tetracyklin, chloramfenikolu, (dihydro)streptomycyny. Kompletny zestaw musi umożliwić wykonanie minimum 96 oznaczeń oraz musi zawierać kontrole ujemną i dodatnią, granice wykrywalności dla poszczególnych antybiotyków na poziomie MRL lub poniżej zgodnie z wymaganiami dla Unii Celnej zawartymi w Decyzji Komisji Unii Celnej nr 299 z dnia 28 maja 2010 r. | 4 | zestaw | dowolna
11. | A-0230 | Płyn do hodowli komórkowej kompatybilny z zamawianymi komórkami neuroblastomy mysiej | 10 | l | 0,5 l
12. | A-1447 | Surowica dodatnia (+) Coxiella burnetti | 2 | ml | 1 ml
13. | A-1038 | Surowica referencyjna dodatnia do choroby Aujeszkyego | 4 | ml | 1 ml
14. | A-2066 | Test biochemiczny do określania przynależności drobnoustrojów do rodzaju Bacillus, Enterobacteriaceae i Vibrionaceae - określający metabolizm węglowodanów – kompletny zestaw pozwalający w pełni na identyfikację drobnoustrojów (przygotowanie, wykonanie, odczytanie, identyfikacja kodu), test-pasek | 30 | szt. | dowolna
15. | A-0130 | Test biochemiczny do określania przynależności drobnoustrojów do rodzaju Enterobacteriaceae – kompletny zestaw pozwalający w pełni na identyfikację drobnoustrojów (przygotowanie, wykonanie, odczytanie, identyfikacja kodu. Odczynniki do przygotowania próbek powinny być dostarczone w ilości 1:1 w stosunku do ilości zamawianych testów, odczynniki pozwalające na odczyt wyniku powinny być dostarczone w ilości 1:50 w stosunku do ilości zamawianych testów), test-pasek | 200 | szt. | dowolna
16. | A-0196 | Testy do kontroli sterylizacji w autoklawie 121°C/15 min. | 400 | szt | 100 szt.
17. | A-0010 | Testy do kontroli sterylizacji w autoklawie 121°C/20 min. | 1800 | szt | dowolna
18. | A-0512 | Woda destylowana jałowa | 1000 | ml | 5 ml
19. | A-1994 | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA drobiu o zdefiniowanej ilości kopii pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw | dowolna
20. | A-1839 | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA przeżuwaczy o zdefiniowanej ilości kopii pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw | dowolna
21. | A-1990 | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA świni o zdefiniowanej ilości kopii pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw | dowolna
Cena za całość zamówienia brutto ………………………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone materiały diagnostyczne muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie
wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria materiałów diagnostycznych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym dla poz. nr 19, 20 i 21 musi być też podany termin ważności.
Na etapie dostawy materiałów diagnostycznych należy dostarczyć instrukcje w języku polskim dotyczącą warunków przechowywania i sposobu postępowania z materiałem diagnostycznym /
dotyczy surowic, antygenów, testów.
Każdy dostaczony zestaw opisany w poz.nr 19, 20 i 21 musi posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczenia
zestawu, którego te zmiany dotyczą.
Każda dostarczona seria materiałów diagnostycznych musi posiadać świadectwo jakości z identyfikacją szczepów testowych wystawione przez producenta /dotyczy
testów biochemicznych do określania przynależności drobnoustrojów.
Każda dostarczona seria materiałów diagnostycznych musi posiadać karty charakterystyki dla stosowanych substancji zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VII ODCZYNNIK HPLC I AAS
Do Kierownika ZHW
Komórka organizacyjna:
Składa zapotrzebowanie na: Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej "BC"
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [7 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
Pakiet VII - Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej "BC"/"J"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 | kol.7 = kol.3 x kol.6 | kol.8 | kol.9
1. | A-1047 | 2-NBA 98% krystaliczny (2-nitrobenzaldehyd C7H5NO3) | 2 | gram | 2 g
2. | A-0053 | 2-Propanol HPLC | 1 | litr | 1 l
3. | A-0054 | 2-Propanol LC-MS | 2 | litr | 1 l
4. | A-0742 | 6-methyl-2-heptylamin 99% MHA | 10 | gram | 25 g
5. | A-0013 | Aceton HPLC, czystość min. 99,8% | 50 | litr | 1 l
6. |  | Aceton LC-MS | 10 | litr | 2,5 l
7. | A-0716 | Acetonitryl ACN LC-MS (chromasolv ≥ 99,9%) | 330 | litr | 2,5 l
8. | A-0014 | Acetonitryl do HPLC, czystość min. 99,9% | 55 | litr | 2,5 l
9. | A-0069 | Alkohol etylowy 99,8% spektralnie czysty | 30 | litr | 0,5 l
10. | A-0969 | Amonu mrówczan LC-MS | 150 | gram | 50 g
11. | A-0731 | Amonu octan HPLC | 1 | kilogram | 1 kg
12. | A-1807 | Amonu octan LC-MS | 100 | gram | 50 g
13. | A-1043 | Chloroform HPLC stabilizowany etanolem | 1 | litr | 1 l
14. | A-0717 | Dichlorometan do GC, czystość min. 99,8% | 45 | litr | 2,5 l
15. | A-1805 | Eter naftowy HPLC (mieszanina ciekłych węglowodorów) frakcja wrząca między (35-65)°C | 10 | litr | 2,5 l
16. | A-0085 | Eter tertbutylometylowy do HPLC, czystość min. 99,8% | 22 | litr | 1 l
17. | A-0051 | Etylu octan HPLC | 10 | litr | 1 l
18. | A-1044 | Etylu octan LC-MS | 10 | litr | 1 l
19. |  | Heksan do analizy pozostałości organicznych | 20 | litr | 2,5 l
20. | A-0037 | Heksan do HPLC, czystość min. 95% | 135 | litr | 2,5 l
21. | A-0725 | Kwas azotowy do analizy śladowej metali 69,0% - 70,0% - pozostałość po prażeniu – max. 2 ppm, zanieczyszczenia śladowe (ppm),- glin (Al) – max 0,03,- arsen (As) i antymon (Sb) (jako As) – max 0,005,- bar (Ba) – max. 0,01,- beryl (Be) – max. 0,01. ,- bizmut (Bi) – max. 0,01,- bor (B) – max. 0,004,- kadm (Cd) – max. 0,001,- wapń (Ca) – max. 0,05,- chrom (Cr) – max. 0,01,- kobalt (Co) – max. 0,001,- miedź (Cu) – max. 0,001,- gal (Ga) – max. 0,02,- złoto (Au) – max. 0,004,- metale ciężkie (jako ołów), – max. 0,1,- żelazo (Fe) – max. 0,01,- ołów (Pb) – max. 0,0005, - lit (Li) – max. 0,001,- magnez (Mg) – max. 0,007,- mangan (Mn) – max. 0,001,- rtęć (Hg) – max. 0,0005,- molibden (Mo) – max. 0,005,- nikiel (Ni) – max. 0,001,- niob (Nb) – max. 0,001,- fosforany (PO4) – max. 0,1,- potas (K) – max. 0,005,- krzem (Si) – max. 0,02,- srebro (Ag) – max. 0,001,- sód (Na) – max. 0,2,- stront (Sr) – max. 0,001,- siarczany (SO4) – max. 0,4,- tantal (Ta) – max. 0,002,- tal (Tl) – max. 0,005,- cyna (Sn) – max. 0,005, - wanad (V) – max. 0,001,- cynk (Zn) – max. 0,005,- cyrkon (Zr) – max. 0,001 | 5 | litr | 2,5 l
22. | A-1734 | Kwas mrówkowy ACS HPLC, czystość >98% | 1 | litr | 1 l
23. | A-1735 | Kwas mrówkowy LC-MS, czystość min. 98% | 3 | litr | 0,25 l
24. | A-1806 | Kwas octowy LC-MS, czystość min. 99,8% | 500 | mililitr | 50 ml
25. | A-0729 | Kwas solny do analizy śladowej, stężenie min. 35%, max. 38% | 25 | litr | 2,5 l
26. | A-0826 | Metanol deuterowany MeOH-d, stopień deuterowania minimum 99,5% | 200 | gram | 100 g
27. | A-0019 | Metanol do HPLC, czystość min. 99,8% | 200 | litr | 2,5 l
28. | A-0730 | Metanol MeOH LC-MS (chromasolv min. 99,95%) | 130 | litr | 2,5 l
29. | A-0218 | Octan sodu do HPLC 3xH2O, czystość min. 99,5% | 1 | kilogram | 1 kg
30. | A-0732 | Tetrahydrofuran HPLC, czytsość min. 99,8% | 5 | litr | 1 l
31. | A-2031 | Woda o czystości LC-MS w opakowaiu z ciemnego szkła | 60 | litr | 1 l
Cena za całość zamówienia brutto …………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki muszą mieć termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii odczynników należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danego odczynnika oraz kartę charakterystyki tych odczynników zgodną z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do odbioru od zamawiającego pustych opakowań, w tym opakowań niekaucjonowanych. Odbiór opakowań, w tym transport, nastąpi na koszt i ryzyko wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Opakowania będą puste, bez pozostałości odczynników jednak nie będą dodatkowo myte przez zamawiającego.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VIII ODCZYNNIKI CHEM.
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [7 empty] | Załącznik nr 9 do SWZ
Pakiet VIII - Odczynniki chemiczne "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol.3 x kol.6 | kol. 8 | kol. 9
1. | A-1197 | 0,05M Tris HCl pH 8,0 | 4 | litr | 1 l
2. | A-1198 | 0,1M Tris bufor pH 8,5 | 4 | litr | 1 l
3. | A-0200 | 1-metyloimidazol ≥ 99% | 100 | mililitr | 100 ml
4. | A-0017 | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | 45 | litr | 0,5 l
5. | A-0025 | Borowodorek sodu cz.d.a. | 200 | gram | 100 g
6. | A-0202 | Chlorek cezu i lantanu cz.d.a. ACS do absorpcji atomowej i fotometrii (roztwór buforowy) zawartości: Ca≤5,0mg/l, Mg≤1,0 mg/l, Na≤2,0 mg/l | 4 | litr | 1 l
7. | A-0026 | Chlorek sodu cz.d.a. | 10 | kilogram | 1 kg
8. | A-1568 | Chloroform o czystości ≥ 99%, zawierający penteny jako stabilizatory, wolny od DNaz, RNaz | 1 | litr | 1 l
9. | A-0762 | Danzylu chlorek ≥ 97,5% | 10 | gram | 5 g
10. | A-1986 | Denaturat niebarwiony min.92% | 5 | litr | 0,5 l
11. | A-0032 | Denaturat zabarwiony fioletem krystalicznym | 75 | litr | 1 l
12. | A-0061 | Dimetylosulfotlenek DMSO | 400 | mililitr | 100 ml
13. | A-1062 | di-Potasu wodorofosforan bezwodny (K2HPO4) cz.d.a. | 0.25 | kilogram | 0,25 kg
14. |  | diSodu wodorocytrynian seskwihydrat (1,5 x H2O) | 500 | gram | 500 g
15. | A-1955 | Enzym Multifect PR 6L enzym z Bacillus Lichenformis, Protex 6L | 250 | mililitr | 250 ml
16. | A-0033 | Eter dietylowy cz.d.a. | 2 | litr | 1 l
17. | A-0075 | Fiolet krystaliczny | 2 | litr | 1 l
18. | A-0084 | Florisil 60-100 mesh do oczyszczania pestycydów | 1 | kilogram | 1 kg
19. | A-0801 | Fuksyna karbolowa do metody Grama | 2 | litr | 1 l
20. | A-0057 | Jodek potasu cz.d.a. | 1000 | gram | 100 g
21. | A-2116 | Kwas bromowodorowy 47% - 48% | 1 | litr | 1 l
22. | A-0095 | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a. | 2700 | gram | 100 g
23. | A-0726 | Kwas mrówkowy 98% -100% cz.d.a. | 6 | litr | 0,5 l
24. | A-0092 | Kwas solny 0,1N odważka analityczna | 2 | sztuka | ampułka
25. | A-0816 | Kwas solny 35% - 38% cz.d.a. | 58 | litr | 1 l
26. | A-0819 | Kwas trichlorooctowy cz.d.a. (w szklanym opakowaniu) | 300 | gram | 100 g
27. | A-0825 | L-prolina ≥ 99% | 10 | gram | 5 g
28. | A-0067 | Magnezu azotan 6H2O cz.d.a. | 3 | kilogram | 1 kg
29. | A-0863 | Magnezu siarczan bezwodny cz.d.a. | 4 | kilogram | 1 kg
30. | A-0018 | Metanol cz.d.a. | 23 | litr | 1 l
31. | A-0209 | Modyfikator – azotan magnezu 1% w 1% lub 2% kwasie azotowym, wartość certyfikowana wyznaczona do NIST SRM (3131a, Cd ≤ 0,000001 g/l, Pb ≤ 0,00001 g/l) | 300 | mililitr | 100 ml
32. |  | Modyfikator – fosforan amonu 10% w 1% lub 2% kwasie azotowym | 100 | mililitr | 100 ml
33. | A-1945 | Modyfikator – fosforan amonu proszek o zawartości Cd ≤ 0,010ppm, Pb ≤ 0,010ppm | 100 | gram | 50 g
34. | A-0050 | Nadtlenek wodoru 30% H2O2 cz.d.a. | 4 | litr | 1 l
35. | A-0183 | Octan ołowiu trójwodny cz.d.a. | 500 | gram | 500 g
36. | A-0841 | Octan sodu bezwodny cz.d.a. | 2 | kilogram | 0,5 kg
37. | A-0846 | PBS w tabletkach (phosphate buffered saline). Za 1 sztukę zamawiający rozumie 1 sztukę tabletki umożliwiającą przygotowanie min. 200 ml buforu PBS | 3000 | sztuka | 100 szt.
38. | A-1405 | Płyn Lugola | 2 | litr | 1 l
39. | A-0907 | Potasu heksacyjanożelazian (II) x 3H2O | 200 | gram | 100 g
40. | A-1957 | PSA SPE 70A- polietyloamina (amina pierwszo i drugorzędowa) proszek, N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl) propylamine | 500 | gram | 100 g
41. | A-0854 | Roztwór antybiotyków (streptomycyna, amphotericin B, penicylina) | 300 | mililitr | 100 ml
42. | A-0855 | Roztwór witamin do płynu do hodowli komórkowej | 600 | mililitr | 100 ml
43. | A-0059 | Siarczan sodu bezwodny cz.d.a. (biały higroskopijny proszek) | 30 | kilogram | 1 kg
44. |  | Sorbent, żel krzemionkowy modyfikowany grupami C18 z dodatkowo związanym trimetylochlorosilanem pozostałym po modyfikacji wolnych grup silanowych | 500 | gram | 500 g
45. | A-0081 | Tetrachloroetylen cz.d.a. | 12 | litr | 1 l
46. | A-0883 | Tris cz.d.a hydroksymetyloaminometan | 100 | gram | 100 g
47. |  | triSodu cytrynian dihydrat 99% | 1 | kilogram | 1 kg
48. | A-1259 | Trizma Pre-set pH 9.0 | 1500 | gram | 100 g
49. | A-0885 | Trypsyna 0,25% (Trypsin EDTA solution) | 600 | mililitr | 100 ml
50. | A-1573 | Woda czysta do PCR, wolna od DNaz, RNaz | 2 | litr | 1 l
51. | A-0058 | Wodorotlenek potasu cz.d.a. | 8 | kilogram | 1 kg
52. | A-0066 | Wodorotlenek sodu cz.d.a. | 15 | kilogram | 1 kg
53. | A-1737 | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej, wydajnej i bezpiecznej metody przygotowania próbek (QuECheRS) Dyspersyjny Q-sep Quechers dSPE zawierający 900mg MgSO4, 150mg PSA w 15ml probówce (15ml certifuge Tubes) | 50 | sztuka | 50 szt.
54. | A-1624 | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej, wydajnej i bezpiecznej metody przygotowania próbek (QuECheRS) zawierający: - probówki polipropylenowe o pojemności 50 ml (puste) - mieszanina odczynników zgodna z normą PN-EN 15662:2018-06 * 4g siarczanu magnezu bezwodnego (MgSO4); *1g chlorku sodu (NaCl), *1g trzysodowego cytrynianu dwuwodnego (NaCitrate), *0,5g kwaśnego cytrynianu dwusodowego sześciowodnego (disodu citrate sesquihydrate) | 2500 | sztuka | 50 szt.
55. | A-1625 | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej, wydajnej i bezpiecznej metody przygotowania próbek (QuECheRS). Dyspersyjne Quechers dSPE 15 ml, mieszanina odczynników do oczyszczania zawierająca 400 mg PSA, 400mg C18, 1200 mg siarczanu magnezu MgSO4 | 1700 | sztuka | 50 szt.
56. | A-0752 | β-glukuronidaza arylsulfataza z Helix Pomatia w roztworze, aktywność arylsulfatazy do β-glukuronidazy co najmniej 2:1 Typ H2 | 30 | mililitr | 2 ml
Cena za całość zamówienia brutto …………………...…………….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki muszą mieć terminy ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii odczynników należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danego odczynnika oraz kartę charakterystyki tych odczynników zgodną z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do odbioru od zamawiającego pustych opakowań, w tym opakowań niekaucjonowanych. Odbiór opakowań, w tym transport, nastąpi na koszt i ryzyko wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Opakowania będą puste, bez pozostałości odczynników jednak nie będą dodatkowo myte przez zamawiającego.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## IX ODCZYNNIKI DO AMINO.
Do Kierownika ZHW
Komórka organizacyjna:
Składa zapotrzebowanie na: Odczynniki do analizy aminokwasów "BC"
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [8 empty] | Załącznik nr 10 do SWZ
Pakiet IX - Odczynniki do analizy aminokwasów "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 | kol.7 = kol.3 x kol.6 | kol.8 | kol.9
1. | A-0306 | Koncentrat roztworu A do analizy aminokwasów zawierający acetonitryl i kwas mrówkowy | 10 | litr | 1 l
2. | A-1055 | Kwas DL-2 aminobutyrowy, czystość min.99% | 25 | gram | 25 g
3. | A-0307 | Roztwór B do analizy aminokwasów zawierający acetonitryl | 16 | litr | 1 l
4. | A-1108 | Wzorzec do aminokwasów Amino Acid Standard H o stężeniach dla: argininy, lizyny, histydyny, izoleucyny, fenyloalaniny, tyrozyny, leucyny, metioniny, waliny, alaniny, glicyny, proliny, seryny, kwasu glutaminowego, treoniny, kwasu asparaginowego 2,5±0,1 µmol/ml, dla cystyny 1,27± 0,1µmol/ml | 20 | mililitrów
5. | A-0305 | Zestaw do derywatyzacji aminokwasów zawierający bufor boranowy, reagent w proszku oraz rozcieńczalnik reagenta | 18 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto …………...……..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki muszą mieć terminy ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii odczynników należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danego odczynnika oraz kartę charakterystyki tych odczynników zgodną z obowiązującymi przepisami.
Zaleca się aby wzorzec, opisany w pozycji nr 4, spełniał wymagania normy PN-EN ISO 17034 lub równoważnej.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## X Testy immuno.
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 11 do SWZ
Pakiet X - Testy immunoenzymatyczne "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 = kol.3 x kol.5 | kol.7 | kol.8
1. | A-0532 | Zestaw immunoenzymatyczny - ELISA do diagnostyki IBR/IPV gB | 5 | płytka
2. | A-1195 | Zestaw immunoenzymatyczny - ELISA do diagnostyki IBR/IPV gE | 5 | płytka
3. | A-0530 | Zestaw immunoenzymatyczny - ELISA do diagnostyki pomoru klasycznego świń (p/ciała) | 25 | płytka
4. | A-1330 | Zestaw immunoenzymatyczny ELISA - choroba niebieskiego języka | 10 | płytka
5. | A-1041 | Zestaw immunoenzymatyczny ELISA BLV Blocking (odczynniki wchodzące w skład zestawów powinny być dostarczone w objętości umożliwiającej: - wykonanie badań z wykorzystaniem całej płytki podczas jednej serii pomiarowej (70% zamówienia) - wykonanie badań na pojedynczych baretkach w jednej serii pomiarowej (30% zamówienia) | 100 | płytka
6. | A-1799 | Zestaw immunoenzymatyczny ELISA do gorączki Q | 6 | płytka
7. | A-1309 | Zestaw immunoenzymatyczny ELISA PRVgE - płytki podzielne | 10 | płytka
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone testy muszą mieć terminy ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria testów immunoenzymatycznych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w przypadku testów Elisa dokumenty świadczące o przeprowadzonej walidacji.
Wszystkie dostarczone testy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania testu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## XI Uniw.miesza. reak. PCR
Do Kierownika ZHW
Komórka organizacyjna:
Składa zapotrzebowanie na: Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR "BC"
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 12 do SWZ
Pakiet XI - Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 = kol.3 x kol.5 | kol.7 | kol.8
1. | A-1840 | Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji real-time PCR (dwukrotnie stężona zawierająca polimerazę typu Hotstart, dNTPs, zoptymalizowany bufor reakcyjny wraz z jonami magnezu) kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Jeden zestaw uniwersalnej mieszaniny musi umożliwiać przeprowadzenie min. 600 reakcji o objętości 25µl. Uniwersalna mieszanina musi być zgodna z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 9 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczona uniwersalna mieszanina musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria uniwersalnej mieszaniny musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Każda dostarczona uniwersalna mieszanina musi posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## XII Linia komórkowa ATCC
Nr sprawy: AD-O.272.6.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 13 do SWZ
Pakiet XII - Linia komórkowa ATCC-CCL-131 "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6= kol.3 x kol.5 | kol. 7 | kol. 8
1. | A-0514 | Linia komórkowa ATCC-CCL-131 (1ml) wraz z płynem wzrostowym (3l). Odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta | 1 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto ………………………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczony płyn wzrostowy musi mieć termin ważności min. 3 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.
wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każdy dostarczony zestaw, musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Każdy dostarczony zestaw musi posiadać instrukcje w języku polskim dotyczącą warunków przechowywania i sposobu postępowania z zestawem.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.