Narol, 20.01.2025 r.

ZP.271.17.2024

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie   z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, w odniesieniu do zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:
W trakcie analizy dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia okazuje się, że występują różnice w ilości robót, wynikające z porównania dokumentacji projektowej i przedmiarów robót, będącymi załącznikami do postępowania.
Ponadto zgodnie z zapisami w projekcie umowy, w których to w § 1 ust. 2 określono, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. W związku z powyższym proszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 24.01.2025 r. z powodu konieczności analizy dokumentów stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w związku z rozbieżnościami ilościowymi w opisanych dokumentach i koniecznością przyjęcia właściwych ilości – do opracowania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 23.01.2025 r. do godziny 9:00.

Pytanie 2:

Proszę o wskazanie podstawy wyceny opaski wokół budynku komunalnego w Łukawicy (Bieniaszówce). W projekcie brak rysunku zagospodarowania działki.
W związku z powyższym brak jest możliwości wyliczenia ilości krawężników oraz kostki brukowej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Należy wykonać opaskę wokół budynku z kostki brukowej. Opaska wokół budynku szerokości 0,5m, wzdłuż elewacji wschodniej opaska szerokości 1,0m.

Pytanie 3:
W projekcie architektoniczno- budowlanym dotyczącym REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUKAWICY brak informacji na temat odzyskania istniejącej kostki brukowej o którym mowa w opisie przedmiaru robót. Proszę o jednoznaczne wskazanie czy kostka ma zostać przełożona czy Wykonawca ma dostarczyć nową kostkę brukową.

Odpowiedź:

Wykonawca dostarczy nową kostkę brukową gr. 6cm w kolorze grafitowym. Kostkę z demontażu należy złożyć na palecie.

Pytanie 4:
W projekcie architektoniczno- budowlanym dotyczącym REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUKAWICY brak informacji na temat orynnowania budynku. W przedmiarze robót widnieje sprzeczna informacja "Wymiana rynien z blachy na rynny z blachy powlekanej, rynna do ponownego montażu". Proszę o jednoznaczne wskazanie czy orynnowanie ma zostać wymienione na nowe z blachy powlekanej czy ponownie zamontowane orynnowanie istniejące?

Odpowiedź:

Należy do wyceny przyjąć demontaż istniejącego orynnowania oraz jego ponowny montaż po zakończeniu prac. Na czas prac budowlanych zdemontowane orynnowanie zabezpieczyć.

Pytanie 5:

Proszę o wskazanie ilości tralek betonowych do odtworzenia w schronisku młodzieżowym Bojkówka w Rudzie Różanieckiej - brak wskazania w opisie projektu budowlanego, w przedmiarze robót jest wstawione za kpl.

Odpowiedź:

Całkowita długość kompletu barierki wynosi ok 12 mb. Ilość tralek w 1mb to 5 szt zakładając że szerokość podstawy tralki wynosi 12 cm. W komplecie należy przyjąć tralki początkowe, końcowe i narożne oraz zwieńczenie pochwytem. W załączniku zdjęcie z przykładowym rozwiązaniem.

Pytanie 6:

Proszę o załączenie do SWZ zdjęć elementów ozdobnych elewacji ściany wschodniej w świetlicy Lipsko podlegającej renowacji i odtworzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza zdjęcia elewacji budynku.

Pytanie 7:

Proszę o wskazanie ile paneli fotowoltaicznych znajduje się na budynku administracyjnym Szkoły podstawowej w Narolu. W dokumentacji nie została wskazana ilość do demontażu i ponownego montażu.

Odpowiedź:

Ilość paneli jest zgodna z dokumentacją  techniczną (np.: rzut połaci ), tj. 82 sztuki paneli fotowoltaicznych.

Pytanie 8:
Proszę o załączenie opisu wyposażenia dotyczącego Remontu świetlicy w Narolu. Brak opisów dotyczących stołu krzeseł oraz sprzętu AGD oraz mebli w aneksie kuchennym, dodatkowo proszę o opis wyposażenia łazienki.
Zamawiający nie może w swz i opisie przedmiotu zamówienia wpisać że takie dane zostaną podane w uzgodnieniach z Zamawiającym ponieważ wpływa to bezpośrednio na wartość oferty.
W związku z brakami w SWZ i opisie przedmiotu zamówienia dla umożliwienia prawidłowej wyceny wnoszę o przesuniecie terminu składania ofert na co najmniej 22 stycznia 2025 r .

Odpowiedź:

Zamawiający załącza opis wyposażenia w budynku świetlicy w Narolu, ul. Młynki.

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 23.01.2025 r. do godziny 9:00.

Arkadiusz Mroczek

Burmistrz Miasta i Gminy Narol