**Politechnika Warszawska**

**Plac Politechniki 1**

**00-660 Warszawa**

**Szacowanie wartości zamówienia**

***Wykonanie prac remontowych w 50 pokojach studenckich w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej „Mikrus’ w Warszawie przy ul. Waryńskiego 10.***

1. **Zakres prac do realizacji :**

* Roboty rozbiórkowe polegające na:

- demontażu istniejących szaf wnękowych drewnianych wraz z innymi elementami zastanymi za szafami. Łącznie jest to 48 sztuk szaf wnękowych o wymiarze 120x246x60cm oraz 2 sztuki o wymiarze 80x246x60cm.

- wywóz i utylizacja szaf po ich zdemontowaniu.

* Roboty ogólnobudowlane, na które składa się:

- usunięcie ewentualnych ognisk pleśni i wilgoci;

- wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej;

- uzupełnienie otworów i innych ubytków;

- wyrównanie powierzchni we wnękach po zdemontowanych szafach;

- wykonanie gładzi na ścianach i suficie we wnękach na szafy.

- wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod płytki gresowe,

- położenie posadzki z płytek gresu 30 x 30 cm na kleju do poziomu istniejących płytek.

* Roboty malarskie

- gruntowanie powierzchni za szafą i w jej bezpośrednim otoczeniu

- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni za szafą i w jej bezpośrednim otoczeniu**.**

* Prace porządkowe przygotowujące wnęki i pomieszczenia do montażu nowych szaf wnękowych.

**Montaż i dostawa szaf wnękowych nie jest przedmiotem zamówienia**.

1. **Ogólne warunki :**

* Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny być ustalone z Zamawiającym i powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane.
* Pracownicy realizujący prace, posiadają odpowiednie badania , szkolenia, praktykę oraz sprzęt techniczny i zabezpieczający do profesjonalnego i bezpiecznego wykonania prac.

1. **Wycena i termin realizacji**

* **Całkowity koszt realizacji prac wyniesie**:

………………………………………….… zł netto,   
 ……………………………….…………… zł brutto.

Cena obejmuje kompleksową realizację wszystkich prac, koszt robocizny, materiałów oraz utylizacji materiałów niebezpiecznych łącznie dla 50 pokoi mieszkalnych.

* **Termin realizacji prac:** maksymalnie 2 miesiące (lipiec-sierpień). Prace powinny zostać zrealizowane w okresie wakacyjnym z uwagi na konieczność całkowitego zamknięcia i przekazania pomieszczeń do realizacji prac.
* **Gwarancja:** 24 miesiące
* **Czas realizacji:** ……….. dni (proszę wpisać przybliżony czas potrzebny na realizację usługi)

Załączniki:

Zdjęcie nr 1-6 przedstawiające przykładowe miejsce pracy i możliwy zakres prac do wykonania.