**Załącznik nr 1A**

Znak sprawy: **2022.13.ZP**

Nazwa wykonawcy ...............................................................

Adres siedziby .......................................................................

**FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH - sukcesywne dostawy elektrod i akcesoriów jednorazowych**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zaopatrzenie działu farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **ILOŚĆ** | **JM** | **PRODUCENT, NAZWA HANDLOWA** | **Wyrób medyczny (wskazać T/N)** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT (%)** | **Wartość brutto** |
| 1 | Elektroda do defibrylatora Zoll Stat-Padz II / op a 2 szt. (w pełni kompatybilna, umożliwiająca synchronizację z urządzeniem Autopulse Plus ) dł. Przewodu min. 120 cm | 6000 | Opk. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier termoczuły do defibrylatora ZOLL, szer. 80mm x 20 metrów w rolce – wraz z nadrukiem | 20000 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Linia Filterline Set dla dorosłych/ dzieci, monitorowanie krótkookresowe, opakowanie 25 szt. (nr. kat. Oridion XS04620) do defibrylatora ZOLL Xseries | 3000 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pakiet Ochrony Osobistej składający się z minimum: Kombinezon 1 szt., Buty ochronne 2 szt., Rękawiczki 4 szt., Okulary 1 szt., Półmaska twarzowa min. FFP2 1 szt., Worek na odpady medyczne 1 szt. Dostępne rozmiary min. L i XL.  PARAMETRY TECHNICZNE:  Waga: max. 400 g  Wymiary: max. 10 x 30 x 20 cm | 600 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw położniczo – porodowy jednorazowego użytku, podzielony na 3 pakiety, w zależności od fazy porodu. Składający się minimum z: 2 par sterylnych rękawiczek, 1 sterylnego podkładu, 1 sterylnej serwetki wierzchniej, 2 sterylnych ręczników do rąk, 4 sterylnych tamponów, 1 sterylnej gruszki, 2 sterylnych klem pępowinowych, 2 sterylnych zapasowych zacisków, 1 pary sterylnych nożyczek, 1 sterylnej wyściółki, 2 antyseptycznych rękawiczek, 1 kocyka dla noworodka, 1 pieluszki, 1 plastikowej torby na łożysko, trójwarstwowy śpiworek dla noworodków 1. Minimalny okres ważności pakietu 24 miesiące od daty zakupu | 400 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe prześcieradło na materac noszy, z gumką i wycięciami na pasy | 2400 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda do defibrylatora Zoll CPR Stat-Padz / op a 2 szt. (w pełni kompatybilna) wielofunkcyjne dla dorosłych, funkcja Real CPR Help & See-Thru-CPR, 1 para, okres przydatności 2 lata | 48 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda do defibrylatora Zoll pedi-padz wielofunkcyjna dla dzieci 1 para / op a 2 szt. (w pełni kompatybilna ) | 500 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Taśma piersiowa LifeBand do urządzenia Autopulse Plus | 1120 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ciśnieniomierz z zaworem obrotowym, 5 letnia gwarancja kalibracji, z mankietem Flexi Port.  Amerykańska norma ANSI/AAMI SP10: 2002  Amerykańska norma ANSI/AAMI SP09: 1994  Wytrzymałość na upadek na twardą powierzchnię z wysokości 76 cm nie wymagający ponownej kalibracji. | 100 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wielorazowe rękojeści bateryjne, LED; Wielorazowa rękojeść bateryjna LED (z baterią 1xLithium 123), chromowana, niemowlęca, rozmiar 115 mm ; Wielorazowa rękojeść bateryjna LED (z baterią 2xAA), chromowana, rozmiar 115 mm ; Wielorazowa rękojeść bateryjna LED (z baterią 2xAA), chromowana, dziecięca, rozmiar 160 mm ; Wielorazowa rękojeść bateryjna LED (z baterią 2xC), chromowana, średnia, rozmiar 160 mm. | 100 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ŁOPATKI JEDNORAZOWE  Produkt jednokrotnego użytku, wykonane z nierdzewnej stali, mosiądzu, aluminium i tworzyw sztucznych (polyacytal oraz materiały akrylowe – rod), materiałów eliminujących wyginanie się łopatek, pakowane pojedynczo, dostarczane w sterylnym opakowaniu, kompatybilne ze wszystkimi laryngoskopami w „zielonym standardzie”,  Dostępne we wszystkich rozmiarach MacIntosh oraz Miller:  Łyżki Macintosh , metal z plastikowymi elementami;  Łyżka Macintosh, niemowlęca, 1, rozmiar 95 mm, Łyżka Macintosh, dziecięca, 2, rozmiar 105 mm, Łyżka Macintosh, średni dorosły, 3, rozmiar 135 mm, Łyżka Macintosh, duży dorosły, 4, rozmiar 155 mm, Łyżka Macintosh, bardzo duży dorosły, 5, rozmiar 175 mm  Łyżki Miller, metal z plastikowymi elementami; Łyżka Miller, wcześniak, 00, rozmiar 65 mm, Łyżka Miller, noworodkowa, 0, rozmiar 78 mm, Łyżka Miller, niemowlęca, 1, rozmiar 102 mm, Łyżka Miller, dziecięca, 2, rozmiar 154 mm, Łyżka Miller, średni dorosły, 3, rozmiar 195 mm, Łyżka Miller, duży dorosły, 4, rozmiar 205 mm. | 6000 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hydrożel przeciwoparzeniowy w butelce 125 ml:  - półpłynna konsystencja, umożliwiająca docieranie do zakamarków ciała - silne działanie schładzające - nie podrażnia oczu i skóry - sterylny - nietoksyczny - odporny na wysokie temperatury - okres przydatności: 5 lat od daty produkcji | 100 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hydrożel -opatrunek przeciwoparzeniowy 20x20cm:  - półpłynna konsystencja, umożliwiająca docieranie do zakamarków ciała - silne działanie schładzające - nie podrażnia oczu i skóry - sterylny - nietoksyczny - odporny na wysokie temperatury - okres przydatności: 5 lat od daty produkcji | 400 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hydrożel -opatrunek przeciwoparzeniowy 20x45cm:  - półpłynna konsystencja, umożliwiająca docieranie do zakamarków ciała - silne działanie schładzające - nie podrażnia oczu i skóry - sterylny - nietoksyczny - odporny na wysokie temperatury - okres przydatności: 5 lat od daty produkcji | 200 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hydrożel -opatrunek przeciwoparzeniowy na twarz 20x45cm:  - półpłynna konsystencja, umożliwiająca docieranie do zakamarków ciała  - otwory na oczy i usta - silne działanie schładzające - nie podrażnia oczu i skóry - sterylny - nietoksyczny - odporny na wysokie temperatury - okres przydatności: 5 lat od daty produkcji | 200 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dwuwarstwowa folia EMS- pomarańczowa, kostka próżniowa, z taśmą klejącą:  - elastyczna struktura  - wyposażony w samoprzylepny pasek zamykający ułatwiający dostęp do pacjenta - waga z opakowaniem: max. 525 g - wymiary po spakowaniu: max. 30 x 25 x 7 cm - wymiary folii po rozpakowaniu: min. 240 x 190 cm | 400 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Trójwarstwowy śpiwór dla noworodków- srebrny, kostka próżniowa, z taśma klejącą:  - izolacyjność 8 Tog - 100% wodoodporność i wiatroszczelność - samoprzylepne zamknięcie umożliwiające łatwy dostęp do dziecka - waga z opakowaniem: max. 55 g - wymiary po spakowaniu: max. 10 x 7 x 1 cm - wymiary śpiworu po rozpakowaniu: min. 65 x 24 cm | 80 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Słój wielorazowy do ssaka BSU 158 i BSU 220 na wkłady jednorazowe. | 100 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wkłady jednorazowe 1l do ssaka BSU158 i BSU220 – pakowane po 10 szt. | 80 | Opk. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzna linią monitorowania ciśnienia i zastawka pacjenta do respiratora ParaPac Plus 310 | 5 | Opk. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pakiet grzewczy do transportera Babypod II ( materacyk do ogrzewania i zabezpieczania przed wstrząsami ) | 40 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru TermoScan Pro 6000 i 4000 ( pakowane po min. 800 szt | 60 | opk. |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |  |  |

……………………………………… ……………………………….

/miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy[[1]](#footnote-1)/

1. Wymagane podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym [↑](#footnote-ref-1)