Sulejów 03.03.2022 r.

Znak sprawy: IZ.ZP.271.1.2022

# **dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Zadając pytanie o ponowną analizę instalacji nagłośnienia w sali wielofunkcyjnej pragnęliśmy zwrócić uwagę na sprzeczności i wątpliwości, na które wskazują dystrybutorzy sprzętu nagłośnieniowego, zwłaszcza, że opis instalacji nagłośnienia na str. 7-8 projektu jest sprzeczny ze schematem blokowym znajdującym się na rys. IEN-S05-A, w szczególności pod względem sterowania tą instalacją. Prosimy o podanie szczegółowego schematu połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami tej instalacji.

Odpowiedź 1:

Schemat połączeń zawarto w dokumentacji (rys. nr 2102-PW-IEN-S05\_schemat\_AV) i określa on oczekiwaną funkcjonalność systemu.

Pytanie 2

Prosimy o weryfikację i potwierdzenie parametrów technicznych urządzeń instalacji nagłośnienia podanych w STWiOR.

Odpowiedź 2:

Parametry techniczne urządzeń instalacji nagłośnienia muszą być zgodnie z projektem oraz STWiOR.

Pytanie 3

Prosimy o podanie parametrów technicznych sterownika audio-wideo AV, brak ich w dokumentacji STWiOR.

Odpowiedź 3:

Parametry sterownika audio wideo mają umożliwiać funkcjonalność zawartą na schemacie blokowym S05 i opisie. Należy przyjąć że sterownik audio-wideo ma umożliwić sterowanie projektorem i komunikację ze sterownikiem ściennym (ST) oraz miksera audio (MA) oraz obsługiwać odpowiednią ilość linii głośnikowych.

Pytanie 4

Prosimy o ujednolicenie pojęć i nazw urządzeń użytych w tej instalacji a opisanych w STWiOR, opisie do projektu oraz schemacie blokowym. Czy sterownik AV, mikser cyfrowy i matryca audio zainstalowane w szafce SR (SR1?), które wskazano w opisie do projektu na str. 8 oznaczają to samo urządzenie?

Odpowiedź 4:

Mikser AV (MA), sterownik ścienny (ST) są elementami zlokalizowanymi na ścianie zgodnie z rzutem, SR jest w postaci szafki i jest ona wyposażona w sterownik AV i matrycę audio.

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie przynajmniej 2-3 producentów urządzeń instalacji nagłośnienia, które spełniają wymagania stawiane w projekcie. Wskazanie tych producentów nie jest w sprzeczności z Prawem Zamówień Publicznych, a wręcz przeciwnie pozwala zarówno Zamawiającemu jak i oferentom zweryfikować projektanta, czy nie „wyróżnia” jednego producenta.

Odpowiedź 5:

Projekt nie wyróżnia żadnego z producentów, należy zastosować osprzęt od producentów dostępnych na rynku.

Pytanie 6

Czy zaplanowano wykorzystanie mobilnej szafki nagłośnienia SR do innej instalacji, np. na placu zabaw?

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie przewiduje wykorzystania mobilnej szafki nagłośnienia SR do innej instalacji.

Pytanie 7

Czy niniejsze postępowanie przetargowe przewiduje dostawę i montaż mikrofonów przewodowych (lub bezprzewodowych)? Brak takiej informacji w udostępnionej dokumentacji przetargowej. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, to prosimy o podanie zarówno ilości jak i ich parametrów technicznych

Odpowiedź 7:

Projekt nie przewiduje dostawy i montażu mikrofonów. Zakłada się że będą to urządzenia w wyposażeniu Użytkownika bądź Organizatora eventu.

Pytanie 8

Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedź 8:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert (informacja poniżej).

Pytanie 9

Czy w zakresie zadania jest dostawa dźwigu osobowego - jeśli tak prosimy po podanie wymagań.

Odpowiedź 9:

Szczegółowe odpowiedzi do niniejszego pytania znajduje się w dokumencie o nazwie „Pytania i odpowiedzi (2)” umieszczonym przez Zamawiającego w dniu 10.02.2022 r. na stronie prowadzonego postępowania ([Platforma zakupowa Sulejów](https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow)).

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie zadania jest wykonanie napisu na elewacji budynku z Dibond – czy proponowany format (wys. 26cm) nie jest zbyt mały jako napis na elewacji?

Odpowiedź 10:

Szczegółowe odpowiedzi do niniejszego pytania znajduje się w dokumencie o nazwie „Pytania i odpowiedzi (2)” umieszczonym przez Zamawiającego w dniu 10.02.2022 r. na stronie prowadzonego postępowania ([Platforma zakupowa Sulejów](https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow)).

W celu umożliwienia zapoznania się z załączonymi dokumentami oraz przygotowania ofert działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że zmienia się terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- termin składania ofert na: 08.03.2022 r. godzina 11:00;

- termin otwarcia ofert na: 08.03.2022 r. godzina 11:30;

- termin związania ofertą na: 06.042022 r.

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ SULEJOWA

Wojciech Ostrowski