## WPR 5
Załącznik nr 5
ZESTAWIENIE WYCENIONYCH PRZEDMIARÓW ROBÓT
Ja, niżej podpisany
………………..............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………...............................................................................................
(nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)
…………………………..............................................................................................
(dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców)
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa (Etap I)
Nr zał. | Opis | Wartość
5.1 | Branża drogowa | 0
5.2 | Branża sanitarna | 0
5.3 | Branża teletechniczna | 0
5.4 | Branża elektroenergetyczna | 0
| RAZEM NETTO: | 0
| VAT 23% | 0
| RAZEM BRUTTO: | 0
Uwaga ! Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

## WPR 5.1 Branża drogowa
Załącznik nr 5.1
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
Ja, niżej podpisany
………………..............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………...............................................................................................
(nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)
…………………………..............................................................................................
(dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców)
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa (Etap I)
BRANŻA DROGOWA
Nr poz. | SST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
01.00.00. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. |  | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1 |  | Wyznaczenie dróg w terenie równinnym | km | 0.29
01.02.01. |  | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW
2 |  | Ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 26 - 35 cm | szt | 2
3 |  | Ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 36 - 45 cm | szt | 3
4 |  | Ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 56 - 65 cm | szt | 5
5 |  | Ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 76 – 105 cm | szt | 1
6 |  | Wycinka krzaków | m2 | 90
01.02.02. |  | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
7 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy humusu gr. 15 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 1010
01.02.04. |  | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG
8 |  | Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 15 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 680
9 |  | Rozbiórka nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych gr. 7 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 360
10 |  | Rozbiórka nawierzchni smołowej gr.3cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 360
11 |  | Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego gr.20cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 20
12 |  | Rozbiórka chodników z płyt betonowych 35x35 wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 524
13 |  | Rozbiórka chodników z kostki betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 195
14 |  | Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 20
15 |  | Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu gr. 12 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 40
16 |  | Rozbióka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 100
17 |  | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych trylinka wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 14
18 |  | Rozbiórka krawężników 15x30cm posadowionych na ławie betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m | 367
19 |  | Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m | 489
20 |  | Rozbiórka ogrodzenia km 59+213 - 59+250, słupki stalowe co 2m, ramki stalowe z wypełnieniem siatką stalową na podmurówce bet. Szer. 25cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m | 37
21 |  | Rzobiórka słupków do znaków drogowych wraz z wywozem do RDW w Drawsku Pom. | szt | 11
22 |  | Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z wywozem do RDW w Drawsku Pom. | szt | 9
23 |  | Zdjęcie tablic znaków drogowych wraz z wywozem do RDW w Drawsku Pom. | szt | 1
24 |  | Zdjęcie tabliczek do znaków drogowych wraz z wywozem do RDW w Drawsku Pom. | szt | 5
25 |  | Rozebranie wiaty przystankowej murowanej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | szt. | 1
02.00.00. |  | ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. |  | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
26 |  | Wykopy z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m3 | 481
02.03.01 |  | WYKONANIE NASYPÓW
27 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu zagęszczalnego wraz z kosztami pozyskania i transportem gruntu zagęszczalnego | m3 | 75
04.00.00. |  | PODBUDOWY
04.04.02. |  | PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO
28 |  | W-wa grubości 10cm (chodniki i wyspy) | m2 | 350
29 |  | W-wa grubości 15cm (ciąg pieszo-rowerowy) | m2 | 912
30 |  | W-wa grubości 20cm | m2 | 629
|  | jednia | 300
|  | zjazdy | 98
|  | parkingi | 231
04.05.01. |  | PODB. I ULEPSZ.PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZ.STAB.CEMENT.
31 |  | Z kruszywa stabil.cement. C1.5/2.0 gr.w-wy 10 cm | m2 | 1238
|  | chodniki | 326
|  | ciąg pieszo rowerowy | 912
32 |  | Z kruszywa stabil.cement. C1.5/2.0 gr.w-wy 15cm | m2 | 730
|  | jednia | 300
|  | zjazdy | 98
|  | parkingi | 231
|  | zatoki autobusowe | 101
04.06.02. |  | PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
33 |  | Z betonu cementowego C16/20 gr. w-wy 22cm | m2 | 101
04.07.01. |  | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
34 |  | Podbudowa z AC16P gr. w-wy 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem | m2 | 160
04.08.01. |  | WYRÓWNANIE PODBUDOWY (MIESZANKĄ BET.,TŁUCZNIEM LUB INNYM KRUSZYWEM, MIESZ.MIN.-BITUMICZNĄ)
35 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem | Mg | 250
05.00.00. |  | NAWIERZCHNIE
05.03.05. |  | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
36 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem | m2 | 2083
05.03.11. |  | FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
37 |  | Frezowanie istn. naw. bitumicznej o śred. grub. warstwy 9 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 1042
38 |  | Frezowanie istn. naw. bitumicznej o śred. grub. warstwy 10 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce robót | m2 | 935
05.03.13. |  | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA
39 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej SMA11S o grub.4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem (tab.4A) emulsją asfaltową oraz spoinowaniem taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem | m2 | 2083
| 05.03.26 | ZABEZPIECZENIE SIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
40 |  | Ułożenie siatki z włókna węglowego/szklanego, wytrzymałość 120/200kN/m /zgodnie z wymogami określonymi w SST/ | m2 | 192
|  | szerokość 1m | 152
|  | szerokość 1.5m | 40
06.00.00. |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01. |  | UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
41 |  | Humus. z obsianiem przy gr.humusu do 5 cm | m2 | 890
07.00.00. |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.01. |  | OZNAKOWANIE POZIOME /w terenie zabudowanym należy stosować oznakowanie gładkie, a poza terenem zabudowanym oznakowanie strukturalne regularne akustyczne/
42 |  | materiałami grubowarstw.(chemoutwardzalne) - linie ciągłe | m2 | 62
43 |  | materiałami grubowarstw.(chemoutwardzalne) - linie przerywane | m2 | 21.3
44 |  | materiałami grubowarstw.(chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 2
45 |  | materiałami grubowarstw.(chemoutwardzalne) - strzałki i inne symbole | m2 | 3
07.02.01. |  | OZNAKOWANIE PIONOWE
46 |  | Ustawienie słupków z rur stal. dla znaków drogowych. Słupek osadzany w gniazdach do szybkiego montażu | szt. | 9
47 |  | Ustawienie słupków wydłużonych z rur stal. dla znaków drogowych.Słupek osadzany w gniazdachw gniazdach do szybkiego montażu | szt. | 3
48 |  | Przymocowanie tabliczek znaków drogowych odbl. do gotowych słupków. | szt. | 3
49 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków grupa mini | szt. | 9
50 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków grupa średnia | szt. | 10
51 |  | Przymocowanie tablicy E2a wraz z konstrukcją kratową wsporczą | kpl. | 1
52 |  | Ustawianie słupka przeszkodowego U5b+C-9 kompakt. Słupek osadzany w gniazdach w gniazdach do szybkiego montażu | kpl. | 4
53 |  | Ustawienie zn.drog. hektometr.- pachołków /z cyfrą hm i km oraz ne DW/ | szt. | 4
08.00.00. |  | ELEMENTY ULIC
| 08.01.01. | KRAWĘŻNIKI BETONOWE
54 |  | Krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 450
55 |  | Krawężnik bet. najazdowy o wym. 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 179
56 |  | Krawężnik bet. Przejściowe (zwykły/najazdowy) na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 21
57 |  | Krawężnik bet. systemowe 30x18cm na przejściach dla pieszych na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 16
58 |  | Krawężniki o wym 12x25cm na ławie betonowej C12/15 zwykłej | m | 135
59 |  | Krawężnik wysepkowy światło15cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 37
08.02.02. |  | CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
60 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej kol. szarego o gr. 8 cm, układanej na pods. cem.-piaskowej gr.5 cm | m2 | 326
61 |  | Chodniki z płytek systemowych fakturowanych o wymiarach 30x30cm | szt. | 107
08.03.01. |  | OBRZEŻA BETONOWE
62 |  | Obrzeża bet. o wym.30x8cm, na ławie betonowej C12/15 | m | 511
08.04.01. |  | WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM
63 |  | Zjazd z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor antracyt o gr. 8 cm, układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm (tab.4A) | m2 | 98
08.05.01. |  | ŚCIEKI ULICZNE
64 |  | Ścieki betonowych elementów 16x16x14 cm układanych na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm wraz z poszerzeniam ławy betonowej | m | 424
08.06.01. |  | OBRAMOWANIA I OPASKI JEZDNI LUB CHODNIKÓW
65 |  | Wykon. wysepek oraz opaski z kostki kamiennej w osi z kostki kamiennej rzędowej 15/17 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm | m2 | 19
10.00.00. |  | INNE ROBOTY
10.01.01. |  | MURY OPOROWE
66 |  | Wyk. palisadki wys 80 cm w ławie betonowej | m | 58
10.05.01. |  | CIĄG PIESZO-ROWEROWY
67 |  | CPR z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony wraz z antracytowymi opaskami o gr.8 cm, układanej na pods. cem.-piaskowej gr.5 cm | m2 | 911
10.06.01. |  | PARKINGI I ZATOKI
68 |  | Wyk. zatok autob. z kostki kamiennej 15/17cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm | m2 | 101
69 |  | Parkingi z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o gr. 8 cm, układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 231
RAZEM NETTO:
Uwaga ! Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

## WPR 5.2 Branża sanitarna
Załącznik nr 5.2
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
Ja, niżej podpisany
………………..............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………...............................................................................................
(nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)
…………………………..............................................................................................
(dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców)
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa (Etap I)
BRANŻA SANITARNA
Nr poz. | SST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
01.03.07. |  | PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
1 |  | Remont istniejącego kanału sanitarnego ks200 - demontaż oraz ułożenie nowego Ø200 PVC lite kl.S na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem wykopu wąskoprzestrzennego z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawcę, zasypaniem wykopu materiałem zagęszczalnym (kruszywo) z zagęszczeniem do Is-1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem wykopu. | mb | 30
2 |  | Remont istniejących przyłączy sanitarnych ks160 - demontaż oraz ułożenie nowych przyłączy Ø160 PVC lite kl.S na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem wykopu wąskoprzestrzennego z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawcę, zasypaniem wykopu materiałem zagęszczalnym (kruszywo) z zagęszczeniem do Is-1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem wykopu. | mb | 5
3 |  | Wymiana istniejących studni betonowych na nowe PEHD600mm, właz żeliwny D400 wraz z wykonaniem wykopu wąskoprzestrzennego z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez Wykoknawcę, zasypaniem wykopu materiałem zagęszczalnym (kruszywo) z zagęszczeniem do Is-1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem wykopu. | kpl. | 3
03.02.01. |  | KANALIZACJA DESZCZOWA
4 |  | Ułożenie rur Ø200 PVC lite kl.S na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem wykopu wąskoprzestrzennego z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez Wykoknawcę, zasypaniem wykopu materiałem zagęszczalnym (kruszywo) z zagęszczeniem do Is-1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem wykopu. | mb | 134
5 |  | Ułożenie rur Ø315 PVC lite kl.S na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem wykopu wąskoprzestrzennego z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez Wykoknawcę, zasypaniem wykopu materiałem zagęszczalnym (kruszywo) z zagęszczeniem do Is-1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem wykopu. | mb | 295
6 |  | Montaż studni betonowej z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1000 mm, beton klasy C35/45, właz żeliwny D400 wraz z wykonaniem wykopu wąskoprzestrzennego z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez Wykoknawcę, zasypaniem wykopu materiałem zagęszczalnym (kruszywo) z zagęszczeniem do Is-1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem wykopu. | kpl. | 11
7 |  | Montaż studni betonowej z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1200 mm, beton klasy C35/45, właz żeliwny D400 wraz z wykonaniem wykopu wąskoprzestrzennego z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez Wykoknawcę, zasypaniem wykopu materiałem zagęszczalnym (kruszywo) z zagęszczeniem do Is-1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem wykopu. | kpl. | 1
8 |  | Montaż studzienki betonowej pod wpust deszczowy z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 450mm z osadnikiem 0,8m, beton klasy C35/45 wraz z pierścieniem odciążającym w nawierzchni, wpustem ulicznym żeliwny wraz z wykonaniem wykopu oraz jego zasypaniem i zagęszczeniem gruntem zagęszczalnym oraz ewentualnym umocnieniem i odwodnieniem wykopów | kpl. | 17
9 |  | Rozbiórka istniejących wpustów ulicznych | szt. | 4
10 |  | Rozbiórka zwieńczeń istniejących studni rewizyjnych do głębokości ok.70cm | szt. | 12
11 |  | Wypełnienie starej kanalizacji deszczowej mineralną mieszanką typu Grunton lub równoważną | mb | 320
12 |  | Regulacja pion.zaworów wodoc. | szt. | 2
13 |  | Regulacja pionowa studni sanitarnych | szt. | 2
RAZEM NETTO:
Uwaga ! Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

## WPR 5.3 Branża teletechniczna
Załącznik nr 5.3
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
Ja, niżej podpisany
………………..............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………...............................................................................................
(nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)
…………………………..............................................................................................
(dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców)
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa (Etap I)
BRANŻA TELETECHNICZNA
Nr poz. | SST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
01.03.04. |  | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
Przebudowa kabli na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Witosa
1 |  | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metoda płuczaco-wiercona sterowana, kategoria gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE ø110mm, nakłady podstawowe (na 1˙m) | m | 25
2 |  | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metoda płuczaco-wiercona sterowana, kategoria gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE ø110mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust) | szt | 1
3 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IV | szt | 1
4 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencja osób nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama lekka | szt | 1
5 |  | Montaż zamka Abloy | szt | 1
6 |  | Wciaganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - kabel XzTKMXpw 25x4x06 | m | 30
7 |  | Wciaganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji czesciowo zajety - kabel XzTKMXpw 25x4x0,6 | m | 70
8 |  | Montaż złaczy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łaczników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 4
9 |  | Pomiary koncowe pradem stałym, kabel o liczbie par˙50 | odcinek | 2
Zabezpieczenie kanalizacji rurami Arot
10 |  | Zabezpieczenie kabla 1-otw rurami dwudzielnymi arot A 110 PS | m | 33
RAZEM NETTO:
Uwaga ! Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

## WPR 5.4 Branża elektroenergety
Załącznik nr 5.4
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
Ja, niżej podpisany
………………..............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………...............................................................................................
(nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)
…………………………..............................................................................................
(dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców)
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa (Etap I)
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
Nr poz. | SST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
01.03.02. |  | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH
1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
1 |  | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 35-50 mm2 z demontażem izolacji na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom - budowle o wys.do 12 m. Demontaż sieci napowietrznej typu 4 x AL50mm2 | km przew. | 1.15
2 |  | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 25 mm2 z demontażem izolacji na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom. Demontaż przyłączy napowietrznych typu 2 x AL16mm2 | km przew. | 0,016
3 |  | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 25 mm2 z demontażem izolacji na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom. Demontaż przyłączy napowietrznych typu 4 x AL16mm2 | km przew. | 0.05
4 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym. Demontaż konstrukcji na istniejących słupach przelotowych S2 typu Pb-10/ŻN i słupach S3/1, S3/2, S3/3, S4 typu P-10/ŻN. | szt. | 20
5 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym. Demontaż konstrukcji na istniejącym słupie rozgałęźnym przelotowo-krańcowym S3 typu RPK-10/3xŻN-200. | szt. | 5
6 |  | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m. Demontaż istniejącego słupa przelotowego S4 typu P-10/ŻN. | szt. | 1
7 |  | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. do 10 m. Demontaż istniejącego słupa rozgałęźnego typu RPK-10/ 2xŻN. | szt. | 1
8 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -poprzecznik krańcowy na słupie leżącym. Demontaż na istniejącym słupie rozgałęźnym przelotowo-krańcowym typu RPK-10/2xŻN. | szt. | 1
9 |  | T ransport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km. Transport demontowanych słupów z Człopa do Rejonu Dystrybucji Wałcz długość trasy 45km. | t | 2
10 |  | Transport wewnętrzny - dodatek za każde następne 5.0 km dla kol. 01,02 i 03. Transport demontowanych słupów z Człopa do Rejonu Dystrybucji Wałcz długość trasy 45km. | t | 10
11 |  | Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 20.0 km Transport konstrukcji z Człopy do Rejonu Dystrybucji Wałcz długość trasy 45km. | t | 1
12 |  | Transport wewnętrzny - dodatek za każde następne 5.0 km dla kol. 01,02 i 03. Transport konstrukcji z Człopa do Rejonu Dystrybucji Wałcz długość trasy 45km. | t | 5
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ENEA OŚWIETLENIE SP. Z O.O.
13 |  | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 25 mm2 z demontażem izolacji na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom. Demontaż przyłączy napowietrznych typu 1 x AL25mm2 | km przew. | 0,287
14 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym. Demontaż konstrukcji na istniejących słupach przelotowych S2 typu Pb-10/ŻN i słupach S3/1, S3/2, S3/3, S4 typu P-10/ŻN. | szt. | 5
15 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym. Demontaż konstrukcji na istniejącym słupie rozgałęźnym przelotowo-krańcowym S3 typu RPK-10/3xŻN-200. | szt. | 1
16 |  | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie). Demontaż istniejących opraw oświetleniowych na wysięgnikach. | szt. | 6
17 |  | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie. Demontaż istniejących wysiągników na słupach napowietrznych. | szt. | 6
18 |  | Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m - demontaż osłony bezpiecznikowej + bezpiecznik. | kpl. | 6
19 |  | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie. Wyciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 z wysięgnika. | m-1 przew | 6
20 |  | Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 20.0 km Transport konstrukcji z Człopy do Rejonu Os-wietleniowego w Pile długość trasy 50km. | t | 0,250
21 |  | Transport wewnętrzny - dodatek za każde następne 5.0 km dla kol. 01,02 i 03. Transport konstrukcji z Człopy do Rejonu Oswietleniowe-go w Pile długość trasy 50km. | t | 1.5
3 | SIEĆ NAPOWIETRZNA NN 0,4kV - ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
22 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m. Montaż słupa rozgałęźnego prze-lotowo-krańcowego S3 typu RPK-10,5/10. | słup | 1
23 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m. Montaż słupa rozgałęźnego krań-cowo-krańcowego S4 typu RKK-10,5/10. | słup | 1
24 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem. Montaż konstrukcji na słupie rozgałęźnym przelotowo-krańcowym S3 typu RPK-10,5/10. | szt. | 1
25 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem. Montaż konstrukcji na słupie rozgałęźnym krańcowo - krańcowym S4 typu RKK-10,5/10. | szt. | 1
26 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem. Montaż konstrukcji na istniejących słupach końcowych S1 i S3/4 typu K-10/2xŻN. | szt. | 2
27 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem. Montaż konstrukcji na istniejących słupach przelotowych S2 typu Pb-10/ŻN i słupach S3/1, S3/2, s3/3 typu P-10/ŻN. | szt. | 4
28 |  | Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia. Montaż ograniczników przepięć typu ASA 660-5. Ochrona przeciwprzepięciowa sieci oświetleniowej. | kpl. | 4
29 |  | Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych - bednarka do 200mm2. Układanie bednarki na słupach S1 typu K-10/ 2xŻN, S4 typu RKK-10,5/10, S3/2 typu P-10/ŻN, S3/4 typu K-10/ 2xŻN. | m | 36
30 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II. Montaż uziomów pionowych przy złączu 1 szt. x 9m. Uziom pionowy stalowy miedziowany elektrolitycznie S/Cu P-9/14,2mm. Krotność = 4 | m | 9
31 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn. Ponowny montaż przewodów nieizolowanych 4 x AL50mm2 na słupach. | km/1 przew. | 0.7
32 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2. | km przew. | 0.29
33 |  | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - przyłącza nad przeszkodami. Montaż przyłącza napowietrznego 0,4kV typu AsXSn 4x25mm2. | m | 50
34 |  | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - przyłącza nad przeszkodami. Montaż przyłącza napowietrznego 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2. | m | 16
35 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy. | pomiar | 4
4 | SIEĆ OŚWIETLENIOWA NAPOWIETRZNA - ENEA OŚWIETLENIE SP. Z O.O.
36 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem. Montaż konstrukcji na istniejących słupach końcowych S1 i S3/4 typu K-10/2xŻN. | szt. | 2
37 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem. Montaż konstrukcji na istniejących słupach przelotowych S2 typu Pb-10/ŻN i słupach S3/1, S3/2, s3/3 typu P-10/ŻN. | szt. | 4
38 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem. Montaż konstrukcji na słupie rozgałęźnym przelotowo - krańcowym S3 typu RPK-10,5/10. | szt. | 1
39 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem. Montaż konstrukcji na słupie rozgałęźnym krańcowo-krańcowym S4 typu RKK-10,5/10. | szt. | 1
40 |  | Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia. Montaż ograniczników przepięć typu ASA 660-5. Ochrona przeciwprzepięciowa sieci oświetleniowej. | kpl. | 4
41 |  | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na nowych słupach wirowanych. | szt. | 6
42 |  | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie). Ponowny montaż istniejących opraw oświetleniowych na wysięgnikach. | szt. | 6
43 |  | Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m. Montaż zacisku bezpiecznikowego + wkładki topikowej. | kpl. | 6
44 |  | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie. Wyciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 z wysięgnika. | m-1 przew | 18
45 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy. | pomiar | 4
5 | SIEĆ KABLOWA SN 15kV - ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
46 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III. Wykop ręczny pod rury ochronne dwudzielne kabli energetycznych SN 15kV (30% trasy). | m | 18.3
47 |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV. Wykop mechaniczny pod rury ochronne dwudzielne kabli energetyczny SN 15kV (70% trasy). | m | 42.7
48 |  | Transport lądowy piasku na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym. Transport piasku do 10km. | t | 8
49 |  | Transport lądowy piasku - dodatek za każde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odległość 3 km z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym. Transport piasku do 10km. | t | 152
50 |  | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 10cm pod i nad kablem. | m | 122
51 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III. Ręczne zasypywanie rur ochronnych dwudzielnych kabli energetycznych SN 15kV (30% trasy) | m | 18.3
52 |  | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV. Mechaniczne zasypywanie rur ochronnych dwudzielnych kabli energetycznych SN 15kV (70% trasy). | m | 42.7
53 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych dwudzielnych A160PS w wykopie otwartym. | m | 61
54 |  | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - układanie istniejącego kabla SN 15kV w rurach ochronnych dwudzielnych A160PS. | m | 183
55 |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3 | 29.28
56 |  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 122
6 | SIEĆ KABLOWA nn 0,4kV - ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
57 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III. Wykop ręczny pod rury ochronne dwudzielne kabli energetycznych nn 0,4kV (30% trasy). | m | 19.8
58 |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV. Wykop mechaniczny pod rury ochronne dwudzielne kabli energetyczny nn 0,4kV (70% trasy). | m | 46.2
59 |  | Transport lądowy piasku na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym. Transport piasku do 10km. | t | 8
60 |  | Transport lądowy piasku - dodatek za każde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odległość 3 km z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym. Transport piasku do 10km. | t | 152
61 |  | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 10cm pod i nad kablem. | m | 66
62 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III Ręczne zasypywanie rur ochronnych dwudzielnych kabli energetycznych nn 0,4kV (30% trasy) | m | 66
63 |  | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV. Mechaniczne zasypywanie rur ochronnych dwudzielnych kabli energetycznych nn 0,4kV (70% trasy). | m | 46.2
64 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych dwudzielnych A110PS w wykopie otwartym. | m | 66
65 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie istniejących kabli energetycznych nn 0,4kV w rurze ochronnej dwudzielnej A110PS. | m | 66
66 |  | Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych - bednarka do 200mm2 układanie bednarki na słupie: 9m | m | 36
67 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II. Montaż uziomów pionowych przy złączu 1 szt. x 9m. | szt. | 4
68 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 4
69 |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3 | 21.12
70 |  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 359
RAZEM NETTO:
Uwaga ! Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

## śLEPY KOSZTORYS (hidden)
KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowa obejścia m. Nowy Kisielin, łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282
L.p. | Pozycje Specyfikacji Technicznych | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
01.00.00. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
| 01.01.01. | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1 |  | Odtworzenie dróg w terenie równinnym | km | 8.722
| 01.02.01. | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
2 |  | Karczowanie drzew o śr. 10-35 cm | szt | 531
3 |  | Karczowanie drzew o śr. 36-55 cm | szt | 254
4 |  | Karczowanie drzew o śr. pow.55 cm | szt | 12
5 |  | Karczowanie drzew o śr. < 10 cm | szt | 146
6 |  | Karczowanie krzewów | m2 | 3905
CPV 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
| 01.02.02. | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
7 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 20cm | m2
|  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 30cm | m2
|  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 35cm | m2
|  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 40cm | m2
7 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 20cm | m2 | 62590
8 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 30cm | m2 | 15301
9 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 35cm | m2 | 25645
10 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 40cm | m2 | 35612
11 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 50cm | m2 | 12182
12 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 60cm | m2 | 2152
13 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 70cm | m2 | 2066
14 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub.70cm | m2 | 6507
|  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 60cm | m2
|  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 70cm | m2
Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 80cm
| 01.02.04. | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG
15 |  | > rozbiórka istniejącej nawierzchni grub. 40cm | m2 | 3379
16 |  | > rozbiórka przepustu rurowego Æ 0,40m | m2 | 6
17 |  | > rozbiórka istniejącej bariery energochłonnej | m | 56
18 |  | > rozbiórka słupków do znaków drogowych | szt | 12
19 |  | > zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych | szt | 7
20 |  | > rozbiórka słupków hektrometrowych | szt | 13
21 |  | > rozbiórka cokołu pod ogrodzeniem (30x40cm) | m3 | 5
22 |  | > rozbiórka ogrodzenia z elementów metalowych (słupki+siatka) | m | 41
CPV 45200000-9 ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ
CPV 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW,
LINII KOMUNIKACYJNYCH I AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I KOLEI
CPV 45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH
CPV 45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH
| 01.03.01. | PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH
23 |  | Montaż słupa krańcowo - kablowego typu Kg-12 | szt | 4
24 |  | Ułożenie przepustów kablowych SRS 160 | m | 83
25 |  | Ułożenie kabla 3xXRUHAKXs 1x120 mm2 | m | 215
26 |  | Demontaz przewodów nieizolowanych 3xAFL50 | km/1 przew | 0.08
27 |  | Demontaz przewodów nieizolowanych 3xAFL35 | km/1 przew | 0.054
28 |  | Demontaż słupa ZN 12 wraz z wyposażeniem | szt | 2
| 01.03.02. | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH
29 |  | Ułożenie przepustów kablowych SRS 160 | m | 42
30 |  | Ułożenie kabla 3xYHAKXs 1x70 mm2 | m | 180
31 |  | Montaż muf kablowych przelotowych POLJ | szt | 2
32 |  | Demontaż kabla 3xYHAKXs 1x70 mm2 | m | 120
33 |  | Demontaż transformatora słupowego 69 kVA | szt | 1
34 |  | Montaż transformatora słupowego 160 kVA | szt | 1
35 |  | Wymiana bezpiecznika SN/16A | szt | 3
36 |  | Montaż układu pomiarowego | kpl | 1
| 01.03.04. | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
37 |  | Przebudowa kabli teletechnicznych w rejonie projektowanego ronda na początku obejścia ( km 0+000)
38 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III - w celu wykonania poprzecznych przekopów kontrolnych dla lokalizacji urządzeń podziemnych ( 9 x 2m ) | m | 18
39 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 18
40 |  | Wykonanie przepustów rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat. III - lecz osłona rurowa dzielona do kabli, typ A160 PS | m | 80
41 |  | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - 1 rura lub kabel w otworze | otw | 2
42 |  | Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśmą ostrzegawczą | km | 0.08
43 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 60 parach | odc. | 1
Przebudowa kabli teletechnicznych w rejonie projektowanego ronda na końcu obejścia ( km 3+850 )
44 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III - w celu wykonania urządzeń podziemnych ( 14 x 2m ) | m | 28
45 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 28
46 |  | Wykonanie przepustów rurą dwudzielną do kabli, typ A160 PS pod drogami wykopem otwartym w gr. kat. III | m | 133
47 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur z rur polietylenowych RHDPEp 110/6,3 mm w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kanalizacji | m | 133
48 |  | Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśmą ostrzegawczą | km | 0.14
49 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III. | szt | 2
50 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z prętami, ramą ciężką | szt | 2
51 |  | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami pneumatycznymi - 1 rura lub kabel w otworze | otw. | 2
52 |  | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z piank poliuretanow - otwór wolny | otw. | 4
53 |  | Zmiana numeracji kabli w studni kablowej - załoenie na kabel opaski oznaczeniowej | szt | 6
54 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz. światłow.) - kabel światłowodowy OKD 711 - przed przebudow | odc. | 1
55 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz. światłow.) | odc. | 23
56 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony wiatłowód/ - kabel wiatłowodowy OKD 711 - przed przebudow | odc. | 1
57 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłowód/ | odc. | 23
58 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz. światłowód/ - kabel światłowodowy OKD 711 - po przebudowie | odc. | 1
59 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. / każdy nast. zmierz. światłowód | odc. | 23
60 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łacznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłowód/ - kabel światłowodowy OKD 711 - przed przebudow | odc. | 1
61 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłowód/ | odc. | 23
45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
45333100-1 INSTALOWANIE SPRZĘTU REGULACJI GAZU
01.03.06 |  | GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA
62 |  | Rura przewodowa DN 450 S 457x10 r2 L360 NB- jako rura ochronna | m | 48.2
63 |  | Rura przewodowa ze szwem DN 250 S 273x8,0 r2 L360 NB- jako rura przesyłowa | m | 143
64 |  | Rura przewodowa ze szwem DN 200 S 219,1x7,1 r2 L360 NB- gazociąg obejściowy tymczasowy, by-pass | m | 116.5
65 |  | Rura przewodowa bez szwu DN 150 S 168,3x7,1 r2 L360 NB- pod króćce do balonowania DN 150 | m | 0.5
66 |  | Rura przewodowa bez szwu DN 80 S 88,9x4,0 r2 L290 NB- jako rura wentylacyjna | m | 4.5
67 |  | Rura przewodowa bez szwu DN 50 S 60,3x4,5 r2 L360 NB- pod króciec technologiczny DN 50 | m | 0.5
68 |  | Rura przewodowa bez szwu 21,3x3,6 TC2 - pod zabudowę manometru | m | 0.2
69 |  | Króciec do balonowania DN250/150 PN6,3 - jako zapora wtórna | kpl. | 2
70 |  | Króciec gwintowany 2" typu T.O.R. (Thread - O - Ring) 2IN | kpl. | 2
71 |  | Króciec technologiczny DN200/50 | szt. | 1
72 |  | Króciec typu STOPPLE FITTING DN250 | szt. | 2
73 |  | Kształtka rurowa typu L.O.R. (Lock-O-Ring Fitting) DN250/200 | szt. | 2
74 |  | Króciec manometryczny . | kpl. | 1
75 |  | Kolumna wydmuchowa DN80 | kpl. | 1
76 |  | Ogrodzenie króćcy-fittingow - rura przewodowa s48,3x4,0 r1 L290 | m | 10.4
77 |  | Manometr | szt. | 4
78 |  | Kabel YKOXs 1x6 mm2 | m | 20
79 |  | Słupek kontrolno-pomiarowy z PE | szt. | 1
80 |  | Słupek znacznikowy wysoki z daszkiem | szt. | 3
81 |  | Rura przewodowa DN100 S114.3x4.5 r1 L360NB | m | 1.1
82 |  | Rura przewodowa DN250 S273.0x8.0 r1 L360NB | m | 6.6
83 |  | Króćce w komorach A, B | szt. | 15
84 |  | Rura przewodowa bez szwu DN250 S 273x8,0 r2 L360 NB | m | 36
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
02.00.00. |  | ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. |  | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.
85 |  | Roboty ziemne wykonane mechanicznie na odkład | m3 | 261922
86 |  | Usunięcie warsty namułów | m3 | 8478
WYKONANIE NASYPÓW
|  | > mech. z gruntu uzyskanego z wykopu | m3
|  | > z transp. na odl. do 1 km | m3
|  | > z transp. na odl. 6 do 15 km | m3
|  | > z transp. na odl. ponad 15 km | m3
87 |  | Nasypy wykonane mechanicznie z transportem z dokopu z gruntu przepuszczalnego | m3 | 44479
88 |  | Schodkowanie istniejącego terenu | m2 | 1400
CPV 45232130-2 RUROCIĄGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
03.00.00. |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.01. |  | PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
89 |  | > prefabrykowane stalowe typu HEL-COR ø 0.60m | m | 32
90 |  | > prefabrykowane stalowe typu HEL-COR ø 0.80m | m | 54
91 |  | > prefabrykowane stalowe typu HEL-COR ø 1.00m | m | 78
92 |  | > prefabrykowane stalowe typu HEL-COR ø 1.20m | m | 256
93 |  | > prefabrykowane stalowe typu HEL-COR eliptyczny 2,16/1,62m | m | 39
94 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów ø 0.60m | szt. | 4
95 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów ø 0.80m | szt. | 6
96 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów ø 1.00m | szt. | 12
97 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów ø 1.20m | szt | 22
98 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przeustów eliptycaznych 2,16/1,62m | szt | 4
99 |  | Umocnienie wlotu i wylotu brukowcem na zaprawie cementowej | m2 | 237
100 |  | Umocnienie wlotu i wylotu kostka kamienną 9-11cm na podsypce z pospółki. grub. 10 cm | m2 | 15
101 |  | Wykonanie ławy fundamentowej przepustu z betonu C12/15 | m3 | 10
102 |  | Wykonanie wylewki pod ławę fundamentową z betonu C8/10 | m3 | 6
103 |  | Umocnienie skarp wlotu i wylotu darniną | m2 | 451
104 |  | Wykonanie podsypki z pospółki | m3 | 772
105 |  | Wykonanie zasypki z kruszywa mrozoodpornego | m3 | 1934
03.02.01. |  | KANALIZACJA DESZCZOWA
106 |  | Rura Ø160 PVC lite kl.S | mb | 18
107 |  | Rura Ø200 PVC lite kl.S | mb | 259
108 |  | Rura Ø315 PVC lite kl.S | mb | 1423
109 |  | Rura Ø400 PVC lite kl.S | mb | 603
110 |  | Studnia betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1000mm | kpl. | 17
111 |  | Studnia betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1200mm | kpl. | 46
112 |  | Studnia betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1400mm | kpl. | 2
113 |  | Studnia przelewowa (SP) na bazie studni z prefabrykowanych elementów betonowych o śr. 1200mm | kpl. | 3
114 |  | Studzienka betonowa pod wpust deszczowy z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 450-500mm z osadnikiem 0,8m | kpl. | 52
115 |  | Właz żeliwny nastudzienny klasy C125 z wypełnieniem betonowym | szt. | 70
116 |  | Właz żeliwny nastudzienny klasy C250 z wypełnieniem betonowym | szt. | 3
117 |  | Wpust deszczowy krawężnikowo-jezdniowy żeliwny klasy D400 z koszem | szt. | 30
118 |  | Wpust deszczowy jezdniowy żeliwny klasy D400 z koszem | szt. | 22
119 |  | Wylot betonowy typowy wg KPED 02.19 | kpl. | 5
120 |  | Wylot przykanalika na skarpę wg rys.8.2 | kpl. | 3
03.05.03. |  | OSADNIKI
121 |  | Osadnik piasku na bazie tradycyjnego osadnika z prafabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1500 mm, Hcz=0,7m | kpl. | 5
CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA
ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG
CPV 45233121-3 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG GŁÓWNYCH
CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
04.00.00. |  | PODBUDOWY
04.01.01. |  | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
122 |  | Mechan., głębokość koryta do 10 cm | m2 | 66011
123 |  | Ręcznie, głębokość koryta 10 cm | m2 | 1386.81
04.02.01. |  | WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
04.03.01. |  | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
124 |  | Oczyszczenie w-w konstr. - niebitumicznych | m2 | 121846
125 |  | Oczyszczenie w-w konstr. - bitumicznych | m2 | 69910
126 |  | Skropienie emulsją asfalt.w-w niebitumicznych | m2 | 121846
127 |  | Skropienie emulsją asfalt.w-w bitumicznych | m2 | 69910
04.04.02. |  | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
128 |  | W-wa dolna grub. 12 cm | m2 | 45915
129 |  | W-wa dolna grub. 20 cm | m2 | 13786
04.05.01. |  | PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
130 |  | > z gruntu stab.cement. Rm=1,5 MPa grub. w-wy 10cm | m2 | 9400
131 |  | > z gruntu stab.cement. Rm=2,5 MPa grub. w-wy 15cm | m2 | 13482
04.07.01. |  | PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
132 |  | > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 7cm | m2 | 2645
133 |  | > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 8cm | m2 | 5530
134 |  | > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 11cm | m2 | 3872
135 |  | > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 15cm | m2 | 1581
136 |  | > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 20cm | m2 | 1735
04.08.01. |  | WYRÓWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM
137 |  | Wykonanie warstwy wyrównawcza z betonu asfaltowego | Mg | 2995 |  |  | ok.
05.00.00. |  | NAWIERZCHNIE
05.03.01. |  | NAWIERZCHNIE KOSTKOWE
138 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej h=16 cm na podsypce cem-piask. 1:4 grub. 5cm | m2 | 379
139 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej h=9-11cm na podsypce cem-piask. 1:4 grub.5cm | m2 | 36
05.01.02. |  | NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA
140 |  | Wykonanie nawierzchni gruntowej z mieszanki optymalnej na dowiązaniach na zjazdach - grub.25cm | m2 | 850
141 |  | Wykonanie nawierzchni gruntowej z wykorzystaniem geokraty o duzych komórkach grub.10 cm wypełnionej destruktem z frezowania | m2 | 379
142 |  | Wykonanie nawierzchni gruntowej z wykorzystaniem geokraty o duzych komórkach grub.10 cm wypełnionej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie | m2 | 9307
143 |  | Ułożenie geotkaniny separacyjno-filtracyjnej | m2 | 13727
05.03.05. |  | NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO
144 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm | m2 | 3270
145 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 8 cm | m2 | 41862
05.03.11. |  | FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
146 |  | Frezowanie istn. naw. o śred. grub. warstwy 4cm (na dowiązaniach) | m2 | 5395
147 |  | Frezowanie istn. naw. o śred. grub. warstwy 8 cm (na nawierzchni do rozbiórki) | m2 | 2939
05.03.13. |  | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA
148 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej o grub. 4 cm | m2 | 3209
05.03.16. |  | NAPRAWA PĘKNIĘĆ W NAWIERZCHNI
149 |  | Ułożenie geosiatki z włókien szklanych 120x120 kN/m | m2 | 2660
06.00.00. |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| 06.01.01. | UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE
150 |  | Humusowanie z obsianiem trawą - grub. w-wy 10 cm | m2 | 102684
| 06.01.03. | UMOCNIENIE ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM LUB ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI
151 | 10 | > umocnienie wylotów ścieków skarpowych brukowcem | m2 | 120
152 | 21 | > umocnienie wylotów ścieków skarpowych betonem | m2 | 40
06.02.01. |  | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
153 |  | Ułożenie przep. rurowych o średnicy 40 cm | m | 133
154 |  | Ułożenie przep. rurowych o średnicy 60 cm | m | 11
155 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów o średnicy 40cm | szt. | 24
156 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów o średnicy 60cm | szt. | 2
| 06.03.01. | ŚCINANIE LUB UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP
157 |  | > mechaniczne plantowanie skarp nasypów, wykopów, poboczy | m2 | 122773
158 |  | > umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grub. 15cm | m2 | 890
159 |  | > umocnienie poboczy mieszanką optymalna z grunt doziarniony gliną grub. 15cm | m2 | 4697
160 |  | > umocnienie skarp rowów darniną | m2 | 6578
161 |  | > umocnienie skarp rowów brukiem | m2 | 2137
| 06.04.01. | ROWY (ROBOTY REMONTOWE I UTRZYMANIOWE)
162 |  | Oczyszczenie rowu z namulu | m | 440
07.00.00. |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
163 |  | CPV 45233221-4 MALOWANIE NAWIERZCHNI
| 07.01.01. | OZNAKOWANIE POZIOME
> materiałami cienkowarstw.(farbami lub
|  | elementami prefabr.) - linie ciągłe | m2
|  | > j.w. - linie przerywane | m2
164 |  | > grubowarstwowe - linie ciągłe | m2 | 3793
165 |  | > grubowarstwowe - linie przerywane | m2 | 196
166 |  | > grubowarstwowe - strzałki i inne symbole | m2 | 566
167 |  | > grubowarstwowe - linie na przejściach | m2 | 100
CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
07.02.01. |  | OZNAKOWANIE PIONOWE
168 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt | 140
169 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 118
170 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 12
171 |  | Przymocowanie tabliczek do znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 16
172 |  | Ustawienie słupków prowadzących U-1a | szt. | 98
173 |  | Ustawienie tablic kierunkowych i miejscowości do gotowych słupków | szt. | 7
07.02.02. |  | ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE
174 |  | Ustawienie znaków drogowych kilometrowych | szt | 6
175 |  | Ustawienie znaków drog. hektometr.- pachołków | szt | 165
176 |  | Ustawienie znaków drog. typu U2 | szt | 31
CPV 45233280-5 WZNOSZENIE BARIER DROGOWYCH
07.05.01. |  | BARIERY OCHRONNE STALOWE
177 |  | Ustawienie barier ochr.stal. jednostronnych typ SP-04 | m | 88
178 |  | Ustawienie barier ochr.stal. jednostronnych typ SP-05 | m | 74
179 |  | Ustawienie barier ochr.stal. jednostronnych typ SP-06 | m | 81
180 |  | Ustawienie barier ochr.stal. jednostronnych typ SP-09 | m | 3736
181 |  | Ustawienie barier ochr.stal. jednostronnych typ SP-22 | m | 460
CPV 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEŃ
07.06.01. |  | OGRODZENIA DRÓG
182 |  | > budowa podmurówki pod ogrodzenia (30x40cm) | m3 | 3
183 |  | > ustawienie ogrodzenia (siatka + słupki) | m | 32
07.06.02. |  | URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
125 |  | Ustawienie barier U-11a
CPV 45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW
184 |  | Ustawienie barier ochronnych U-11 | m | 45
185 |  | Ustawienie barier betonowych U-14b | m | 11
| 07.07.01. | OŚWIETLENIE DRÓG
CPV 45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH
186 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m | 2500
187 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 2500
188 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 268
189 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m | 2500
190 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg | szt. | 30
191 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg | szt. | 24
192 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 84
193 |  | Szafki oświetleniowe na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 4
194 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 21
195 |  | Złącza kablowe typu Z-21 | kpl. | 1
196 |  | Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej | m | 2466
197 |  | Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 265
198 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 150
199 |  | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 6
200 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 60
201 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 15
202 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 21
08.00.00. |  | ELEMENTY ULIC
08.01.01. |  | KRAWĘŻNIKI BETONOWE
203 |  | > o wym. 15x30x100 cm na ławie betonowej (zjazdy) | m | 31
204 |  | > wyniesione o wym. 20x30x100 cm proste na ławie betonowej z oporem | m | 2651
205 |  | > o wym. 20x30x100 cm łukowe na ławie betonowej z oporem | m | 71
206 |  | > wtopione o wym 20x30x100 na ławie betonowej z oporem | m | 80
129 |  | > o wym. 12x25x100 cm na ławie betonowej zwykłej do obramowania zjazdów | m
08.01.02. |  | KRAWĘŻNIKI KAMIENNE
130 |  | > wyniesione o wym. 20x30x100 cm proste na ławie betonowej z oporem | m
207 |  | > wtopione o wym 20x30x100 na ławie betonowej z oporem | m | 360
132 |  | > o wym. 12x25x100 cm na ławie betonowej zwykłej | m
08.02.02. |  | CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
208 |  | > z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm | m2 | 495
134 |  | > z kostki kamiennej nieregularnej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub 5cm
08.03.01. |  | OBRZEŻA BETONOWE
209 |  | > o wym. 6x30x100cm proste | m | 2181
08.04.04 |  | ŚCIEKI ULICZNE
210 |  | > ściek podchodnikowy | m | 14
211 |  | > przykrawędziowe trójkatne z oporem | m | 2917
212 |  | > skarpowe z pref. elementów betonowych korytkowych na podsypce cem-piask. i podbudowie | m | 440
CPV 77211600-8 SADZENIE DRZEW
09.00.00. |  | ZIELEŃ DROGOWA
09.01.01. |  | ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA I KRZEWY)
213 |  | Sadzenie drzew | szt. | 80
214 |  | Sadzenie krzewów | szt. | 5595
215 |  | Wykonanie trawników | m2 | 2520
CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA
ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG
CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
| 10.00.00. | INNE ROBOTY
10.04.01. |  | NAWIERZCHNIE NA PRZEJ. KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH
| 10.04.01.k. | PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH KOLEJOWYCH
216 |  | Rozbiórka linii napowietrznej LPN | km | 0.585
217 |  | Budowa słupów odporowych 01-12/10 | kpl | 2
218 |  | Budowa słupów krańcowych K1go-12/12 | kpl | 2
219 |  | Budowa uszynień słupów | kpl | 6
220 |  | Budowa linii napowietrznej LPN - linka Al z odzysku | km | 0.294
221 |  | Wykonanie rowów kablowych z zasypaniem i podsypką | m | 98
222 |  | Ułożenie kabla XRUHAKXS 1x70 w gruncie | m | 294
223 |  | Ułożenie kabla XRUHAKXS 1x70 na słupach w rurach | m | 66
224 |  | Badania i pomiary | kpl | 1
| 10.04.02.k. | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH KOLEJOWYCH
225 |  | Wykonanie rowów kablowych z zasypaniem i podsypką | m | 181
226 |  | Rozbiórka kabla YKSY 14x1 | m | 85
227 |  | Ułożenie kabla YKSYfty 14x1 | m | 102
228 |  | Wykonanie połączeń kabla mufami | kpl | 2
229 |  | Badania i pomiary | kpl | 1
| 10.04.04.k. | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH KOLEJOWYCH
230 |  | Wykonanie rowów kablowych z zasypaniem i podsypką | m | 60
231 |  | Ułożenie rur ochronnych A110/6,3 | m | 60
232 |  | Ułożenie rur ochronnych SRS 110/6,3 | m | 60
233 |  | Budowa studni kablowych SK-2 | kpl | 2
234 |  | Badania i pomiary | kpl | 1
| 10.04.05.k. | BUDOWA USZYNIENIA WIADUKTU
235 |  | Budowa ogranicznika niskonapięciowego | kpl | 1
236 |  | Budowa uszynienia wiaduktu linką Al. | kpl | 1
237 |  | Badania i pomiary | kpl | 1
| 10.05.01. | ŚCIEŻKI ROWEROWE
Wyk. schodów ..................................
238 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej h=8cm na podsypce cem-piask. 1:4 grub.5cm | m2 | 1211
239 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z BA o grub. 3 cm | m2 | 1423
139 |  | Wykonanie zatok autobusowych z kostki betonowej brukowej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm na podbudowie z betonu cementowego C8/10 grub. 20 cm na warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
140 |  | Wykonanie zatok autobusowych z kostki kamiennej brukowej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm, na podbudowie z betonu cementowego C 8/110 grub. 20 cm, na warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
| 10.07.01. | ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE
240 |  | wykonanie zjazdów o nawierzchni z mieszanki SMA grub. 3cm na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm, na warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grub. 15cm | m2 | 531
241 |  | wykonanie zjazdów z geokraty wypełnione materiałem z kruszywa łamanego na warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm, na warstwie gruntu wzmacniającym z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2.5MPa | m2 | 804
242 |  | wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniecznie grub. 15cm, na warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa | m2 | 495
Note on A247: Adam.Drobiazgiewicz: