Szczecin dnia 14.08.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-20/24 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00449342/01 dnia 07.08.2024 r. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą „Budowa budynku Centrum Symulatorów Promów i Offshore przy ul. Wały Chrobrego w Szczecinie – etap II”.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniu 12.08.2024 r. wpłynęły wnioski 
o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

- Proszę o uszczegółowienie dokumentacji przetargowej / odpowiedzi do następujących niżej pytań:

1.1. Brak rysunków podciągów, brak informacji o zbrojeniu, brak rysunków szczegółowych

1.2. Brak informacji / zestawienia stali zbrojeniowej dla elementów konstrukcyjnych

1.3. Brak rysunków zbrojeniowych stropów filigranowych (podana jedynie informacja wg obliczeń) / brak zestawienia stali zbrojeniowej

1.4. Brak rysunków konstrukcyjnych płyt filigranowych z nadciągami monolitycznymi w obrębie łącznika

1.5. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej łącznika poprzez ocynk i malowanie od zadanego koloru czy oferent może przyjąć zabezpieczenie antykorozyjne poprzez powłoki malarskie do wskazanej klasy środowiskowej C3?

- Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

2.1. Czy oferent zobligowany jest to wyceny ogrodzenia tymczasowego na czas trwania prac budowlanych czy ogrodzenie już zostało wykonane?

2.2. Czy oferent zobligowany jest uwzględnić w wycenie koszt mediów tj. woda, prąd, ścieki czy całość zostaje po stronie Zamawiającego / w przypadku kalkulacji mediów po stronie oferenta czy Zamawiający wskaże miejsce włączenia mediów na zasadzie podliczników

2.3. Proszę o opisanie na czym ma polegać przebudowa ogrodzenia inwestycji ?

2.4. Czy Zamawiający dysponuje decyzjami niezbędnymi do usunięcia drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją?

- Z racji realizacji zakresu prac w okresie jesienno - zimowym czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nasadzeń oraz zieleni w okresie wiosennym ze względu na brak sprzyjających warunków atmosferycznych na etapie realizacji prac?

- Proszę o informacje zwrotną czy oferent zobligowany jest do wyceny wyposażenia obiektu? Jeżeli tak to w jakim zakresie oraz proszę o podanie specyfiki tych elementów: biurka? krzesła? monitory? komputery? etc.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad. 1.1

Geometria podciągów znajduje się na rysunkach konstrukcji stropu. Zbrojenie podciągów według map zbrojenia i obliczeń podciągów. W opisie jest zapis „UWAGA: Przed rozpoczęciem robót należy zlecić wykonanie projektu warsztatowego elementów prefabrykowanych”.

Ad. 1.2

Informacja o ilości stali dla słupów i ścian znajdują się w opisie, informacja o stopniu zbrojenia podciągów i płyt w opisie na mapach zbrojenia (dokładne zestawienie stali dla elementów prefabrykowanych zależy od rozwiązań połączeń elementów oraz tego czy  producent będzie wykorzystywać zbrojenie sprężone w elementach zginanych). Dokładne zestawienie stali dla elementów, które będą wykonywane bezpośrednio na budowie znajdują się na rysunkach.

Ad. 1.3

W opisie jest zapis „UWAGA: Przed rozpoczęciem robót należy zlecić wykonanie projektu warsztatowego elementów prefabrykowanych”. Rysunek zbrojenia i zestawienie stali po stronie wykonawcy płyt.

Ad. 1.4

W opisie jest zapis „UWAGA: Przed rozpoczęciem robót należy zlecić wykonanie projektu warsztatowego elementów prefabrykowanych”. Rysunek zbrojenia i zestawienie stali po stronie wykonawcy płyt. Informacja o przyjętym zbrojeniu nadciągów w obliczeniach.

Ad. 1.5

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę.

- Ad. 2.1

Ogrodzenie Etapu I pozostanie po zakończeniu prac. Wykonawca Etapu II w swoim zakresie będzie miał ewentualne dołożenia ogrodzenia w wypadku poszerzenia placu budowy, zgodnie 
z treścią OPZ.

Ad. 2.2

Koszty mediów są po stronie Wykonawcy, zgodnie ze wzorem umowy.

Ad. 2.3

Przebudowa ogrodzenia inwestycji polega na wymianie bramy istniejącej wjazdowej (przy wierzchołku „A”) na bramę z wejściem dla pieszych, oraz wykonanie nowej bramy wjazdowej w istniejącym ogrodzeniu w okolicy wierzchołka „B”, zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 2.4

Tak Zamawiający posiada niezbędne decyzje do wycinki drzew. Wycinki te zostaną wykonane przez Zamawiającego do czasu wprowadzenia Wykonawcy na budowę.

- Zamawiający wyłączył nasadzenia drzew z zakresu zamówienia (zgodnie z OPZ). Nasadzenia w donicach i siew trawnika wykonać zgodnie z OPZ.

- Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ Wykonawca nie ma w swoim zakresie dostarczenia wyposażenia ruchomego w obiekcie.

Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozostałe wnioski 
o wyjaśnienie treści SWZ złożone w okresie 12-13.08.2024 r. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na platformie do dnia 20.08.2024 r. Uprzejmie prosimy o śledzenie komunikatów publicznych przedmiotowego postępowania.

Zamawiający informuje, że terminy złożenia i otwarcia ofert pozostaję bez zmian.