WYKAZ PRAC

na diagnostykę niesprawności  
Poligonu pomiarowego pól fizycznych na Zatoce Gdańskiej

| Lp. | Nazwa SpW. Opis stanu technicznego, niesprawności | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy | Materiały podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość | Dostawca |
| 1. . | Poligonu pomiarowego pól fizycznych na Zatoce Gdańskiej Stan techniczny – - stanowisko pomiarowe nie nawiązuje łączność z sondami pomiarowymi przepływowego pola elektrycznego i gradientu pola elektrycznego; - występują zakłócenia w komunikacji (zrywanie połączenia) stanowiska pomiarowego z Kapsułą Pola Magnetycznego, Elektrycznego Przepływowego, Hydrodynamicznego i Gradientu Pola Elektrycznego (K-NS5/WE5). | W ramach prac należy między innymi: - Wstępne sprawdzenie pracy układów pomiarowych stacji, poprawności działania systemu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szafą aparatury KSŁ 3. - Wykonać diagnostykę problemu związanego z brakiem komunikacji pomiędzy stanowiskiem pomiarowym a sondami pomiarowymi przepływowego pola elektrycznego i gradientu pola elektrycznego . - Wykonać diagnostykę problemu związanego z występowaniem zakłócenia w komunikacji pomiędzy stacją pomiarową a Kapsułą (K-NS5/WE5). - Przeprowadzić pomiary izolacji sond, przewodów łączących i złączy torów pomiarowych. - Z przeprowadzonego sprawdzenia sporządzić protokół (sprawozdanie) zawierający wykaz czynności do przeprowadzenia oraz elementów do wymiany, koniecznych do usprawnienia poligonu pomiarowego wraz z wyceną. - Dokonać wpisu o przeprowadzonej diagnostyce do „Książki sprawdzeń eksploatacyjnych”. | - | - | - |